Kraków dnia: 2021-05-28

**AWF w Krakowie**

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy:K-2.381/06/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Wymiana okien PCV na nowe aluminiowe w salach wykładowych w Zespole Pomieszczeń Naukowo - Dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie**”– znak sprawy **K-2.381/06/2021.**

Zamawiający, **AWF w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań   
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Czy Zamawiający wymaga załączenia wraz z ofertą lub na jakimkolwiek innym etapie postępowania (przy podpisaniu umowy, po wykonaniu robót) będzie wymagał przedstawienia Kosztorysu ofertowego?  **Pytanie nr 2**  W punkcie 16 Przedmiaru jest : "demontaż istniejących rolet okiennych i ponowny montaż- 121,88m2. Informujemy, iż rolety ze starych okien nie będą pasowały do nowej stolarki  ze względu na mocowanie rolet, a z doświadczenia wiemy, że przerobienie kasetek przewyższa czasami wartość zakupu nowych rolet, dlatego też prosimy o wyłączenie z zakresu robót ponownego montażu starych rolet lub włączenie w zakres robót zakup nowych rolet oraz opis wymagań z jakiego rodzaju mają być materiału, jaki mają mieć kolor, itp.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  **ad. 1**  Zgodnie z paragrafem 1 ust. 10 projektu umowy: „Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy w pełnej wersji szczegółowej zawierający wszystkie elementy  i pozycje kosztorysowe, oraz tabelaryczne zestawienie kosztorysu; w wersji papierowej  w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. na płytce CD w oryginalnych formatach plików”.  **ad. 2**  Rolety które będą podlegały demontażowi i ponownemu , montażowi nie są zamontowane do starych okien podlegających demontażowi. Są to rolety materiałowe. Są one zamontowane do ościeży okiennych od wewnątrz w górnej części. W załączeniu zamieszczamy zdjęcie istniejących rolet do demontażu i ponownego montażu. |

Zamawiający

***Kanclerz AWF w Krakowie***

***mgr Paweł Potoczek***