Zamówienie zostanie częściowo zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na potrzeby realizacji projektu „Photomechanical hybrid membranes nanomechanics (PHNOM)” POIR.04.04.00-00-5D1B/18-01 w Programie First Team, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

…………………………..                                                                                                                                                                 Załącznik nr 2 do ZP/1957/D/21

(Nazwa wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elementów optycznych, mechanicznych  i elektronicznych do laserowego układu spektroskopowego, nr sprawy ZP/1957/D/21 oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do zapytania:

| L.p. | Przedmiot zamówienia opis | Nazwa producenta i typ asortymentu oferowanego przez wykonawcę | Jednostka | ilość | cena netto (zł) | wartość netto (zł) [4x5] | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto (zł)* [wartość netto + podatek VAT] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Platforma przesuwna w osi pionowej o drodze przesuwu 254 mm z nagwintowanymi otworami M4 i M6 o maksymalnym obciążeniu minimum 23 kg |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Platforma obrotowa manualna o średnicy minimum 4.2" i nagwintowanych otworach M4 i M6 z możliwością obrotu w pełnych 360 stopniach |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Postument do optyki o średnicy 1.5" z nagwintowanymi otworami M6 na końcach i długości 150 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Postument do optyki o średnicy 1.5" z nagwintowanymi otworami M6 na końcach i długości 250 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rozszerzona podstawa do pręta o średnicy 1.5" z śrubą M6 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Postument do optyki o średnicy 1.5" z nagwintowanymi otworami M6 na końcach i długości 350 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt montażowy do klatki 30 mm na postumencie 1.5" |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łapa montażowa do postumentów o średnicy 1.5" |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Postument do optyki o średnicy 12.7mm z otworami M4 i M6 na końcach o długości 150 mm |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 10. | Postument do optyki o średnicy 12.7mm z otworami M4 i M6 na końcach o długości 30 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Postument do optyki o średnicy 12.7mm z otworami M4 i M6 na końcach o długości 50 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Postument do optyki o średnicy 12.7mm z otworami M4 i M6 na końcach o długości 75 mm |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 13. | Postument do optyki o średnicy 12.7mm z otworami M4 i M6 na końcach o długości 100 mm |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 14. | Uchwyt do postumentu o średnicy 12.7mm o długości 50mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Uchwyt do postumentu o średnicy 12.7mm o długości 100mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Łapa montażowa do uchwytów do postumentów o średnicy 12.7mm |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 17. | Podstawa do uchwytu do postumentu do optyki o średnicy 12.7mm |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 18. | Uchwyt kinematyczny do lustra do montażu w systemie klatkowym 30mm do montażu pod kątem prostym |  | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 19. | Kostka z lustrem pryzmatycznym do odbicia wiązki pod kątem prostym w systemie klatkowym 30mm z możliwością szybkiego wyjmowania elementu optycznego |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka obrotowa do systemu klatkowego 30 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka z możliwością montażu optyki z gwintem SM1 do szybkiego montowania w systemie klatkowym 30mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | Przysłona listkowa na gwincie SM1 z dźwigienką (zakres średnic 0.8-12mm) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 23. | Uchwyt do lustra typu gimbal do montażu w systemie klatkowym 30mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Uchwyt do optyki z możliwością precyzyjnego przesuwu w osi Z w systemie klatkowym 30mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Uchwyt obrotowy do optyki w gwintem SM1 do montażu w systemie klatkowym 30mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 26. | Adapter między gwintem SM1 (zewnętrzny) a M6 (wewnętrzny) |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Adapter między gwintem SM1 (zewnętrzny) a otworem M6 (wewnętrzny) |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | Przejściówka między prętem o średnicy 6mm a śrubą M6 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 29. | Profil aluminiowy o przekroju kwadratowym z szynami na każdej ze ścian i okrągłym tunelem w środku. Wymiary przekroju 34x34 mm, długość 500 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Platforma montażowa w systemie szyny 34 mm o długości 30 mm z jednym otworem na śrubę M6 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 31. | Zacisk montażowy do systemu szyny 34mm o długości 30mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 32. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego do montażu pod kątem 90 stopni |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 1.131" |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 1/2" |  | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 35. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 1" |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 36. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 1.5" |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 37. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 2" |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 38. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 3" |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 39. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 4" |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 40. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 6" |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 41. | Pręt Ø6mm do systemu klatkowego o długości 12" |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 42. | Soczewka achromatyczna o ogniskowej f=30mm typu dublet w obudowie do montażu SM1 z pokryciem antyrefleksyjnym na zakres 400-1100nm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43. | Srebrne lustro z warstwą ochronną o średnicy 1" |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 44. | Polaryzator liniowy o średnicy 25 mm w obudowie do montażu na gwincie SM1 na zakres 550-1500 nm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 45. | Ćwierćfalówka na długość fali 532 nm o średnicy 1" w obudowie do montażu na gwincie SM1 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46. | Półfalówka na długość fali 532 nm o średnicy 1" w obudowie do montażu na gwincie SM1 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47. | Pryzmat prostokątny 5 mm ze szkła krzemionkowego bez pokrycia antyrefleksyjnego |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 48. | Obrotowy filtr ND o zmiennej gęstości optycznej OD 0.04 - 4.0 o średnicy 50 mm zamontowany na uchwycie |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 49. | Rozdzielacz wiązki typu "pellicle" o średnicy 1" pokryty na stosunek (R:T) 45:55 stosunek rozdziału na zakres 400-700 nm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 50. | Rozdzielacz wiązki typu "pellicle" o średnicy 1" pokryty na stosunek (R:T) 8:92 stosunek rozdziału na zakres 400-2400 nm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 51. | Standardowa przysłona listkowa o średnicy 25 mm montowana na postumencie za pomocą śruby M4 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 52. | Rozdzielacz wiązki 50:50 o niskiej dyspersji prędkości grupowej o średnicy 1" dla długości fal 600-1500 nm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53. | Uchwyt montażowy do kolimatora światłowodowego typu Fiberport |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54. | Achromatyczny kolimator do światłowodu typu Fiberport z gniazdem typu FC/PC, ogniskowa 15mm, zakres długości fal 650-1050nm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 55. | Światłowód jednomodowy na zakres 780-970nm, wtyk FC/PC, średnica zewnętrzna 3mm, długość 1m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 56. | Światłowód wielomodowy o średnicy 25um, apertura numeryczna 0.1, wtyk FC/PC, długość 1m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57. | Światłowód wielomodowy o średnicy 105um, apertura numeryczna 0.1, wtyk FC/PC, długość 1m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58. | Uchwyt rotacyjny na optykę o średnicy 1" z regulowanym położeniem zera na skali |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 59. | Zacisk do montażu postumentów 1/2" pod kątem prostym względem siebie |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 60. | Zacisk ograniczający przesuw na postumencie 1/2" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 61. | Uchwyt na lustro o średnicy 1" do 6.1 mm grubości |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 62. | Kompaktowy uchwyt kinematyczny do montażu na postumencie |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 63. | Uchwyt na 1" soczewkę z możliwością przesuwu w dwóch osiach do montażu na postumencie |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 64. | Adapter uchylny na postument typu "flip mount" |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 65. | Uchwyt kinematyczny do lustra 1" do montażu na postumencie o standardowej wielkości |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 66. | Uchwyt kinematyczny do prostokątnej optyki o wysokości do 33mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67. | Karta detekcyjna na zakres długości fal 700-1400 nm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 68. | Karta detekcyjna na zakres długości fal 790-840 nm 870-1070 nm 1500-1590 nm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 69. | Okulary zabezpieczające przed światłem laserowym o przepuszczalności światła widzialnego na poziomie 35% |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70. | Okulary zabezpieczające przed światłem laserowym o przepuszczalności światła widzialnego na poziomie 11% |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71. | Lampa LED o temperaturze barwowej 3000 K i mocy minimum 570 mW, prąd 1000 mA |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72. | Kamera CMOS o rozdzielczości 1.3 MP z interfejsem USB 3.0 monochromatyczna, rozmiar pixela minimum: 4.8 µm x 4.8 µm, średnica matrycy minimum 7.76mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem brutto |  |  |

Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. podatek VAT, koszt dostawy, wyładowania sprzętu i umieszczenia go we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego, instalacji i uruchomienia (jeśli dotyczy) przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, oraz ubezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu odbioru.

............................ dnia .......................

.................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)