Kraków dnia: 31.05.2021 r.

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:PZ/15/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup i dostawa wyrobów medycznych I**”– znak sprawy **ZP/15/2021.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 3**Zapytanie 1 do pakietu 7 ( anestetyczna maska jednorazowego użytku) Czy zamawiający kierując się chęcią zasadą zdrowej konkurencji oraz chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta o poniższych parametrach:Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 1-6 rozmiar oznaczona odpowiednim kolorem pierścienia, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 3,4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru (3-żółty 4-czerwony, 5-fioletowy, 6-niebieski). Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. ?Zdjęcie poglądowe masek**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 2 do zadania 26 lp.1, 2 ( zestawy urologiczne)Czy zamawiający dopuści do zaoferowania produkt wysokiej jakości szwajcarskiego producenta wg poniższej charakterystyki:Lp.1Zestaw do przezskórnej nefrotomii w zestawie podstawowym:\*Metalowa kaniula punkcyjna z wyraźnymi markerami na długości, 1,3mm ( 18Ga) , długość robocza igły 20cm ( długość całkowita 23,5cm),\*Prowadnica Lunderquist'a 0,9mm x800mm z stałym rdzeniem, stal nierdzewna z elastyczną końcówka,\* Rozszerzadła: 6,8,10,12 Ch/ Fr i długościach 20cm wykonana z elastycznego ABS\*łącznik między zestawem a workiem\*kranik trójdrożny, skalpel ,silikonowy dysk do mocowania cewnika do skory \*Cewnik typu pigtail12 CH z zagiętym końcem, wyraźnym oznakowaniem odległości z otworami bocznymi. Długość robocza cewnika 30 cm (długość całkowita 35cm) element prostującym/ napinacz ?**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Lp.2Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego 12 Ch , 14Ch : \*Trokar \*Prowadnica z stali nierdzewnej pokryta PTFE 0,038'', 80cm\*Cewnik Pigtail 12 CH lub 14CH z poliuretanu z znacznikami długości i otworami na pętli z przesuwanym zaciskiem\*metalowy napinacz cewnikaDodatkowo worek na mocz 2000ml z drenem 110cm , komora kroplowąm zatyczka, zawór ?**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.** |

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel