Kraków dnia: 31.05.2021 r.

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:ZP/15/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - VIII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup i dostawa wyrobów medycznych I**”– znak sprawy **ZP/15/2021.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 8**Pakiet nr 8 poz. 1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczków do kaniul bez nr katalogowego ?**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**Pakiet nr 8 poz.2Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika bez wyczuwalnego wskaźnika otwarty zamknięty?**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**Pakiet nr 8 poz.2Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 0,32ml?**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**Pakiet nr 8 poz.2,3Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kraników bez nr katalogowego ?**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**Pakiet nr 8 poz.3Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika z objętością wypełnienia 1,25ml?**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**Pakiet nr 11 poz.1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z rezerwuarem z drenem o długości 200cm?**Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**Zastępca Przewodniczącego Komisji PrzetargowejAgnieszka Biel |