Kraków dnia: 31.05.201 r.

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:ZP/15/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup i dostawa wyrobów medycznych I**”– znak sprawy **ZP/15/2021.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 22**  Pakiet nr 7 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów 4, 5, 6 następujące oznakowanie kolorystyczne pierścienia:  4 - czerwony, 5 - niebieski, 6 - pomarańczowy?  **Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian zapisów w załączniku nr 1 w zakresie pakietu nr 7. Zaktualizowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie ProPublico.**  Pakiet nr 11 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?  **Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**  Pakiet nr 16 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści ustniki mikrobiologicznie czyste?  **Odpowiedź: Tak.**  Pakiet nr 16 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści ustniki bez miękkiego zabezpieczenia na zęby?  **Odpowiedź: Tak.**  Pakiet nr 36 poz. 1-3  Czy Zamawiający dopuści ocenę na podstawie folderów zamiast próbek, tak jak w pozostałych pozycjach tego pakietu?  **Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**  Pakiet nr 36 poz. 3  Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 2.0, długość 275mm, do rurek o średnicy 2.5-4.5?  **Odpowiedź: Dopuszcza się.**  Pakiet nr 36 poz. 4  Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 3.3, długość 340mm, do rurek o średnicy 4.0-6.0?  **Odpowiedź: Dopuszcza się.**  Pakiet nr 36 poz. 5  Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4.7, długość 340mm, do rurek o średnicy 5.5-10.0?  **Odpowiedź: Dopuszcza się.**  Pakiet nr 36 poz. 6  Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4.0, długość 340mm, do rurek o średnicy 5.5-6.5?  **Odpowiedź: Dopuszcza się.**  Pakiet nr 36 poz. 7  Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4.7, długość 340mm, do rurek o średnicy 5.5-10.0?  **Odpowiedź: Dopuszcza się.**  Pakiet nr 44 poz. 1  Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną z PCV?  **Odpowiedź: Nie dopuszcza się.**  Pakiet nr 44 poz. 1  Jaki rozmiar ma mieć sonda Sengstakena?  **Odpowiedź: Rozmiar 18CH, pozostałe warunki zgodne z SWZ.** |

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel