Poznań dnia: 2021-06-01

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń endoskopowych” – znak sprawy SZW/DZP/18/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:

1. Czy zamawiający zmieni treść umowy par. 2 pkt. 1 ust. 3 na: "w razie konieczności naprawy zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na fabrycznie nowe, oryginalne, certy..kowane przez producenta urządzenia lub części nowe identyczne z oryginalnymi spełniające wszystkie wymagania techniczne części oryginalnych na zasadach i w terminach określonych w Umowie " ?. Zmiana ta umożliwi przystąpienie do przetargu podmiotów nieautoryzowanych co jest zgodne z ideą wolnej konkurencji w przetargach publicznych. Do części oryginalnych w wielu przypadkach ma dostęp tylko jeden podmiot serwisowy na rynku polskim. Czy zamawiający zmieni treść umowy par. 7 pkt. 1 ust. 1 na: "na wymienione części – 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia urządzenia, potwierdzony Raportem Serwisowym" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

2.Dotyczy zapisów SWZ - załącznik nr 2 - zadanie 5 Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 1 (Zestaw laparoskopowy 3D), poz. 2 (Dermatom) poz. 3 (Piła do cięcia mostka). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podaje: poz. 1 (Zestaw laparoskopowy 3D) Zestaw laparoskopowy 3D Einstein Vision 3D t. EV2-000001C SN: 493797 Insuflator PG 080 SN:1510CE0332 Pompa ssąco-płucząca PG 145 SN:1509CE0350 Generator HF dwubiegunowy SN:002183 Jednostka sterująca kamery EA 000017 SN:G00440 Źródło światła EV2 000021 SN:600468 Monitor 3D EV-000047 SN:UAAA7257 Monitor 3D EV-000047 SN:UAAA1055 Monitor 2D EV-000046 SN:UAAA1116 Głowica kamery 0 st. EV2-000053 SN:491360 Głowica kamery 30 st. EV2-000054 SN:490988 poz. 2 (Dermatom) Dermatom GA670 SN 1340 Siatkownica do skóry BA720R SN3027, AkumulatorNiMh GA666 SN10230;10193 Ladowarka GA677 SN6174 poz. 3 (Piła do cięcia mostka) Piła do cięcia mostka GA674 SN 003440 Akumulator GA 676 SN 28542 Nóżka podporowa GB 436R 3.Dotyczy zapisów SWZ - załącznik nr 4 - par.3 pkt.6 Prosimy o zmianę zdania w par. 3 pkt. 6 z "…Zmawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie weryfikację oferty Wykonawcy poprzez skierowania zapytania do innego punktu serwisowego (z uwzględnieniem obowiązku zastosowania oryginalnych części zamiennych lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE). …" na "… Zmawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie weryfikację oferty Wykonawcy poprzez skierowania zapytania do innego punktu autoryzowanego serwisu (z uwzględnieniem obowiązku zastosowania oryginalnych części zamiennych lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE)…" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 5. Dotyczy zapisów SWZ - załącznik nr 4 - par.3 pkt.8 Prosimy o zmianę zapisu w par.3 pkt. 8 na "Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie do 7 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego a jeśli wystąpi konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie do 21 dni. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 6. Dotyczy zapisów SWZ - załącznik nr 4 - par.7 pkt.1, pod. 1 Prosimy o zmianę okresu obowiązywania gwarancji na wymienione części z 24 miesięcy na 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

7. Prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń z pakietu nr 1, pozycja 18; 19; 20; 21. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W skład pozycji 18 wchodzą: 1.Procesor t.OTV-S7 PRO-6S,nr 7378313 2.Monitor 26" t.OEV-261H,nr 7354535 3.Źródło światła t.CLV-S40-pro-6S,nr 7327571 4.Insuflator t.UHI-4,nr7322276 5.Diatermia t.EGS-400,nr13085W130011 6.Kamera HD t.OTV-S7 pro H-HD-12E ,nr 7333162 7.Uretroskop t.7.8 FRx430mm ,nr646600 8.Uretroskop t.9.8 FRx430mm ,nr646328 9.Teleskop O/4mm nr 642275 10.Optyka 30/4mm -nr 650063 11.Optyka 30/4mm-nr 650066 12.Optyka 30/4mm-nr 650077 13.Optyka 30/4mm-nr 650080 14.Optyka 30/4mm-nr 650061 15.Wózek t.WM-NP2 nr 21308767 W skład pozycji 19 wchodzą: Źródło światłaCLV 180 SN7119436;Procesor CV 180 SN7000388;Monitor OEV 261H SN7013419;Pompa OFP-2, SN21 020267;wózek WM-NP1 SN 020801 W skład pozycji 20 wchodzą: źródło światła CLE-165 SN7600276;procesor CV-165 SN7600268;monitor OEV191 SN 7616269; pompa OFP-2 SN 21 523326;wózek WM-NP1 SN 26 21228 W skład pozycji 21 wchodzą: Endoskop/nasofaryngoskop ENF-HV SN 2837190 paszport nr 24 Monitor LCD FSN 27" SN D27018110029 " 25 Głowica kamery OTV-S7H-1N SN 7840346 " 26 Laptop Dell SN 1KOHXR2 " 27 Sinuskop WA96202A , 4 mm30 st. SN 776781 Wózek TC-C3 K10030133 SN 21861398 8. Czy Zamawiający będzie wymagał dla pakietu nr 1, aby osoby wykonujące serwis przedmiotu zamówienia posiadały stosowe imienne certyfikaty producenta sprzętu, poświadczające uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw konkretnego typu urządzeń ? Tak postawiony wymóg pozwoli Zamawiającemu zabezpieczyć się przed dostępem do sprzętu przez osoby nieuprawnione i nieposiadające odpowiedniej wiedzy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 9. Czy Zamawiający będzie wymagał dla pakietu nr 1, aby w ramach przedmiotu zamówienia zostały wykonane wszystkie upgrade i zalecane modyfikacje wymagane przez producenta danego sprzętu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 10. dot. załącznika nr 4 do SWZ, UMOWA § 9 ust. 2 i 3 Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku otrzymania sprzętu zastępczego na czas naprawy urządzenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 11. dot. załącznika nr 4 do SWZ, UMOWA § 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie do 5 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. dot. załącznika nr 4 do SWZ, UMOWA § 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przeglądu lub naprawy przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu serwisowi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. dot. załącznika nr 4 do SWZ UMOWA § 13 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby strony Umowy dobrowolnie poddały wszelkie spory z niej wynikłe pod rozstrzygnięcie w drodze postępowania polubownego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. § 3 ust. 8 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w ustępu ? Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie do 3 dni od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego. W przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych od producenta czas naprawy może być dłuższy i będzie każdorazowo wskazany w ofercie naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 15. § 6 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie o następującej treści: W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca może wstrzymać realizację zobowiązań umownych bądź wykonywać usługi za pobraniem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 16. § 7 ust. 1 pkt.1 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w w/w ustępie ustępu ? 1) na wymienione części - 24 6 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia urządzenia, potwierdzony Raportem Serwisowym; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu gwarancji udzielonego przez Wykonawcę na wymienione części z 24 miesięcy na 12 miesięcy. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. 17. § 7 ust. 2 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu oraz rozszerzenie w/w ustępu o następującą treść ? 2. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 5 dni 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 18. § 9 ust. 1,2,3 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio dla : 1) 10% na 5 % ? 2) 0,5% na 0,2 % c) 0,5 % na 0,2 %. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 19. § 9 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie o następującej treści: W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za zwłokę w dostawie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

20. W związku z zapisem § 2 ust. 1 pkt. 10) projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2018 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udostępnia powyższe, które to dokumenty przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. 21. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2, projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 22. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 pkt. 1,2,3,5 : 1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy. 2. Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego lub awarii sprzętu uniemożliwiającej wykonanie przeglądu, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto niewykonanej części Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewykonanej w terminie części przedmiotu umowy 3. Za zwłokę w wykonaniu naprawy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej w wykonaniu naprawy części przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia powyżej terminów określonych w § 4, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w wykonaniu naprawy części przedmiotu umowy 5. Za niedostarczenie Raportu Serwisowego wraz z check listą w terminie, określonym w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie raporty serwisowe określone w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie raporty serwisowe Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 23. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy w & 6 pkt. 15, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 5) nr 2021/BZP 00068650/01 z dnia 31.05.2021 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 01.06.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 
ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki