Niepołomice dnia: 2021-06-01

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2021.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcję aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” – znak sprawy ZP.271.13.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający posiada i udostępni inwentaryzację w dwg? - Czy Zamawiający posiada i udostępni mapę do celów projektowych w dwg? - Mur oporowy od strony północnej ( zamieszkałej) jest niezgodny z par.9 pkt.7e obowiązującego planu zagospodarowania. Jakie jest stanowisko Zamawiającego w tej sprawie? Czy będzie interpretacja planu zezwalająca na taką lokalizację muru (ściany bez okien) w granicy działki? - Plan miejscowy dopuszcza dach płaski z attyką. Koncepcje przewiduje dach płaski szklany bez attyki. Jakie jest stanowisko Zamawiającego? Czy będzie interpretacja planu miejscowego zezwalająca na wprowadzenie szklanego dachu płaskiego bez attyki? - Czy Zamawiający dopuszcza zakup typowego pieca do ceramiki, a nie budowanie pieca indywidualnego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1 Nie posiadamy plików *.dwg

Ad.2. Nie posiadamy plików *.dwg

Ad.3. Wobec obowiązujących przepisów interpretacja planu nie jest brana pod uwagę przez instytucje nadzoru budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować projekt budowlany aby spełniał on zapisy miejscowego planu zagospodarowania. Ewentualne zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Ad.4.Wobec obowiązujących przepisów interpretacja planu nie jest brana pod uwagę przez instytucje nadzoru budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować projekt budowlany aby spełniał on zapisy miejscowego planu zagospodarowania. Ewentualne zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Ad.5. Tak, zamawiający dopuszcza zakup typowego pieca do ceramiki.

…………………………..