Pismo: KC-zp.272-217/21                   					Kraków, 2021-06-01

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ i ZMIANA SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2021-05-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „podstawowym bez negocjacji”, którego przedmiotem jest Dostawa kuwet kwarcowych z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych (droga optyczna 1 cm) -   KC-zp.272-217/21.

Treść zapytania brzmi następująco:

- W związku z niniejszym postępowaniem uprzejmie prosimy o doprecyzowanie rodzaju zamknięcia z PTFE do kuwet, tj. czy ma to być pokrywka czy korek? Prosimy również o sprawdzenie i doprecyzowanie dopuszczalnej tolerancji wymiarowej dla kuwet - podane w ogłoszeniu tolerancje są, naszym zdaniem, zbyt duże.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający informuje, iż wymaga w zakresie zad. 1 „Kuweta kwarcowa z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych – 4 szt”, następującego zamknięcia:

- W komplecie: zamknięcie z PTFE - 2 x pokrywka, 2 x korek; tj.: dwie kuwety z korkiem z PTFE i dwie kuwety x pokrywka z PTFE, razem cztery kuwety).

Dla zad. 2 „Kuweta kwarcowa z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych – 2 szt” Zamawiający wymaga:

- W komplecie: zamknięcie z PTFE – pokrywka; tj.: dwie kuwety z pokrywką z PTFE,  razem dwie kuwety)

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu SWZ w pkt 4.1.

Zad. 1

Z:

Kuweta kwarcowa z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych objętość: 3500 l – 4 szt

Parametry:

1. Kuweta kwarcowa QS (200 – 2500 nm)

2. Droga optyczna: 10 x 10 mm ±1 mm

3. Wymiary zew.: 45 x 12,5 x 12,5 mm (±5 mm na każdym wymiarze)

4. Objętość: 3500 l

5. W komplecie: zamknięcie z PTFE

gwarancja: 12 miesięcy

Na:

Kuweta kwarcowa z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych – 4 szt

Parametry:

1. Kuweta kwarcowa QS (200 – 2500 nm)

2. Droga optyczna: 10 x 10 mm

3. Wymiary zew.: 45 x 12,5 x 12,5 mm

4. Objętość: 3500 ml

5. W komplecie: zamknięcie z PTFE - 2 x pokrywka, 2 x korek (to oznacza dwie kuwety z korkiem z PTFE i dwie kuwety x pokrywka z PTFE, razem cztery kuwety)

gwarancja: 12 miesięcy

dopuszczalna tolerancja: 0,01 mm dla powyższych parametrów

Zad. 2

Z:

Kuweta kwarcowa z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych objętość: 700 l – 2 szt

Parametry:

1. Kuweta kwarcowa QS (200 – 2500 nm)

2. Droga optyczna: 10 x 2 mm ±1 mm

3. Wymiary zew.: 45 x 12,5 x 12,5 mm (±5 mm na każdym wymiarze)

4. Objętość: 700 l

5. W komplecie: zamknięcie z PTFE

gwarancja: 12 miesięcy

Na:

Kuweta kwarcowa z zamknięciem do pomiarów fluorescencyjnych – 2 szt

Parametry:

1. Kuweta kwarcowa QS (200 – 2500 nm)

2. Droga optyczna: 10 x 2 mm

3. Wymiary zew.: 45 x 12,5 x 12,5 mm

4. Objętość: 700 ml

gwarancja: 12 miesięcy

5. W komplecie: zamknięcie z PTFE - pokrywka (to oznacza dwie kuwety z pokrywką z PTFE,  razem dwie kuwety)

dopuszczalna tolerancja: 0,01 mm dla powyższych parametrów

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.