Niepołomice dnia: 2021-06-02

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2021.7

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcję aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” – znak sprawy ZP.271.13.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy studio nagrań projektujemy czy jedynie mamy zapewnić właściwa akustykę w pomieszczeniu ( izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych), które inwestor sam zaprojektuje i wyposaży w terminie późniejszym? - Czy oprócz miejsc dla osób niepełnosprawnych mamy zapewnić jeszcze dodatkowe miejsca dla użytkowników obiektu ? - Dlaczego pom. 1.03 ( opisane w programie funkcjonalno-użytkowym jako kuchnia) wymaga specjalnych warunków akustycznych ? Dla kogo ma być ta kuchnia (Kogo ma obsługiwać) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Wykonawca ma zaprojektować i wykonać pomieszczenie studia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi akustyki pomieszczeń przedstawionymi w PFU. Ad. 2. Wykonawca w pytaniu nie zawarł o jakie miejsca chodzi. Jeśli o parkingowe to oprócz miejsc dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić jeszcze dodatkowe miejsca – ilości do uzgodnienie z Zamawiającym etapie projektowania. . Ad. 3. Jest to omyłka psarska, specjalnych warunków akustycznych wymaga pomieszczenie 1.02.

……………………..