| PAKIET 1 - SZEW SYNTETYCZNY – POLIESTROWY, NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY ZBUDOWANY Z RDZENIA OPLECIONEGO 16 MIKROWŁÓKNAMI, POWLEKANY POLIBUTYLANEM, IGŁY O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE, WYKONANEJ ZE STOPU STALI ODPORNEJ NA ODKSZTAŁCENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁUGOŚĆ IGŁY |  | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ Z VAT |
| 1 | 5 | 4x75 | cm | ZIELONY | 55 | mm | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca TAPERCUT (okrągła z tnącym końcem)* | saszetka | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| *igła okrągła z tnącym końcem (przyostrzona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Próbki - minimum 2 saszetki.

| PAKIET 2 - SZEW SYNTETYCZNY - NIEWCHŁANIALNY, PLECIONY, WYKONANY Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH ZŁOŻONY Z PRZĘDZY POLIESTRÓW Z TEREFTALANU ETYLENU (PET) PRZĘDZA JEST OPLATANA I POWLEKANA SILIKONEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁUGOŚĆ IGŁY |  | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT | % VAT | WARTOŚĆ Z VAT |
| 1 | 2 | 4x75 | cm | ZIELONY | 37 | mm | 1/2 | KOŁA igła o zakończeniu trokarowym | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

UWAGA: Próbki - minimum 2 saszetki.

| PAKIET 3 - SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI OK. 60 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU OK. 180 - 210 DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |  |  |  |
| LP. |  | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  |  |  | KOLOR |  | DŁ. IGŁY |  |  |  | IL. IGIEŁ |  | PRZEKRÓJ |  | CECHY CHARAKTERYST. |  |  |  | JEDNO-STKA MIARY |  | ILOŚĆ SASZETEK |  |  | CENA NETTO SASZETKI |  | KOD |  | WARTOŚĆ BEZ VAT |  | PODATEK VAT W ZŁ |  | PODATEK VAT % |  | WARTOŚĆ Z VAT |  |
| 1 |  | 0 | 150 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 40-41 |  | mm |  | 1x |  |  |  | 1/2 |  | PĘTLA |  | saszetka |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4/0 | 70 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 20-21 |  | mm |  | 1x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5/0 | 90 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 16-17 |  | mm |  | 2x |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 240 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 40-41 |  | mm |  | 1x |  |  |  | 1/2 |  | PĘTLA |  | saszetka |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 150 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 48-50 |  | mm |  | lx |  |  |  | 1/2 |  | PĘTLA |  | saszetka |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2/0 | 75 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 16-17 |  | mm |  | lx |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 3/0 | 75 |  | cm |  | FIOLETOWY |  | 16-17 |  | mm |  | lx |  |  |  | 1/2 |  | KOŁA |  | saszetka |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| UWAGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki - po 2 sztuki do każdej pozycji z pakietu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

| PAKIET 4 - SZEW NIEWCHŁANIALNY, NATURALNY, IMPREGNOWANY, PLECIONY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |  |  |  |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  |  | KOLOR |  | DŁ. IGŁY |  | IL. IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNO-STKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT |  | PODATEK VAT W ZŁ |  | PODATEK VAT % |  | WARTOŚĆ Z VAT |  |
| 1 | 2/0 | 180 | cm | CZARNY |  | - |  | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 180 | cm | CZARNY |  | - |  | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | l | 180 | cm | CZARNY |  | - |  | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 180 | cm | CZARNY |  | - |  | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | cm | CZARNY |  | 30-31 |  | mm | lx |  | 1/2 | KOLA | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 75 | cm | CZARNY |  | 30-31 |  | mm | lx |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 75 | cm | CZARNY |  | 35-36 |  | mm | lx |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 75 | cm | CZARNY |  | 40 |  | mm | lx |  | 1/2 | WZMOCNIONA | saszetka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| UWAGA Próbki - po 2 sztuki do każdej pozycji z pakietu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

| PAKIET 5 - SZEW WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY, OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI 10-14 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU MAKSYMALNIE 42 DNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPV: 33141121-4 |  |  |
| LP. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  | IL. IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  | JEDNO-STKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ BEZ VAT | PODATEK VAT W ZŁ | PODATEK VAT % | WARTOŚĆ Z VAT |
| 1 | 1 | 90 | cm | BEZBARWNY | 40 | mm | lx |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 45 | cm | BEZBARWNY | 22 | mm | 1x | ▲ | 1/2 | KOŁA | saszetka | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 90 | cm | BEZBARWNY | 35 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | l | 90 | cm | BEZBARWNY | 48 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 90 | cm | BEZBARWNY | 48 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| UWAGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Próbki - po 2 sztuki do każdej pozycji z pakietu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………

PAKIET 6 - WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU

#### CPV: 33140000-3

| Lp. | CECHY CHARAKTERYST. | ROZMIAR | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ bez VAT | PODATEK VAT w zł | PODATEK VAT W % | WARTOŚĆ z VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WOSK KOSTNY, JAŁOWY, APIROGENNY, PLASTYCZNY, ŁATWY W MODELOWANIU | 2,5G | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto pakietu…………………………………………………..

UWAGA: Próbki do poz. 1 - minimum 2 saszetki.

PAKIET 7 - SZEW NIEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, PLECIONY, POWLEKANY

#### CPV: 33141121-4

| L.P. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁUGOŚĆ NITKI |  | KOLOR | DŁ. IGŁY |  | IL. IGIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. |  |  | JEDNOSTKA MIARY |  | ILOŚĆ SASZETEK |  | CENA NETTO SASZETKI |  | KOD | WARTOŚĆ bez VAT | PODATEK VAT | PODATEK VAT W % | WARTOŚĆ z VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 1 | 180 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | l | 75 | cm | ZIELONY | 36 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 180 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 2x70 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 180 | cm | ZIELONY | - | - | - | - | - | PODWIĄZKA | saszetka |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 75 | cm | ZIELONY | 30-31 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 75 | cm | ZIELONY | 25 | mmm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 75 | cm | ZIELONY | 35-40 | mm | 1x | ▼ | 1/2 | KOŁA | saszetka |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 75 | cm | ZIELONY | 20 | mm | 1x |  | ½ | KOŁA | saszetka |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto pakietu…………………………………………………..

UWAGA: Do oferty należy dołączyć próbki do poz. 2, 3, 4, 6, 8, 9  - minimum 2 saszetki.

PAKIET 8 - SZEW WCHŁANIALNY,  SYNTETYCZNY, JEDNOWŁÓKNOWY,  OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKI DO 28 DNI, OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁONIĘCIA MASY SZWU 100 - 110 DNI

CPV: 33141121-4

| LP. L.P. | GRUBOŚĆ NITKI | DŁ. NITKI | KOLOR | DŁ. IGŁY | IL. IGIEŁ GIEŁ | PRZEKRÓJ | CECHY CHARAKTERYST. | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ SASZETEK | CENA NETTO SASZETKI | KOD | WARTOŚĆ bez VAT |  | PODATEK VAT w zł |  | PODATEK VAT W % |  | WARTOŚĆ z VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 75 cm | FIOLETOWY | 17 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 75 cm 5 cm | FIOLETOWY | 30-31 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75 cm 5 cm | FIOLETOWY | 30-31 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 75 cm 5 cm | FIOLETOWY | 26 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 cm 5 cm | FIOLETOWY | 36 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 cm 5 cm | FIOLETOWY | 26 mm | 1x | ▼ | 1/2 KOŁA | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 75 cm 5 cm | FIOLETOWY | 40 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 75 cm | FIOLETOWY | 20-22 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 75 cm | FIOLETOWY | 20-22 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 75 cm | FIOLETOWY | 30-31 mm | 1x |  | 1/2 KOŁA | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4/0 | 45 cm | NIEBARWIONA | 16 mm | 1x | ▼ | 3/8 KOŁA kosmetyczna z 4 krawędziami tnącymi lub konwencjonalnie tnąca dwuwklęsła | saszetka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4/0 | 75 cm | NIEBARWIONY | 20-22 mm | 1x | ▼ ▲ | 3/8 KOŁA tnąca lub odwrotnie tnąca | saszetka | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

Wartość brutto pakietu…………………………………………………..

UWAGA: Próbki do poz. 2, 8, 11, 12 - minimum 2 saszetki.