Kraków dnia: 2021-06-09

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.420/9/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni"” – znak sprawy ZP/9/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający uzupełnia odpowiedź do pytania nr 1 i nr 2 w piśmie SZP.271.406/9/2021 z dnia 01.06.2021 r.:

Odpowiedź do pytania nr 1: Szafa klimatyzacji precyzyjnej powinna zapewnić temperaturę +18 stopni. Pozostałe informacje w tym zakresie w części opisowej dokumentacji projektowej. Odpowiedź do pytania nr 2: Szafa klimatyzacji precyzyjnej powinna zapewnić wilgotność nas poziomie 45%. Pozostałe informacje w tym zakresie w części opisowej dokumentacji projektowej.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz