Kraków dnia: 2021-06-09

**Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.420/9/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni"**”– znak sprawy **ZP/9/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zamawiający uzupełnia odpowiedź do pytania nr 1 i nr 2 w piśmie SZP.271.406/9/2021 z dnia 01.06.2021 r.:

|  |
| --- |
| Odpowiedź do pytania nr 1:  Szafa klimatyzacji precyzyjnej powinna zapewnić temperaturę +18 stopni. Pozostałe informacje w tym zakresie w części opisowej dokumentacji projektowej.  Odpowiedź do pytania nr 2:  Szafa klimatyzacji precyzyjnej powinna zapewnić wilgotność nas poziomie 45%. Pozostałe informacje w tym zakresie w części opisowej dokumentacji projektowej. |
|  |

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz