Kraków dnia: 2021-06-10

KC-zp.272-245/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-245/21” – znak sprawy KC-zp.275-245/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo–Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W przedmiarze robót pominięto rozbiórkę konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych w ilości około 2700m2. W jakiej pozycji należy wycenić brakujący zakres robót. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: W cenie oferty należy uwzględnić koszt  powyższej rozbiórki. Pozycja nr 1.3.3.2 przedmiaru branży budowlanej dotyczy demontażu ścian osłonowych zawierających płyty azbestowe i obejmuje rozbiórkę wszystkich elementów tychże ścian m.in. okna, konstrukcje aluminiową, płyty szklane marblit, płyty azbestowo-cementowe.

- W przedmiarze robót brak zabezpieczenia wnętrza budynku. Jaki zakres robót i jaką ilość zabezpieczenia budynku przed zalaniem należy przyjąć do wyceny w trakcie wykonywania robót związanych z demontażem starej konstrukcji aluminiowej ścian osłonowych i montażu nowych ścian osłonowych aluminiowych?

Odp.: W cenie oferty należy uwzględnić zakres i ilość robót gwarantujące pełne zabezpieczenie wnętrza budynku przed warunkami atmosferycznymi i zalaniem (minimum powierzchnia wszystkich elewacji).

- Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

Odp.: Zgodnie z zapisami oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy, do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów będzie zobowiązany Wykonawca-Gwarant.

- Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).

Odp.: Zgodnie z zapisami ust.14 oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy w okresie gwarancji i rękojmi koszty materiałów, robocizny, urządzeń, elementów, części itp.) ponosi Wykonawca-Gwarant, a Zamawiający wyłącznie koszty materiałów eksploatacyjnych wynikających z dokumentacji urządzenia.

Ad. 1 i 2.: Zamawiający przypomina że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.