Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/022/2021                                        KRAKÓW dnia: 2021-06-14

L.Dz.KA-2 /   238    /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WM al. Jana Pawła II, Kraków” – znak sprawy KA-2/022/2021.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytania z dnia 10.06.2021 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W związku z zainteresowaniem przetargiem j/w, prosimy o zmianę warunku udziału

w postępowaniu, określonego w pkt. 7.2 SWZ, poz. 4 Tabeli, pkt. 1) w następujący sposób:

„Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty

budowlane o wartości minimum 5 000 000,00 zł każda, takie jak: dostosowanie obiektu biurowego / użyteczności publicznej / laboratoryjnego / mieszkalnego wielorodzinnego do przepisów p.poż. wraz z wygrodzeniami pożarowymi, instalacjami hydrantowymi, oddymiania, instalacjami elektrycznymi SAP

lub

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty

budowlane o wartości minimum 5 000 000,00 zł każda, polegające na budowie nowego obiektu biurowego / użyteczności publicznej / laboratoryjnego / mieszkalnego wielorodzinnego, w ramach których wykonano wygrodzenia pożarowe, instalacje hydrantowe, oddymiania, instalacje elektryczne SAP.”

Wskazujemy, że w przypadku budowy nowego budynku Wykonawca realizuje m.in. zakres robót tożsamy z zakresem objętym przedmiotem zamówienia, a obecnie wykonywane projekty budowlane spełniają aktualne przepisy ppoż. Z punktu widzenia wykonawczej firmy budowlanej zrealizowanie budynku od podstaw stanowi większe wyzwanie pod względem technicznym, technologicznym i organizacyjnym, niż ma to miejsce w przypadku prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż, co przekłada się na większe doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Zamawiający dopuszczając do udziału w postępowaniu jedynie firmy, które mają w swym dorobku dostosowanie istniejących obiektów do przepisów ppoż, dodatkowo ograniczając charakter tych obiektów jedynie do budynków biurowych, użyteczności publicznej i laboratoryjnych znacznie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert firmom, które posiadają wystarczające doświadczenie w realizacji analogicznych prac, pozwalające na bezpieczne, sprawne, terminowe i bardzo dobre jakościowo wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku zmiany warunku udziału w postępowaniu.

Budowa nowego obiektu w stosunku do adaptacji i dostosowania istniejącego obiektu stwarzają diametralnie odmienne warunki techniczne. Zdaniem Zamawiającego, dużo łatwiejsza jest budowa nowego obiektu spełniającego od razu spełniającego wymagania p.poż. niż dostosowanie istniejącej infrastruktury tak aby uzyskać stan zgodny z założeniami wymagań p.poż. na obiekcie już oddanym i użytkowanym od lat.

Dostosowanie budynku mieszkalnego również jest diametralnie odmienne niż ma to miejsce w budynku użyteczności publicznej/usługowej/laboratoryjnej.