Kraków dnia: 15/06/2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/21/2021/3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych” – znak sprawy ZP/21/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pakiet 4 –pozycja 1 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 150 cm lub 250cm? Odpowiedź: Dopuszcza się 250 mm. Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”? Odpowiedź: Nie. Pakiet 4, pozycja 4 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”? Odpowiedź: Nie. Pakiet 4, pozycja 1 – 4 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Nie. Pakiet 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Tak. Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 37 mm? Odpowiedź: Nie. Pakiet 7, pozycja 1, 3-5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250 cm? Odpowiedź: Tak. Pakiet 7, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej? Odpowiedź: Nie. Pakiet 7, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Tak. Pakiet 7, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek