Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/022/2021                                        KRAKÓW dnia: 2021-06-17

L.dz.KA-2/   250    /2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WM al. Jana Pawła II, Kraków" - znak sprawy KA-2/022/2021.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 17.06.2021 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w trakcie wykonywania instalacje konieczne są roboty związane z demontażem i montażem sufitu podwieszanego? Jeżeli tak, proszę wskazać w których pozycjach przedmiaru takie prace są zawarte.

Ad1) Tak, zakresy te ujęte są w przedmiarze branży budowlanej w poz. 100, 101, 102, 103

2. Proszę o rysunki z zaznaczonymi trasami koryt kablowych.

Ad2) Zamawiający nie dysponuje rysunkami z trasami koryt kablowych, nie może zatem ich udostępnić