Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak  sprawy: KA-2/022/2021                                          KRAKÓW dnia: 2021-06-21

L.DZ.KA-2/   262     /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa budynków dydaktycznych Politechniki Krakowskiej z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynków CZ-B(17-11), CZ-C (17-16), CZ-D (17-13), CZ-E (17-10) do przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, WM al. Jana Pawła II, Kraków” – znak sprawy KA-2/022/2021.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytania z dnia 18.06.2021 r.  do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy w poszczególnych pozycjach rozdziału nr 4 przedmiaru elektrycznego należy uwzględnić koszty dostawy sprzętu który wchodzi w skład instalacji SSP (czujki, przyciski, centrale, zasilacze itp.) ? Proszę to określić z uwagi na fakt, że KNRy wskazują tylko na koszty robocizny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, w rozdziale 4 przedmiaru branży elektrycznej należy uwzględnić również dostawy wskazanych komponentów SSP wraz z ich montażem. W założeniach ogólnych przedmiotowego KNR jest jasno określone że dostawy dolicza się odrębnie przy każdej pozycji kosztorysowej.