PAGE  
	[image: image70.png]awtecCcih




	[image: image71.png]INWESTYCJA

Przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni, Szpitala Wojewodzkiego w
Poznaniu .





	Nr. Projektu:
	Str.:26/26

	
	
	
	



	
	Nr archiwalny:
	

	Nawa firmy:

	
	[image: image1.png]w«tech

rok Zatozenia 1989
Intech Sp. 7 0.0, 112 Poznan Ul. Koscianska 39
tel. /fax +6 / 320 325 e-mail: biuro@intech.poznan.pl




	
	

	OBLICZENIA STATYCZNE

	Obiekt:
	Przebudowa i rozbudowa Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni
	

	Element:
	Konstrukcja
	

	

	Nr projektu:
	19/07
	

	

	Zawartość:
	

	Obliczeń:
	
	
	
	
	stronic
	26
	

	Załączników
	
	Liczba szt.:
	-
	stronic
	-
	

	
	Razem
	stronic
	26
	

	
	

	Funkcja
	Imię i nazwisko
	Nr uprawnień
	Podpis

	Kierownik zlecenia
	Mgr inż. Paweł Dudkiewicz
	28/DOŚ/04
	

	Projektant:
	Dr inż. Rajmund Ignatowicz
	WKP/0066/PWOK/04
	

	Sprawdzającyr:
	Mg inż. Paweł Dudkiewicz
	28/DOŚ/04
	

	

	Uwagi:
	
	

	
	Poznań, data:
	kwiecień 2008r.
	


Spis treści

2Spis treści


31.
Przedmiot obliczeń


32.
Materiały i literatura techniczna wykorzystane w opracowaniu


32.1. Wytyczne projektu konstrukcji


32.2. Normy i literatura techniczna


33.
Obciążenia


33.1. Obciążenia stałe


33.1.1.a Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji nośnej – szkielet żelbetowy


43.1.1.b Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji pomierzeń technicznych


43.1.2. Obciążenia stałe dachu od pokrycia i instalacji podwieszonych do stropu


53.1.3. Obciążenia stałe technologiczne dachu od klimatyzacji


63.1.4. Obciążenia stałe stropu


73.1.5. Obciążenia stałe od ścianek działowych


73.1.6. Obciążenia stałe od fasady wewnętrznej i zewnętrznej budynku


83.1.7. Obciążenia stałe od parcia gruntu na ściany fundamentowe


83.1.8. Obciążenia stałe pokrycia nad piwnicą


93.2. Obciążenia zmienne


93.2.1. Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011


133.2.2. Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1


153.2.3. Obciążenia użytkowe stropu na poz. wg PN-82/B-02003


173.2.4. Obciążenia użytkowe stropodachu na poz. wg PN-82/B-02003


183.2.5. Obciążenia wyjątkowe od uderzenia samochodu w słup wg PN-82/B-02004


183.3. Zestawienie przypadków obliczeniowych


183.4. Zestawienie przypadków kombinacji obciążeń


194.
Model obliczeniowy konstrukcji nośnej.


194.1. Materiały i elementy


225.
Wybrane wyniki obliczeń




1. Przedmiot obliczeń

Przedmiotem obliczeń jest konstrukcja rozbudowywanego budynku

2. Materiały i literatura techniczna wykorzystane w opracowaniu

2.1. Wytyczne projektu konstrukcji

Projekt budowlany  i wykonawczy przedmiotowego obiektu 


2.2. Normy i literatura techniczna

[1] Projekt budowlany Archi+ (Architektura).

[2] Dokumentacja Geologiczna opracowana przez Geoptojekt – Poznań.

[3] Ekspertyza techniczna dot. możliwości rozbudowy przy istniejącym budynku łóżkowym i   diagnostycznym przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Orzeczenie techniczne opracował mgr inż. Piotr Żabierek

[4] PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne i projektowanie.

[5] PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie  i obliczanie.

[6] PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

[7] PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

[8] PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

[9] PN-81-B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[10] System Analizy Konstrukcji Robot Millennium v. 20.0

3. Obciążenia

3.1. Obciążenia stałe

3.1.1.a Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji nośnej – szkielet żelbetowy

Ciężar własny elementów żelbetowych przyjęto przy założeniu 
[image: image2.wmf]3

/

24

m

kN

b

=

g

. Współczynnik obciążenia przyjęto: 
[image: image3.wmf](0,90)

 

0

,

1

=

f

g

.

3.1.1.b Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji pomierzeń technicznych


[image: image4.wmf]Obciążenie od wiaty przekazywane przez słupy konstrukcji stalowej

płyta dachowa grub.15cm

płatwie co 2,25m HEA240

rama stalowa HEA300

Pomieszczenia techniczne

20,60kN

8,60kN

47,8kN

33,0kN

7,50kN


[image: image5.png]



3.1.2. Obciążenia stałe dachu od pokrycia i instalacji podwieszonych do stropu

	Lp.
	Rodzaj obciążenia
	q k[kN/m2]
	(f
	q n[kN/m2]

	1
	Papa termozgrzewalna 2x
	0,10
	1,30
	0,13

	2
	Wełna mineralna twarda grub.25cm: 0,25m(2kN/m3
	0,50
	1,30
	0,65

	3
	Folia paro -przepuszczalna
	0,05
	1,20
	0,06

	4
	Płyta żelbetowa 28cm (pogrubienie płyty z 24 do 28cm)
	uwzgl. autom. w programie obliczeniowym

	5
	Strop podwieszony
	0,25
	1,20
	0,30

	6
	Instalacje elektryczne
	0,15
	1,20
	0,18

	7
	Instalacje p. poż. + wentylacja
	0,15
	1,20
	0,18

	
	SUMA:
	1,20
	1,25
	1,50


	[image: image6.emf]




	
	Dodatkowe obciążenie przy attyce:

· Izolacja wełna min.10cm:

2kN/m3×0,10m×1,30m = 0,26kN/m

· Obróbka blacharska:

0,10kN/m2×1,30m = 0,13kN/m

Podsumowanie:

0,26kN/m+0,13kN/m = 0,39kN/m ((f = 1,20)


Przekrój przez warstwy dachu

[image: image7.png]



3.1.3. Obciążenia stałe technologiczne dachu od klimatyzacji

	Lp.
	Rodzaj obciążenia
	q k[kN/m2]
	(f
	q n[kN/m2]

	1
	Zastępcze obciążenie od klimatyzacji
	4,00
	1,20
	4,80

	
	SUMA:
	5,00
	1,20
	6,00


[image: image8.png]



3.1.4. Obciążenia stałe stropu 

	Lp.
	Rodzaj obciążenia
	q k[kN/m2]
	(f
	q n[kN/m2]

	1
	Warstwa wykończeniowa PCV grub.2cm 
	0,07
	1,30
	0,09

	2
	Płyta żelbetowa 28cm (pogrubienie płyty z 24 do28cm)
	uwzgl. autom. w programie obliczeniowym

	3
	Paro-izolacja
	0,05
	1,20
	0,06

	4
	Instalacje wod. – kan.
	0,15
	1,20
	0,18

	5
	Instalacje elektryczne
	0,15
	1,20
	0,18

	6
	Izolacja wełna mineralna grub.15cm: 0,20m(2kN/m3
	0,30
	1,30
	0,39

	7
	Panele aluminiowe + ruszt
	0,30
	1,20
	0,39

	
	SUMA:
	1,02
	1,26
	1,29


[image: image9.emf]


Przekrój przez warstwy stropowe

Biorąc pod uwagę budowę przyszłego stropu technicznego przyjęto obciążenie zastępcze 10kN/m2, które zastąpiono siłą skupioną przyłożoną do każdego słupa: 10kN/m2(8,80m(4 = 352kN.

[image: image10.png]Przypadki: 202 (3.1.4. OB. STALE OD WARSTW STROPOWYCH)
W kPa

kN




3.1.5. Obciążenia stałe od ścianek działowych

Przyjęto obciążenie charakterystyczne od ścianek działowych  równe 2,50kN/m2. Współczynnik obciążenia (f = 1,20. 

[image: image11.png]Przypadki: 203 (3.1.5. OB. STALE OD SCIANEK DZIALOWYCH)

@ kPa





3.1.6. Obciążenia stałe od fasady wewnętrznej i zewnętrznej budynku

	[image: image12.emf]


	· Warstwa zewnętrzna: panel poliwęglan+okucie:

0,2kN/m2×6,52/2 = 0,652kN/m – na belkę górną i dolną

· Izolacja wełna mineralna 20cm:

2kN/m3×0,20m×2,70m = 1,08kN/mb – belka górna

2kN/m3×0,20m×1,80m = 0,72kN/mb – belka dolna

· Okno wewnętrzne + przeszklenie

28kN/m3×0,03m×4,35m = 3,65kN/mb – belka dolna

· Ściana żelbetowa grub. 25cm

24kN/m3×0,20m×1,70m = 8,16kN/mb- belka górna

24kN/m3×0,20m×0,68m = 3,26kN/mb- belka dolna

Podsumowanie:

· Belka górna:

0,652kN/m+1,08kN/m+8,16kN/m = 9,87kN/m ((f = 1,20)

· Belka dolna:

0,652kN/m+0,72kN/m+3,65+3,26kN/m = 8,28kN/m ((f = 1,20)




3.1.7. Obciążenia stałe od parcia gruntu na ściany fundamentowe

Ciężar gruntu zasypowego przyjęto ( = 19,0kN/m3. Wysokość naziomu przyjęto  h = 4,90m.

Obciążenie naziomu od warstw drogowych (h = 0,5m) 24kN/m2. Zastępcze obciążenie naziomu od taboru samochodowego przyjęto 25kN/m2.

Wartość parcia gruntu ustalono dla parcia spoczynkowego K0 = 1-sin 30o = 0,50.

Parcie gruntu na górnej krawędzi ściany: p10 = 0,50×(25+24) = 24,5kPa.

Parcie gruntu u podstawy ściany fundamentowej p10 = 0,50×(25+24+4,40×19) = 66,3kPa.

[image: image13.png][ 3p7=(2430,66.30-6630) | DIZA(5.00.40.004000)

D 3p7-5.00,-40.00,-40.00)

p7=-90.00

P 3p7-5.00,40.00,-40.00)

p 3pZ~(-5.0

P 3pZ~(-5.00,40.00,-40.00)
p 3pZ=-100.00

P 3pZ~(-5.00,40.00,40.00)

p 3pZ~(-5.00,-40.00,40.00)

‘&‘ Przypadki: 205 (3.1.7. OB. STALE OD ZASYPKI PLYTY FUNDAMENTOWEJ)
B kPa




3.1.8. Obciążenia stałe pokrycia nad piwnicą

Przyjęto obciążenie zastępcze obciążenie 15kN/m2 ((f = 1,20)

[image: image14.png]B kPa

E Przypadki: 205 (3.1.7. OB. STALE OD ZASYPKI PLYTY FUNDAMENTOWEJ)
{1 kN/m




3.2. Obciążenia zmienne

3.2.1. Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011

· Lokalizacja obiektu :Poznań strefa I.

· Wartość charakterystyczna ciśnienia prędkości qk = 0,25kPa.

· Współczynnik ekspozycji budowli Ce = 1,0 teren częściowo zabudowany i zalesiony – przyjęto bardziej niekorzystnie teren typu A.

· Współczynnik dynamicznych porywów wiatru przyjęto wstępnie ( = 1,80.

· Współczynnik obciążenia (f = 1,30,

· Określenie współczynnika ciśnienia zewnętrznego Cz dla ścian budynku:

H/L = 12/150 = 0,08<<2, B/L = 53/150 = 0,35<1

Wariant 1

	
[image: image15.wmf]Cz =0,7

Cz =0,5

Cz =0,5


	
[image: image16.wmf]Cz =0,7

Cz =1,4

Cz =0,9



	
	
[image: image17.wmf]Cz =0,7

Cz =1,4

Cz =0,9




Wariant 2

	
[image: image18.wmf]Cz =0,4

Cz =0,5

Cz =0,5


	
[image: image19.wmf]Cz =1,4

Cz =0,9

Cz =0,4



	
	
[image: image20.wmf]Cz =0,4

Cz =1,4

Cz =0,40




Wariant 3

	
[image: image21.wmf]Cz =0,7

Cz =0,4

Cz =0,7


	
[image: image22.wmf]Cz =1,4

Cz =1,6

Cz =0,7



	
	
[image: image23.wmf]Cz =0,7

Cz =1,4

Cz =1,6




· Zestawienie przypadków obciążenia wiatrem

Wartości obciążeń charakterystycznych dla poszczególnych współczynników Cz, 

pk  =  Cz×Ce×qk×(:

dla Cz = 1,6, pk = 1,6×1,0×0,25×1,80 = 0,720kPa,

dla Cz = 1,4, pk = 1,4×1,0×0,25×1,80 = 0,630kPa,

dla Cz = 0,9, pk = 0,90×1,0×0,25×1,80 = 0,405kPa,

dla Cz = 0,7, pk = 0,70×1,0×0,25×1,80 = 0,315kPa,

dla Cz = 0,5, pk = 0,50×1,0×0,25×1,80 = 0,225kPa,

dla Cz = 0,4, pk = 0,40×1,0×0,25×1,80 = 0,180kPa.

Obciążenia charakterystyczne dla wariantu 1
	
[image: image24.wmf]0,315kPa

0,225kPa

0,225kPa


	
[image: image25.wmf]0,315kPa

0,630kPa

0,405kPa




Na belki krawędziowe przypada :

0,5×0,315kN/m2×6,5m  = 1,02kN/mb

0,5×0,225kN/m2×6,5m  = 0,73kN/mb


[image: image26.wmf]Obciążenie od wiaty przekazywane przez słupy konstrukcji stalowej

płyta dachowa grub.15cm

płatwie co 2,25m HEA240

rama stalowa HEA300

Pomieszczenia techniczne

7,20kN

10,5kN

24,8kN

12,40kN

1,30kN

Kierunek wiatru

3,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN


Obciążenia charakterystyczne dla wariantu 2
	
[image: image27.wmf]0,180kPa

0,225kPa

0,225kPa


	
[image: image28.wmf]0,630kPa

0,405kPa

0,180kPa



	
	
[image: image29.wmf]0,630kPa

0,180kPa

0,180kPa




Na belki krawędziowe przypada :

0,5×0,180kN/m2×6,5m  = 0,59kN/mb

0,5×0,225kN/m2×6,5m  = 0,73kN/mb


[image: image30.wmf]Obciążenie od wiaty przekazywane przez słupy konstrukcji stalowej

płyta dachowa grub.15cm

płatwie co 2,25m HEA240

rama stalowa HEA300

Pomieszczenia techniczne

5,10kN

0,70kN

25,40kN

13,9kN

8,4kN

Kierunek wiatru

3,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN


Obciążenia charakterystyczne dla wariantu 3

	
[image: image31.wmf]0,315kPa

0,180kPa

0,315kPa


	
[image: image32.wmf]0,630kPa

0,720kPa

0,315kPa




Na belki krawędziowe przypada :

0,5×0,315kN/m2×6,5m  = 1,02kN/mb

0,5×0,180kN/m2×6,5m  = 0,59kN/mb


[image: image33.wmf]Obciążenie od wiaty przekazywane przez słupy konstrukcji stalowej

płyta dachowa grub.15cm

płatwie co 2,25m HEA240

rama stalowa HEA300

Pomieszczenia techniczne

3,40kN

0,20kN

13,80kN

7,70kN

0,20kN

Kierunek wiatru

2,5kN

2,5kN

2,5kN

3,5kN

3,5kN

3,5kN


[image: image34.png]



[image: image35.png]



[image: image36.png]



[image: image37.png]



3.2.2. Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1

· Lokalizacja obiektu :Poznań strefa 2.

· Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu Qk = 0,90kN/m2.

· Współczynnik obciążenia (f = 1,50.

· Określenie współczynnika kształtu dachu C

Worki śnieżne wynikające z attyki pominięto zgodnie z Z1-5: Dach z przegrodą lub attyką.

„Dal typowych przekryć żelbetowych o ciężarze własnym powyżej 1,5kN/m2 należy przyjmować:

 C2 = C1 = 0,80”

Sąsiedztwo budynku wysokiego i niskiego, oraz zadaszenie urządzeń technologicznych

	[image: image38.emf]


	[image: image39.emf]



	Przy budynku wysokim i niskim
	Przy lokalach technicznych


[image: image40.emf]


Rozpatruje się trzy przypadki skrajne przypadki obciążenia śniegiem:

Przypadek 1 – Obciążenie równomierne + wszystkie możliwe worki śnieżne

Przypadek 2 – Obciążenie równomierne + worki śnieżne od attyki  i  urządzeń technologicznych

Przypadek 3 – Obciążenie tylko workami śnieżnymi na części wspornikowej

· Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem sk = Qk×C :

dla C = 0,80, sk = 0,90×0,80 = 0,72kN/m2,

dla C = 1,59, sk = 0,90×1,59 = 1,43kN/m2,

dla C = 2,00, sk = 0,90×2,00 = 1,80kN/m2,

dla C = 2,50,  sk = 0,90×2,50 = 2,25kN/m2. 


[image: image41.wmf]Obciążenie przekazywane przez słupy konstrukcji stalowej

Pomieszczenia techniczne

38,4kN

26,9kN

168,2kN

90,0kN

26,9kN

C=2,5

C=0,80


[image: image42.png] 3p;

— =
=
3 N

D 3p7=(-0.72.
P 3pZ-(072,072,2.25) |
Fo—r ot X

Przypadki: 400 (3.2.2.1. OB SNIEGIEM ROWNOMIERNE+WORKI $NIEZNE)
B kPa
kN




3.2.3. Obciążenia użytkowe stropu na poz. wg PN-82/B-02003

Na w/w stropie znajdują się następujące pomieszczenia:

· Sala operacyjna : pk = 3,5kN/m2 wg tab.1/C/2, (f = 1,30.

· Pomieszczenie przygotowania chirurgicznego : pk = 3,5kN/m2 wg tab.1/C/2, (f = 1,30.

· Pomieszczenie wstępnej dezynfekcji : pk = 3,5kN/m2 wg tab.1/C/2, (f = 1,30.

· Pomieszczenie przygotowania pacjentów: : pk = 3,5kN/m2 wg tab.1/C/2, (f = 1,30.

· Magazyn brudny: pk = 5,0kN/m2 wg tab.1/C/3, (f = 1,30. 

· Magazyn sprzętu: pk = 5,0kN/m2 wg tab.1/C/3, (f = 1,30.

· Magazyn: pk = 5,0kN/m2 wg tab.1/C/3, (f = 1,30.

· Sala chorych + sprzęt przyjęto: pk = 2×1,50kN/m2 wg tab.1/A/3, (f = 1,30.

· Pokój dla personelu: pk = 1,50kN/m2 = 3,0kN/m2 wg tab.1/A/3, (f = 1,30

· Pokój wypoczynkowy: pk = 1,50kN/m2 wg tab.1/A/3, (f = 1,4

· Pomieszczenia sanitarne: pk = 1,50kN/m2 wg tab.1/A/3, (f = 1,4

· Korytarz komunikacyjny: pk = 2,0kN/m2 wg tab.1/B/1, (f = 1,30

· Pomieszczenie na poz.+3,0m ppt.  – UPS + rozdzielnia : pk = 10kN/m2, (f = 1,20

Ostatecznie w celu uproszczenia analizy  przyjęto obciążenie 5kN./m2 jako obciążenie zmienne w układzie szachownicowym.

[image: image43.png]Przypadki: 500 (3.2.3.1. OB. UZYTKOWE SZACHOWNICA 1 WSPORNIK)




[image: image44.png]Przypadki: 501 (3.2.3.2. OB. UZYTKOWE SZACHOWNICA 2 WSPORNIK)
B kPa




[image: image45.png]Przypadki: 502 (3.2.3.3. OB. UZYTKOWE SZACHOWNICA 1 SRODEK

& kPa





[image: image46.png]Przypadki: 503 (3.2.3.4. OB. UZYTKOWE SZACHOWNICA 2 SRODEK)

& kPa





3.2.4. Obciążenia użytkowe stropodachu na poz. wg PN-82/B-02003

· Obciążenie użytkowe stropodachu przyjęto 0,50kN/m2. Współczynnik obciążenia (f = 1,50

[image: image47.png]Przypadki: 600 (3.2.4.1. OB UZYTKOWE DACH WSPORNIK)
& kPa




[image: image48.png]Przypadki: 601 (3.2.4.2. OB UZYTKOWE DACH SRODEK)

& kPa





3.2.5. Obciążenia wyjątkowe od uderzenia samochodu w słup wg PN-82/B-02004

Obciążenie poziome wyjątkowe od uderzenia pojazdem wg tab.5 w/w normy.

Przyjęto samochód ciężarowy ciężki jak dla magazynów, garaży itp.: Qk = 40kN na wysokości 1,0m nad poziomem jezdni (terenu). Współczynnik obciążenia (f = 1,00.


[image: image49.wmf]1m

40kN


3.3. Zestawienie przypadków obliczeniowych

[image: image50.png]Praypadek | FEtykieta Hazwa przypadku | Natura Typ analizy

100 cwr 311 CRZAR WEASNY Ciezar whsny Statyka Inowa
200 Tt 31.2.0. STALE OD POKRYCIA DACHU stole Statyka Inlowa
201 STt 31.3.08. STALE TECHNOLOGICZNE O KLMATYZACH stole Statyka Inlowa
202 STt 31.4.0B. STALE 0D WARSTW STROPOWYCH stole Statyka Inlowa
208 STt 31.5.08. STALE OD $CIANEK DZISLOWYCH stole Statyka Inlowa
204 STt 31,60, STALE 0D FASADY BUDYNKU stole Statyka Inlowa
205 STt 31.7.08. STALE OD ZASYPKIPLYTY FUNDAMENTOWE) stole Statyka Inlowa
206 Tt 31,80, STALE OD SCIAN ZELBETOWYCH i PLYT KANALOWYCH _ stole Statyka Inlowa
300 it 3211 0B.WIATR Z LEAEJ STRONY. wietr Statyka Inlowa
301 it 321208, WIATR Z PRAWEJ STRONY. wielr Statyka Inlowa
302 it 321308, WIATR OD CZOLA wielr Statyka Inlowa
303 it 321408 WIATR OD TYEU wielr Statyka Inlowa
a00 Exl 3221, 0 SNEGEM ROWNOMERNEANORK] SNEZNE drieg Statyka Iniowa
a02 Exl 3223, 08 SNEGEMWORKAM OD ATTYHI drieg Statyka Iniowa
500 Bl 3231, 08, LZYTKOWE SZACHOANICA 1 WSPORNK eksploatacyine. Statyka Iniowa
s01 Bl 323208, UZYTKOWE SZACHONICA 2 WSPORNIK eksploatacyine. Statyka Inlowa
502 Bl 323308, UZYTHOWE SZACHOWNICA 1 SRODEK eksploatacyine. Statyka Inlowa
503 Bl 3234, 0B, UZYTHOWE SZACHOWNICA 2 SRODEK eksploatacyine. Statyka Inlowa
600 EsPs 3241, 0B UZYTKOWE DACH WSPORNIK eksploatacyine. Statyka Inlowa
501 EsPs 3242 0B UZYTKOWE DACH SRODEK eksploatacyine. Statyka Inlowa

700 ExsPs '3.2.5. Obciazenia wyjatkowe od uderzenia samochodu w sip ‘wyiathowe Statyka niows




3.4. Zestawienie przypadków kombinacji obciążeń

[image: image51.png]Kombinacia Hazwa 2 I Definicia
802 (K) STALE+IMENNE SRODEK Kombinacia liniowa | SGN. state 800 D0+(502+503+601)*1 30
1037 (K} I 9074303 Kombinacja liniowa  SGN. state 9071 00+303*1 30




[image: image52.png]2000 (K)
2001 ()
2002 ()
2003 ()
2000 ()
2001 ()
2002 ()
2003 ()
2004 ()
2005 ()
2908 ()
2007 ()
3000 ()
3001 ()
3002 ()
3003 ()
3004 ()
3005 ()
3006 (k)
3007 ()
3010 (6
3011 (6
3012 ()
3013 ()
3014 (6
3015 ()
3016 (6
307 ()
3020 ()
3021 ()
3022 ()
3023 ()
3024 ()
3026 ()
3026 ()
3027 ()
3030 ()
3031 (6
3082 (6
3033 ()
3034 ()
3035 ()
3036 (k)
3037 K

STALE+ZMWSPORNIK
‘STALE+IM SRODEK
STALE+IVENNE
2000400
20014400
20024400
2003+400
2000+402
20014402
20024402
2003+402
2000+300
2001+300
2002300
2003+300
2004:300
2005+300
2006+300
20874300
2000301
2801301
2002301
2003301
2004301
2005301
2005301
2007301
2000+302
2001+302
2002302
2003+302
2004:302
2005+302
2006+302
20074302
2000+303
2001+303
2002303
20034303
2004:303
2005303
2006+303
29074303

[Kombinacja liniowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia Iriowa
Kombinacia iniowa

seU
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
s6U

stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
stole
state

(100+200+201+202+203+20411 .00
(2000+500+501+500)"1.00
(2000+502+503+501 .00

(2000+500+501+502+503+600+601)°1.00

(2000+400)°1 00
(2001 +400)"1 00
(2002+400)"1 00
(2003+400)°1 00
(2000+402)"1 00
(2001+402)"1 00
(2002+402)"1 50
(2003+402)"1 00
(2300+300)"1 00
(2301+300)"1 00
(2302+300)"1 00
(2303+300)"1 00
(2304+300)"1 00
(2305+300)"1 00
(2308+300)"1 00
(2307+300)"1 00
(2300+301)"1 00
(2301+301)"1 00
(2302+301)"1 00
(2303+301)11 00
(2304+301)11 00
(2305+301)"1 00
(2306+301)11 00
(2307+301)"1 00
(2300+302)"1 00
(2301+302)"1 00
(2202+302)"1 00
(2303+302)"1 00
(2304+302)"1 00
(2205+302)"1 00
(2306+302)"1 00
(2307+302)"1 00
(303+2900)"1 00
(303+2901)11 00
(306+2902)"1 00
(3034290311 00
(306+2904)"1 00
(306+2905)"1 00
(303+2906)"1 00
(303+2907)°1.00




4. Model obliczeniowy konstrukcji nośnej.

4.1. Materiały i elementy

Konstrukcję nośną nowo projektowanego budynku stanowi szkielet żelbetowy – ruszt przestrzenny wypełniony tarczami żelbetowymi. W części środkowej budynku, w strefie licowania z istniejącym łącznikiem zaprojektowano 4 tarcze żelbetowe wraz z trzonem od poziomu stropu do poziomu posadowienia.  Beton B37, stal zbrojeniowa RB500W AIIIN.


[image: image53.png]



[image: image54.png]—— STROP_+1
—— Plyty Fundamentowa
—— GR30_BET
—— GR35_BET
—— STRO-PODACH_28
$CIANA_25_PODIERAJACA
—— SCIANA_40
SCIANA FUNDAMNETOWA
—— STROP_28
—— B R35x60
—— B R40x80
B R60x80
—— B R80x80
—— GR30_BET
——— GR35_BET
Plyty Fundamentowa
S R35x60
S R60x60
SCIANA FUNDAMNETOWA
—— STRO-PODACH_28
—— STROP_+1
—— STROP 28
SLUP SCIANY
—— SLUP_PIETRA
SCIANA_25 PODIERAJACA
Y —— SCIANA 40





[image: image55.png]—— STROP_+1
—— Plyty Fundamentowa
—— GR30_BET
—— GR35_BET
SCIANA_25_PODIERAJACA
—— SCIANA_40
—— SCIANA FUNDAMNETOWA
—— STROP_28
—— B R35x60
B R40x80
——— B R60x80
—— B R80x80
—— GR30_BET
—— GR35_BET
Plyty Fundamentowa
S R35x60
~—— SR60x60
—— SCIANA FUNDAMNETOWA
—— STROP_+1
—— STROP 28
SLUP SCIANY
—— SLUP_PIETRA

&‘( SCIANA_25_PODIERAJACA

—— SCIANA_40




[image: image56.png]ozwaprzckioly 4| Listapretéw | AX em2) | aY @m2) | AZ(em2) | (o) | Wiema) | iz(emey | POV | PR | PROSCR e ape) | Rod.x | Redy | Redts
SR 11761 1 20000 1750000 78000 SAST63T G000 4EHN %0 G0 00 mwom 00 00 08

SrRiDien Ganeadsosdosd| 200000 2669667 266E s 117096573 TToescese amegeser 400 o 00 mwood 00 00 oo

GRG0 1004 Taot0 1540 4G000E0 4000000 40000 51190 44 26Ee0000 14400000 €00 600 00 mwood 00 00 oo

GRanien 56131418135 ennn S99 S e names Wiwnm w0 o 00 mwoxd 00 00 oo

SLLP PETRA. 1108124 13160 1600000 133 13329 eseeans adm 2mmas 0 4o 00 20m oo 00 0o

SEUP SCIANY. 90 625000 520833 520833 54915269 32552083 32552083 250 250 0.0 3200000 00 00 00

Swe  momd 2i0om (750000 170000 Sist6361 Gcoseo 2ewson 0 o 00 mwood 00 00 oo

S Rotuo0 4dosts w65 3600000 3000000 000000 162185051 10can0000 10a0o0cn sao G0 oo saoo oo oo oo





[image: image57.png]Panel Grubosé Materiat | Typ satiowania | ZTERENE | STEE | in gatima) Ky 6im) iy
5 e = Doy W wwm 0 w00
82 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
84 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
86 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
87 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
89 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
[l SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
95 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
96 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
99 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
107 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
2 S0 20 o ey [
n STRC-PoDAGH 20 o ey [ N
459 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
463 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
475 SClana_40 B37 Delaunay Tak 40.00 00 00 00
m ors T o ey W wmm o0 o0 oo
py ors T o ey [
654 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
o5 S8 1 o ey [
857 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
658 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
665 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
o S0 20 o ey [
o ST PoDAGH 20 o ey [
s SCiAA FLNDAWNETOA o ey W wmm o0 o0 oo
10 SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
7 SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
1o SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
15 SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
1 SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
T SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
75 SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
s SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
m SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
m SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
I SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
s SCIANA FLNDAWNETOA o ey [
I SCiNA FLNDAWNETOS o ey [
m oty Fundanetos o ey W mm 00 00 amm
05 SCIANA FLNDANETOWA o ey W wmm o0 o0 0o
s SCiNA FLNDAWNETOS o ey W wmm o0 o0 oo
860 SClana_40 B37 Delaunay Tak 40.00 00 00 00
861 SClana_40 B37 Delaunay Tak 40.00 00 00 00
867 SClana_40 B37 Delaunay Tak 40.00 00 00 00
a0 SCiAA FLNDAWNETORA o ey W wmm o0 o0 oo
i SCiNA FLNDAWNETOA o ey [
o SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
922 SCIANA_25_PODIERAJACA B37 Delaunay Tak 2500 00 00 00
& SCIANA FLNDANNETONA] o ] R I T B T T




[image: image58.png]Nazwa grurtu | Fiasek giniasty =
Stapiets lastyeznodel | = [015

Giupa guntw spoisych [C )
Gestost p= [215  umd

Kohesa c,= [133  KPa
[5s  a

Edomeliyceny modut scidiwosci pierwolnei M = [32985  kPa
Edomelycany modut scidiwosci wienei M = 54574 kPa
Wapétozynrik materistowy = [090

= L=

Ka tacia wewngtizneo &,




[image: image59.png]



5. Wybrane wyniki obliczeń

[image: image60.png]Przypadki

i 6?8dn

803 900do

1907 10 007 1010do1017 1 ﬁo 01027 1030«
\q?fbl\ I \8'6\ |

do1037.

3q.0

0’0

0°0¢

00T

MK (kNm/m)
Kierunek X

max: 107581
min: -2106.05

107581

625.00

550.00

275.00

0o

275,00

-550.00

-825.00

-1100.00

-1375.00

-1650.00

-1925.00

2106.05




PŁYTA FUNDAMENTOWA

[image: image61.png]Przypadki

it &)8@?03

900do

907 101 007 1010do1017 1, ﬁo 01027 1030
10007 1010d01017 1301027

do1037.

ol
30.0

30.0

0’0

00¢

00T

MYY (kNm/m)
Kierunek X
max: 822,95
min: -2309.81

83118

560.00

26000

0o

-280.00

-560.00

-840.00

112000

-1400.00

-1680.00

-1960.00

-2240.00

230981




PŁYTA FUNDAMNETOWA

[image: image62.png]: ! pMNorm. (kN/m2)
30.0 max: 393 64

min: 176,57

£ 397.58
£ 380.00
£ 361.00
4 £ 342.00

£ 32300

00¢
|

£ 304.00

= £ 285.00

266,00

00T
|
T

E 247.00
E 228,00
S E 209,00
S

E 190,00

£ 17657

Przypadki: 608d0803 900d0907 10(](6161007 1010do1017 1%)0601027 1030d01037
A . v o




PŁYTA FUNDAMNETOWA

[image: image63.png]MK (kNm/m)

erunck X
max: 134,55
min: 74,87
w
3|
=3
4 L 13455
4 L 12300
IS
S
S ] L 1400
B L 9500
w | L 7800
S|
=
7 L 57.00
] L EL
ol
S
> L 19.00
7 L 00
b L -19.00
S
=3
- L 3800
4 L 57.00
S 7487
=3
Prazy, i: 206 800d0803.900d0907 100001007 1010do1017 1020441027 1030do1037
FEAf e 206 80000803 900207 100001 01001017 1020441427 1030001037 5





STRROP ŻELEBTOWY NA POZ.6,27m ppt.

[image: image64.png]MYY (kNrmim)

0 Kierunek X
max: 136.30
o |30
3|
=3
4 L 13530
4 L 1960
IS
S
S ] L 10390
B L 820
w | L 7280
S|
=
7 L .80
] L 4110
ol
S
> L 2540
7 L 970
b L 500
S
=3
- L 2170
4 L 3740
S -53.10
=3
i: 206 800d0803.900d0907 100001007 1010do1017 1020441027 1030do1037
6 8000803900907 1000d0 1 J010d01017 1020441427 1030d0107 5 -





STRROP ŻELEBTOWY NA POZ.6,27m ppt.

[image: image65.png]L O it 1| ™ J L |

| ' MK (KNm/m)
-10.0 0.0 10.0 20.0 Kierunek X
max: 11111
7 [rmin: -47.38
o
S
=Y
= L 1141
7 L %00
o
S
= L 84.00
B E 70.00
w | L .00
S|
=
L 200
: L 2800
S}
S |
e | L 14.00
B L 00
S L 41400
o
4 L 2800
- L 1200
s
=3
B L -47.84
adki: 206 8 2’1 803 900d0907 1000do1007 1010d, ](? 7 1020do1027 0@ 01037 b
T \7‘1 '6\ T \b\%\ N \q'low T \5%1\ T




STRROPODACH ŻELEBTOWY

[image: image66.png]padki:

i
-10.0

206 8Q0da803 900
206 8fglgfos 9

d090

L . e L — L)

L B
0.0 10.0 20.0

7 1000d01007 1010dq1017 1020d01027 1030401037
7 01007 10104197 1020d01027 L fglol0

0ot

00¢

00T

001

00"

MYY (kNmym)
Kierunek X
max: 112.05
min: -23.72

£ 11208

£ 108.00

£ 96.00

£ 84.00

£ 72.00

£ 60.00

£ 48.00

£ 36.00

£ 24.00

£ 12,00

£ 1200

£ 2395





STRROPODACH ŻELEBTOWY

[image: image67.png]0231

16579
EELD EEY) 3619
87235 6154 K322 ey
— 106.22 S0
935 £H0 30.62
7] 516t 152 736 - S
19
21585 -
43253 60426 6 35 564 0
s =
2] 2320 0.29 )
= =il 234,56
L6262 17140 ] 421.08 260.09 108.68 4858 o
9614 g LIRS 5 [
D -14281 6907
8708 = - T
34243 Lo {1331 55
A 241324 S — 609
= il = - 64.02
[ 2463 e oo TS P ) s
5. | 263 ° oL
671047 41070 | A4STS 33933 5857 — = —r
913.30 269.68 9 JT6.97 =
32687 0] 295.64 -32447 6T
£345.49) -107.64 o
e 9 = -283.92
= 4965 T
sl 10265
z 48081
164198 Mt 4378 43691 |t
isaed “Sos0s = B
23%
154425 -865.46
268.77 SCL:D -191.45
136686 s
155152
1507
178140
118935
UMy 500kNm
Max=3167.44

Min=-2650.41

Przypadki: 800do803 900d0907 100001007 1010d01017 1020d01027 1030d01037




[image: image68.png]276
EE) 2%
ot
256
] — 7 2966
1206
527 = 1743
o 19.55
5550 T 075
e
s | 4580
oy ECA 20 050
o
19 029
o1 419 _
34201 Yl
4915 7485 253
038
129
1302
San
Vi 3531
20139
9854
[TEs
3542
15083
=Mz

Przypadki: 800do803 900d0907 100001007 1010d01017 1020d01027 1030d01037

[
W35
sa
g a0 2
e Si6o | [
7
“a 2
1344 640
153.95 =i
[ 1335 -18.65 10.92
12 1599
L 1233
BT 2%
21067
— 470
BT
072 [Toyr
5605
“Ioail
025 6240
w12 81330
68236
o8
500kNm
479.03



 [image: image69.png]1534

19550
= 50220
o5 < [ S
18.82 LSO 1741
9006
7 = 101,08 [T
14168 [~ 22238 —
6.89 565 21,2 42240
-41.84 Py 124 1066.73 oD 1265
4289 - Lafl 3269 12903
147314 1877 15247 | /10020
=) ya 48312 o
2 695 16
To60.12 =
37694 47478
1510.9 [ | p 62
3412 \h - 169.17
[0 M:PE e A 1439.99 % i 92615
| £ 2588
l B
£t Bt e T .
997.55 3 143647 L
e - NQET .
1303 g
) -
6649 183.13
4156
1964:05) 871.41 -119.25
L3 249,40
026
033 155519
s 6958 353957
sion || ETK
1952.22 20772
5
Gt
sl

Y Fx+e Fx-t 1000kN
Max=6508.69
Min=-972.24

Przypadki: 800do803 900d0907 100001007 1010d01017 1020d01027 1030d01037




[image: image70.png][image: image71.png]_1239739951.vsd

_1239740343.vsd

_1263579220.vsd

_1263579564.vsd

_1263579935.vsd

_1264226463.vsd

_1263579576.vsd

_1263579551.vsd

_1263579194.vsd

_1240340901.vsd

_1239740236.vsd

_1239740295.vsd

_1239739976.vsd

_1239738748.vsd

_1239738775.vsd

_1239739931.vsd

_1239738760.vsd

_1239311871.unknown

_1239312224.unknown

_1225774333.vsd

_1225776345.vsd

_1225777482.vsd

_1225776099.vsd

_1225773680.vsd

