Poznań dnia: 2021-06-30

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZW/DZP/14/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Sprzęt jednorazowy do badań elektrofizjologicznych i ablacji arytmii dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej.” – znak sprawy SZW/DZP/14/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do pakietu 1 dotyczy pozycji 1,2,3 i 4 Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 oraz dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach: Pozycja 1 - 6 krzywizn do wyboru: MPA,MPB, RVA,RVB, CS, HIS - bieguny platynowo- irydowe dobrze widoczne w skopii - bieguny płaskie co zapewnia atraumatyczność Poniżej zdjęcie proponowanych krzywizn: Pozostałe warunki SIWZ spełnione Pozycja 2 Warunki SIWZ spełnione Pozycja 3 - dostępne 5 F, 6 F , 7 F - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej - różne rozstawy elektrod , w tym:2-5-2 mm, 2-8-2mm, 5 mm, 2mm, 10 mm, - dostępna wersja jednokierunkowa Pozostałe warunki SIWZ spełnione Pozycja 4 Warunki SIWZ spełnione. Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie 2 do pakietu 1 dotyczy pozycji 6 Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji na elektrody klasyczne do ablacji i dopuszczenie produktu o następujących parametrach: - dostępny rozstaw 2-5-2 mm - dostępne 5 krzywizn określonych nazwą własną producenta : A,B,C,D,E,F - oznaczenie kolorystyczne krzywizny Poniżej zdjęcie proponowanych krzywizn : Poniżej zdjęcie mechanizmu sterowania dla elektrody jednokierunkowej oraz dwukierunkowej: Dwukierunkowa jednokierunkowa W ramach zadania dostępne kable kompatybilne z elektrodą oraz systemem. Elektrody znane są od wielu lat na rynku , cieszą się uznaniem ze względu na jakość jak i cenę ( brak reklamacji ze strony szpitali posiadających na stanie asortyment !!! ). Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione. Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie 2 do pakietu 2 Ze względu na możliwość zaoferowania produktów konkurencyjnych, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższego rozwiązania. Posiadamy w ofercie produkty o następujących parametrach w wyjątkowo atrakcyjnych cenach dla Zamawiającego, co przełoży się na znaczne oszczędności dla Szpitala: Pozycja 1 - dostępne : 8 F, 8,5 F oraz 10 F - dostępne długości 62 cm i 80 cm - dostępne 4 krzywizny : T0,T1,T2,T3 - dostępny prowadnik PTFE 0,032’’ 150/180 cm 3 mm J Poniżej zdjęcie koszulki i krzywizn : Pozycja 2 - średnica 8,5 F - dostępne 3 krzywizny : 17 mm, 22 mm, 50 mm - długości : 67 cm, 73 cm, 77 cm - koszulka z zastawką i portem bocznym dwukierunkowa symetryczna - atraumatyczna końcówka - kompatybilność z igłą transseptalną 89 cm i 98 cm - prowadnik 0,035’’ o długości 180 cm J Pozycja 3 - dostępne dwie krzywizny : N0 i N1 - dostępna wersja extra sharp - długości 56 cm, 71 cm, 89 cm - igła ze stali zakończona plastikowym motylkiem co ułatwia użytkowanie Pozycja 4 – warunki SIWZ spełnione Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż 30 czerwca 2021 r. przesłał do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego niniejszego zamówienia w zakresie:

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie.

Z poważaniem