[image: image1.jpg]>4 Fundusze : Unia Europejska
B Europejskie ng:lfap ospolita M AtO P O L S I( A Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Przedmiotem zamówienia, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński, z podziałem na 2 etapy: w którym etap 1 -projekt z uzgodnieniami, etap 2  - roboty budowlane, dokumentacja powykonawcza.

1) Opis przedmiotu zamówienia: 

  Etap I - zakres opracowania dokumentacji projektowej 

 W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania:

• Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie” Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133.

• Dokumentację geologiczno-inżynierską lub odpowiednie do warunków inne opracowania geologiczno-inżynierskie sporządzone zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2019 poz. 868 oraz w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

• Projekt koncepcyjny,

• Projekt budowlany,

• Projekt wykonawczy,

• Dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną,

• Instrukcję rozruchu,

• Operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków,

• Instrukcję obsługi, w tym instrukcje stanowiskowe,

• Instrukcję bhp z instrukcją udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

• Instrukcję bezpieczeństwa p.poż.         

Etap II – zakres wykonania robót 

            W ramach zadania przewiduje się:

· budowę stacji kraty rzadkiej

· budowę komory tlenowej stabilizacji osadu

· budowę budynku kontenera osadu odwodnionego

· budowę stacji dezodoryzacji

· budowę komory pomiarowej

· budowę osadnika wód opadowych

· przebudowę budynku część techniczna i socjalna

· przebudowę i rozbudowę budynku hali reaktorów

· przebudowę i rozbudowę wiaty osadu na budynek stacji odwadniania i dmuchaw

Całość wraz z:

· budową instalacji wewnętrznych: technologicznych (ścieków, osadów, powietrza, PAX), wody, kanalizacji, wentylacji, ogrzewania, energetycznych i sterowniczych

· budową instalacji zewnętrznych (sieci międzyobiektowych): technologicznymi (ścieków, osadów, powietrza), wody, kanalizacji, energetycznych i sterowniczych

· rozbudową nawierzchni utwardzonych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy.

 Parametry oczyszczalni przed przebudową i rozbudową:

- średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 260m3/d

- ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 158,7kg/d, RLM = 2645

Parametry oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie:

- średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 520m3/d

- ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 258kg/d, RLM = 4300

     UWAGA!

· Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.
· Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności  najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości środków na poszczególne lata. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy
Uwaga 1:

1. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej/rozporządzenia, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe  służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji

[image: image1.jpg]