## Sheet1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku do laparoskopii i zabiegów otwartych
Pakiet 1
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Stapler laparoskopowy liniowy tnący kilkukrotnego użytku z możliwością zginania 22 i 45 stopni w obu kierunkach, z obrotowym trzonem 360 stopni, do resekcji przecinania i zespoleń, ładowalny, trzon 12 mm. Wykonuje szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek po między nimi. | szt | 3 |  | 0
2 | Ładunek jednorazowego użytku 45 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiędzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku | szt | 3 |  | 0
3 | Ładunek jednorazowego użytku 60 do staplera, wykonujący szew postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i przecina tkanki pomiedzy nimi/ z systemem trzech wysokości zszywek w jednym ładunku | szt | 3 |  | 0
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Pakiet 2
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony,z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24, 26mm,29mm,32mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła o parametrach: - stapler o średnicy 24mm: zszywka o wysokości 4,5mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. -stapler o średnicy 26 mm: zszywka o wysokości 4,8mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. -stapler o średnicy 29 mm: zszywka o wysokości 4,8mm, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. - stapler o średnicy 32mm: zszywka o wyskokości 5,0mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 16 |  | 0
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Pakiet 3
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 20 |  | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5mm | szt | 12 |  | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki grubej wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 9 |  | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 mm – zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm | szt | 9 |  | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku o rozmiarze 80mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, zszywki do tkanki standardowej wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm. Zszywki z drutu poprzecznie okrągłego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. System zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. | szt | 30 |  | 0
6 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 80 mm– zszywki 3,8, po zamknięciu 1,5mm | szt | 30 |  | 0
7 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. Wysokość zszywki 3.5mm pozwalający na zespolenie tkanki do 1.5mm | szt | 24 |  | 0
8 | Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 3,5 mm przed zamknięciem | szt | 6 |  | 0
9 | Jednorazowy stapler liniowy, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera, o rozmiarze z efektywną długością zespolenia 60mm, w zestawie ładunek z dwoma naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła, system zamykania zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B, wysokość zszywki 4,8mm pozwalający na zespolenie tkanki do 2,0mm | szt | 12 |  | 0
10 | Ładunek do staplera liniowego dł. 60mm - zszywki 4,8 mm przed zamknięciem | szt | 6 |  | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt staplerów i ładunków jednorazowego użytku w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Pakiet 4
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długości 37 mm, średnicy 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm. Aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym. Narzędzie z wbudowanym nożem z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Valleylab force triad, | szt | 12 |  | 0
2 | Precyzyjne kleszczki do uszczelniania naczyń i pęczków, długość 18-19 cm, długość elektrody 16-17 mm kąt rozwarcia szczęk 28 st, aktywowane włącznikiem ręcznym lub nożnym, z przewodem, kompatybilne z generatorem Valleylab force triad, | szt | 6 |  | 0
3 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długośc 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długośc cięcia 17,8 mm, aktywowany recznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem wyposażonym w system Ligasure | szt | 18 |  | 0
| Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać nieodpołatnie u Zamawiającego stały depozyt narzędzi w ilościach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
Sprzęt laparoskopowy wielorazowego użytku
Pakiet 5
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Nożyczki zakrzywione, preparacyjne typu Metzenbaum, wielokrotnego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe, trzon śr. 5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm | szt | 2 |  | 0
2 | Kleszczyki preparacyjne typu Meryland, wielorazowego użytku ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, rozbieralne 4 częściowe z ergonomiczną rekojeścią bez blokady, trzon śr.5 mm obrotowy 360°, długość trzonu 31 cm | szt | 2 |  | 0
3 | Kleszczyki atraumatyczne typu grasper okienkowe wielorazowego użytku, rozbieralne 4-częściowe z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica trzonu 5 mm obrotowy 360stopni, długość trzonu 31cm | szt | 2 |  | 0
4 | Kleszczyki chwytające typu Babcock, wielorazowego uzytku rozbieralne 4-częściowe, długość 31cm, srednica trzonu 10mm, trzon obrotowy 360st., uchwyt z blokadą zatrzaskową | szt. | 1 |  | 0
5 | Laparoskopowa elektroda haczykowa dł 330 mm | szt | 4 |  | 0
6 | Końcówka do elektrody haczykowej typu J oraz typu L (do wyboru przez zamawiającego) | szt | 4 |  | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Pakiet 6
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklawowalna, kompatybilna z kaniulą szybkoprzepływową, kodowana kolorem zółtym, o średnicy 6.0 mm i obturatorem oraz końcówkami drenów pompy,model Dyonics, posiadanym przez szpital | szt | 2 |  | 0 | 8
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Pakiet 7
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Optyka laparoskopowa szerokokątna 0 st lub 30st, śr. 10mm (do wyboru przez zamawiającego) dł 33cm, kompatybilna ze sprzętem Aesculap | szt | 1 |  | 0
2 | Przewód do insuflatora z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny ze sprzętem Aesculap; długość 3m | szt | 4 |  | 0
3 | Zestaw drenów autoklawowalnych do pompy płuczącej, kompatybilny ze sprzętem Aesculap | szt | 4 |  | 0
| Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Pakiet 8
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Uchwyt do elektrod monopolarnych z trzpieniem 4 mm, 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m., wtyczka współosiowa KOAX lub 3 pin - do wyboru przez Zamawiającego | szt | 30 |  | 0
2 | Elektroda monopolarna igłowa prosta: długość robocza igły 20 mm, trzon 4mm – op. 5 szt. | op | 6 |  | 0
3 | Elektroda monopolarna lancet szpatułka prosta: długość ostrza 28 mm, trzon 4 mm - op 5 szt. | op | 4 |  | 0
4 | Elektroda monopolarna kulkowa prosta fi 4mm, trzonek 4mm op. 5 szt | op | 1 |  | 0
5 | Elektroda monopolarna kulkowa prosta fi 2mm, trzonek 4mm op. 5 szt | op | 1 |  | 0
| Elektroda monopolarna kulkowa prosta fi 6mm, trzonek 4 mm op. 5 szt | op | 1 |  | 0
6 | Elektroda monopolarna nożowa prosta: długość ostrza 24 mm, trzon 4mm – op. 5 szt. | op | 4 |  | 0
7 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4,5 m | szt | 2 |  | 0
8 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, proste, dł 23 cm, końcówka 8x2 mm tępa | szt | 2 |  | 0
9 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, proste, dł 16 cm, końcówka 8x1 mm tępa | szt | 6 |  | 0
10 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, zagiete, dł 19,5 cm, końcówka 8x2 mm tępa | szt | 6 |  | 0
11 | Szczypce bipolarne NON-STICK Gold, zagiete, dł 16 cm, końcówka 6x1 mm tępa | szt | 6 |  | 0
12 | Kabel do narzędzi bipolarnych, dł. 4,5 m, wtyk symetryczny | szt | 3 |  | 0
x | Razem: | x |  | x | 0 | x | x | x
Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium znajdującą się na wyposażeniu Szpitala
Pakiet 9
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta | szt | 4 |  | 0
2 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm, średnica 10 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza delikatnie zagięta | szt | 2 |  | 0
3 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 200 mm - fi 10 mm po 6 szt | op | 1 |  | 0
4 | Wielorazowy instrument ( na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm, średnica 5 mm na min. 50 zabiegów, końcówka robocza prosta | szt | 4 |  | 0
6 | Ostrze do wielorazowyego instrumentu (na min. 50 zabiegów ) do zamykania naczyń ( za wyjątkiem nożyka ) o średnicy do 7 mm z rozpoznawaniem narzędzi z jednoczesnym cięciem, dł. 370 mm - fi 5 mm po 6 szt | op | 1 |  | 0
7 | Kleszcze bipolarne wielorazowego użytku zagięte dł 16 cm szer. branszy 2,5 mm z rozpoznawaniem instrumentu | szt | 2 |  | 0
x | Razem | x |  | x | 0 | x | x | x
Wszystkie narzędzia w zadaniu muszą być kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną KLS Martin Maxium znajdującą się na wyposażeniu Szpitala
Pakiet 10
Lp. | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Kod asortymentu
1 | Czoper typu Nagahara, wykonany ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową, zabezpieczajacą antyodblask, długość całkowita 98 mm, tip dłgość 1,5; wewnętrzna krawędż 0,9mm | szt | 5 |  | 0
2 | Oprawy próbne pełna regulacja podstawy nosa, regulacja długości zauszników, regulacja rozstawu źrenic, obrót cylindra, mozliwość zainstalowania jednocześnie 5 szkieł próbnych, zakres PD 40-80 mm, wymienny „nosek” dla dziecka w komplecie, kompatybilne w zakresie wymiarów soczewek z oprawką TF-2 | szt | 2 |  | 0
3 | Igła irygacyjna 21G, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, napylany tip z dwoma otworami irygacyjnymi o średnicy 0,5 mm | szt | 2 |  | 0
4 | Igła aspiracyjna 21G, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, napylany tip z otworem aspiracyjnym o średnicy 0,3 mm | szt | 2 |  | 0
5 | Kaseta do sterylizacji parowej, z silikonowym jeżykiem . Wykonana z polisulfonu (PSU), materiału wykazującego wysoką odporność na temperaturę. Zamykana na metalowe zatrzaski, zabezbieczające kontener przed przypadkowym otwarciem.Rozmiar: 28,3 x 17,5 x 2,5 cm | szt | 2 |  | 0
6 | Imadło okulistyczne model Barraquer, wykonane ze stali chirurgicznej pokrytej podwójna powłoka chromową,bez zamka, szczęki zagięte o długości 8 mm zakończone tipem o wymiarach 1,2 x 0,8 mm, średnica rękojeści 10 mm, długość całkowita 130 mm | szt | 2 |  | 0
7 | Rozwórka okulistyczna model LIEBERMANN – TENNANT regulowana śruba zakończona częścią chwytną w kształcie walca o radełkowanej powierzchni. Części podpowiekowe otwarte o długości 15 mm. Długość całkowita 80 mm. Wykonana ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową –zabezpieczająca anty odblaskową | szt | 2 |  | 0
8 | Pęsetka do kapsuloreksji , wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza o długości 13 mm z karbowaną częścią chwytną ,rękojeść okrągłą, długość całkowita 105 mm | szt | 4 |  | 0
9 | Pęsetka chirurgiczna do szycia model Castroviejo, wykonana ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową , z ząbkiem 2x1 o wysokości 0,12mm szerokość części chwytnej 0,25mm, platforma do szycia 6mm , rękojeść płaska, długość całkowita 109 mm | szt | 3 |  | 0
10 | Nożyczki okulistyczne, model Westcott, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoka chromową, ostrza delikatne, zagięte, tempo zakończone, długość całkowita100 mm | szt | 2 |  | 0
11 | Rozwórka okulistyczna model Cook, wykonana ze stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową ,regulowana śrubą o radełkowanej powierzchni. Części podpowiekowe pełne o długości 8 mm. Długość całkowita 35 mm. | szt | 2 |  | 0
12 | Trzonek do ostrza , do rozmiaru skalpela nr 15 | szt | 1 |  | 0
13 | Głowica do fakoemulsyfikacji i lensektomii, kompatybilna z aparatem Megatron S4 HPS firmy Geuder | szt | 1 |  | 0
14 | Nożyczki okulistyczne, witreoretinalne,wielorazowe,23G/0,6 mm ,szczęki zagięte o długości 2,25 mm,część robocza wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu o średnicy 6 mm w kolorze złotym, wyróżniającym nożyczki wśród innych narzędzi w warunkach sali operacyjnej,długość całkowita 155 mm | szt | 1 |  | 0
15 | Szpatułka tęczówkowa, model Wecker, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, część robocza delikatnie zagięta o szerokości 1,5 mm, długość calkowita 129 mm | szt | 2 |  | 0
16 | Cyrkiel okulistyczny, model Castroviejo, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, dwustronna skala do 15 mm, długość całkowita 78 mm | szt | 1 |  | 0
17 | Nożyczki okulistyczne, witreoretinalne,wielorazowe,23G/0,6 mm ,wertykane, szczęki ostre, część robocza wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu o średnicy 6 mm w kolorze złotym, wyróżniającym nożyczki wśród innych narzędzi w warunkach sali operacyjnej, długość całkowita 155 mm | szt | 1 |  | 0
18 | Wyświetlacz optotypów POTEC PLC-8000 | szt | 1 |  | 0
19 | Soczewka bezkontaktowa do lampy szczelinowej VOLK 78D | szt | 1 |  | 0
20 | Soczewka do zbiegów SLT i gonioskopii statycznej/dynamicznej VOLK SLT (VSLT) | szt | 1 |  | 0
21 | Soczewka OMRA-PRP 165 | szt | 1 |  | 0
| Razem: | x | x | x | 0 | x | x | x

## Arkusz1
Oprawy próbne pełna regulacja podstawy nosa, regulacja długości zauszników, regulacja rozstawu
podstawy nosa, regulacja długości
zauszników, regulacja rozstawu
źrenic, obrót cylindra, mozliwość
zainstalowania jednocześnie 5
szkieł próbnych, zakres PD 40-80
mm, wymienny „nosek” dla
dziecka w komplecie,
kompatybilne w zakresie
wymiarów soczewek z oprawką
TF-2