Poznań dnia: 2021-07-29

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Aparaty do dializ” – znak sprawy SZW/DZP/45/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego (załacznik nr 1 do SWZ/załącznik 
nr 1 do umowy), Formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 
do umowy) oraz Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

Pytanie nr 1 Dot. Załącznik 2 Uprzejmie prosimy o podzielenie tego zadania na dwa osobne pakiety. Spowodowane jest to koniecznością złożenia oferty przez dwa odrębne podmioty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. nr 1 do SWZ, zał. nr 2 do SWZ oraz zał. nr 4 do SWZ tj. Formularz oferty, Formularz asortymentowo – cenowy oraz Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 2 Dot. Załącznik 2 dot. pompa CS100 Uprzejmie prosimy o zmianę częstotliwości przeglądu na co 6 m-cy zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z tym ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy będzie wynosiła 2 sztuki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 3 Dot. Załącznik 4 par. 3 ust. 8 Uprzejmie proszę o wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, ze względu na dostawę części z zagranicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zał. nr 4 do SWZ tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 4 Dot. Załącznik 4 par.3 ust. 14 i 15 Proszę o odstąpienie od check listy i certyfikatu. Inżynier każdorazowo opisuje na raporcie co wykonywał w trakcie przeglądu oraz wpisuje, czy aparat jest sprawny czy nie. Także raport uznaje się za certyfikat sprawności urządzenia/ orzeczenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie 5 Dot. Załącznik 4 par.7 ust. 1 Uprzejmie proszę o skrócenie okresu gwarancji na wymienione części do 6 m-cy, jest to okres na który otrzymujemy gwarancję od fabryki na wymieniane części. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie 6 Dot. Załącznik 4 par.9 ust. 2 i 3 Proszę o zmniejszenie poziomu kar do 0,1% z 0,5%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie 7 Dot. Załącznik 4 par.9 ust. 6 Proszę o doprecyzowanie tego punktu, że: „(…) gdy zwłoka w wykonaniu przeglądu lub naprawy przekroczy 3 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu autoryzowanemu serwisowi (…)” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie 8 Dot. Załącznik 4 par.6 ust. 8 Czy Zamawiający zgodzi się również na faktury w formie pisemnej, gdyż jesteśmy w trakcie wprowadzania fakturowania w formie elektronicznej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 1) nr 2021/BZP 00126282/01 z dnia 26.07.2021 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą zał. nr 1 do SWZ i/lub zał. nr 2 do SWZ 
tj. Formularza oferty i/lub Formularza asortymentowo – cenowego sprzed modyfikacji z dnia 29.07.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą zał. nr 4 do SWZ tj. Projektu umowy 
sprzed modyfikacji z dnia 29.07.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki