Kraków dnia: 2021-08-02

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.504/12/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych” – znak sprawy ZP/12/2021.

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

dot. pakietu nr 72 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową kołderkę grzewczą na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie z rurą, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Reszta właściwości zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dot. pakietu nr 72 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową kołderkę grzewczą pod całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie z rurą, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Reszta właściwości zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. pakietu nr 72 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową kołderkę grzewczą pod całe ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 160 cm x 80 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Mocowana do rury ogrzewacza za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie z rurą, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Reszta właściwości zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dot. pakietu nr 72 pozycja 1,2,3 – Czy Zamawiający określi z urządzeniem jakiej marki będą „pracować” kołderki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

BAIR-HUGGER -system 3M.

Pytanie nr 5

dot. pakietu nr 72 pozycja 4 – Czy Zamawiający wydzieli tą pozycję do osobnego pakietu, jako że jest to produkt różniący się od pozostałych pozycji w danym pakiecie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy:  Zadanie/Pakiet nr 61

Pozycja 1:

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych typu Serres

o pojemności 2,0 l współpracujących ze ssakiem Medela.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy:  Zadanie/Pakiet nr 61

Pozycja 2:

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych typu Serres

o pojemności 3,0 l współpracujących ze ssakiem Medela.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy:  Zadanie/Pakiet nr 61

Pozycja 3:

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych jednorazowego użytku SERRES o następujących parametrach:

wykonanych z odpornej na rozerwania gładkiej poliolefiny, wkłady sprasowane w opakowaniu, zajmujące mało miejsca, samozasysające się na pojemniku po włączeniu ssania, o pojemności 1000 ml - spłaszczony kształt, 2000 ml lub 3000 ml – okrągły kształt (do wyboru), biologiczne czyste, odporne na pęknięcia, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu), wyposażone w otwór do pobierania próbek lub wsypywania proszku żelującego, w pokrywie wkładu jeden króciec przyłączeniowy, schodkowany, kątowy (port pacjenta); każdy wkład wyposażony w zatyczkę; data ważności umieszczona na opakowaniu zbiorczym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy:  Zadanie/Pakiet nr 61

Pozycja 4:

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemników wielorazowych SERRES, przeźroczystych z czytelną skalą pomiarową, wykonane z mocnego materiału, możliwość sterylizacji w autoklawie, kompatybilne z workami typu SERRES o pojemnościach 1000 ml, 2000 ml i 3000 ml wg zapotrzebowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy:  Zadanie/Pakiet nr 61

Pozycja 5:

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu połączeniowego, elastycznego, średnica wewnętrzna 7,00 mm, średnica zewnętrzna 10,00 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy części nr 81

Pytanie nr 1 pozycja nr 7

Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Natomiast w przypadku wskazania przez zamawiającego np: znaków towarowych, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wówczas zobowiązany jest do użycia wyrazu „ lub równoważny”.

Zwracamy się z prośbą , zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy był przystosowany do  kangurowania noworodka prze matkę, ojca dziecka,  poprzez odcinek wydechowy o długości 160 cm gwarantujący brak napięcia na układzie oddechowym oraz dodatkowych naprężeń wynikających z pozycjonowania dziecka na klatce piersiowej rodzica? Dodatkowo dłuższy układ oddechowy gwarantuje, iż minimalizujemy prawdopodobieństwo rozłączenia się generatora od układu oddechowego podczas podawania dziecka osobie kangurujacej jak również braku dodatkowego i niepotrzebnego nacisku wywieranego przez stosowane maski lub końcówki donosowe zamontowana przy generatorze? Układ  CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel model MR850 lub MR730. Odcinek wdechowy  o długości  160 cm, średnica wew. 10 mm, długość całego odcinka 190 cm, posiadający spiralną zatopioną grzałkę w drenie na linii wdechowej  z zabezpieczaniem przed przemieszczaniem, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza wew. 22 mm, zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850 lub MR730), z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i dren pomiaru ciśnienia proxymalnego o długości 1,80 m z generatorem. Komplet zawiera uniwersalną komorę samonapełniająca z systemem antyprzelewowym zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji. Pasująca do wszystkich nawilżaczy Fisher&Paykel z serii MR, oraz większości nawilżaczy innych firm dostępnych na rynku. Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica). Układ wraz z komorą , generatorem + 3 końcówki donosowe tworzą komplet.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy części nr 81

Pytanie nr 2 pozycja 7

Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Natomiast w przypadku wskazania przez zamawiającego np: znaków towarowych, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wówczas zobowiązany jest do użycia wyrazu „ lub równoważny”.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 83 pozycja nr 1. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.

Układ oddechowy charakteryzujący się powłoką z jonami srebra jest określony przez producenta jako 14 dniowy. Jednak pozostałe elementy takie jak generator, komora nawilżacza, które są częścią układu oddechowego nie posiadają takiej powłoki i z założenia są 7 dniowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Zadanie 11 poz.1

Wnosimy o odstąpienie od powoływania się na zgodność z „definicją NIOSH”. Jest to bowiem definicja Amerykańskiego Krajowego Instytutu Zdrowia i Bezpieczeństwa, która nie ma zastosowania w europejskim systemie prawa, na który składają się m. in. MDD i ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. W sposób nie budzący wątpliwości wynika to z przepisów Prawa zamówień publicznych, w tym z zasad opisu przedmiotu zamówienia, zawartych w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3, dających podstawę do powoływania się wyłącznie na Polskie Normy i europejskie oceny techniczne. Stąd wymóg zgodności z amerykańską definicją, nie posiadającą nawet waloru normy, narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartą w art. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazane zasady opisu przedmiotu zamówienia. Wymóg ten ponadto jest swoistym „blokerem”, którym posługuje się konkretny wykonawca, mający w swojej ofercie na wyłączność aplikatory producenta spełniającego zalecenia NIOSH. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Zadanie 11 poz.1

Prosimy o dopuszczenie:

Aparat przystosowany do INFUZJI GRAWITACYJNEJ, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 posiadające: *Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)

* komorę kroplową wraz z kolcem nie krótszą niż 120mm.                                                                              *Precyzyjny rolkowy regulator przepływu z miejscem na dren i igłę po użyciu                                                                           *Specjalnie zaprojektowany Filtr Auto Stop zapobiega przedostaniu się powietrza                                             * Filtr na końcu drenu zapobiega przed wyciekiem płynu z drenu

* Długość drenu: 180 cm

* Przyrząd WOLNY OD FTALANÓW, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie 11 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z drenem 150cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie 11 poz.2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzania dokumentami, że przyrząd nie zawiera DEHP.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Zadanie 11 poz.3

Aparaty Do przetaczania płynów, infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/h posiadające:                                                                                                                                                                    *Uniwersalny ostry kolec , pozwalający na  całkowite opróżnienie butelki                                                           * posiada dodatkowy port do iniekcji                                                                                                                                                                                          *Igła biorcza dwukanałowa z odpowietrznikiem z filtrem,

* Komora kroplowa -  62 mm . (55 mm w części przezroczystej)

*precyzyjny rolkowy regulator przepływu  do 300 ml/h                                                                                                                                       *Dren długości 180 cm.                                                                                                                                                         *Sterylny,  nietoksyczny, jednokrotnego użytku. ZAWIERA FTALANY- informacja na opakowaniu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Zadanie 11 poz.3

Aparaty Do przetaczania płynów, infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu płynów i roztworów w formie "beczułki "posiadające:                                                                                                                                                                    *Uniwersalny ostry kolec , pozwalający na  całkowite opróżnienie butelki                                                           * posiada dodatkowy port do iniekcji,                                                                                                                          *skrzydełka ułatwiające wbicie,                                                                                                                                                                                          *Igła biorcza dwukanałowa z odpowietrznikiem z filtrem,

* Komora kroplowa -  62 mm . (55 mm w części przezroczystej)

*precyzyjny rolkowy precyzyjny rolkowy regulator przepływu z miejscem na dren i igłę po użyciu                                                                                                                                        *regulator przepływu  ze skalą 5-250 ml/h i roztworów o lepkoci od 1 do 40% od 5-200 ML/H                                                                                                                                                                                     *Dren długości 180 cm.                                                                                                                                                         *Sterylny,  nietoksyczny, jednokrotnego użytku. NIE ZAWIERA FTALANÓW- informacja na opakowaniu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Zadanie 11 pzo.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu bez zastawki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Zadanie 11 poz.5-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, kaniula posiada także elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia, sterylizowana EO. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Zadanie 11 poz.5-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta na opakowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 22

Zadanie 11 poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul:

*kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu                                                                                                        *wyposażona w 4 paski radiocieniujące                                                                                                                                *wyposazona w niskociśnieniowy zawór, który ułwtwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi                                                                                                                                                                                                     *wyposazona w zastawkę antyzwrotną umożliwiająca odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły                                 *elastyczne skrzydełka zapewniające łatwe mocowanie kaniuli                                                                                                *igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie                                                                                                                                                                                                              *nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją                                                                                                                           *opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed roszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm |
| --- | --- | --- |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Zadanie 11 poz.15

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby koreczek pochodził od tego samego producenta co kaniule.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie nr 24

Zadanie 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,33x12,7, podziałka co 0,01ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Zadanie 28 poz.1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w ręczniczkami 30x40cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Zadanie 28 poz.3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Zadanie 28 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Zadanie 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze L lub XL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści pod warunkiem, że rozmiary L lub XL będą zgodne z długościami fartuchów określonymi w SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie 30 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie 30 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w ręczniczkami 30x40cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Zadanie 39 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Zadanie 39 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie 39 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Zadanie 63 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Zadanie 63 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kompletu wykonanego z włókniny SMMS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Zadanie 63 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kompletu tylko w kolorze niebieskim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Zadanie 63 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu w rozmiarze: S-3XL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Zadanie 63 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Zadanie 63 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koszuli z wycięciem w szpic pod szyją.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Zadanie 63 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Zadanie 63 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koszul w rozmiarach:S-3XL.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Zadanie 64 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 25/m2, poszwa: 210x160cm ,poszewka: 70x80cm,prześcieradło:210x150cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43

Zadanie 64 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 35/m2, poszwa: 210x160cm, poszewka: 70x80cm,prześcieradło:150x210cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Zadanie 64 pzo.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła: 150x210cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Zadanie 64 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszwy 160x210cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Zadanie 64 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poszewki 70x80cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Zadanie 74

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje z w/w pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Zadanie 74 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Zadanie 74 poz.8,9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Pakiet nr 79 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 79 w pozycji 1 dopuści elektrodę jednokrotnego użytku do badań EKG przeznaczoną do ciągłego monitorowania i diagnostyki, zalecana do stosowania w trakcie badań dzieci, na piance polietylenowej, żel stały, Ag/AgCl, małe wymiary 30 x 24 mm, zastosowany klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała, ergonomiczny kształt w postaci wydłużonej części (płatek bez kleju) ułatwia aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta, elektroda nie zawiera latexu, PVC, DEHP ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

Zad. nr 71, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, krążek wym. 200 x 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podane wymiary, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 52

Zad. nr 71, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, krążek wym. 200 x 110 x 70 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podane wymiary, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 53

Zad. nr 71, poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, krążek wym. 450 x 450 mm, pozostałe parametry bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podane wymiary, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 54

Zad. 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kompletów w kolorze niebieskim., w rozmiarach S – XXXL orz zielonym w rozmiarach S – XXL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Zad. 63 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Zad. 63 poz. 3

Ze względu na charakter pakietu (odzież włókninowa jednorazowego użytku), prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji do oddzielnego pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Zad 63 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę koszul i spodni wykonanych z włókniny SMS o gramaturze min. 40 g/m kw., rozmiary S – XXL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

dotyczy Pakietu nr 16

Czy zamawiający dopuści również tylko wskaźnik refrakcji (20 ˚ C) 1,31 oraz lepkość (37 ˚ C) Nlt 2,6 cst?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

dotyczy Pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu o parametrach wymienionych poniżej:

Roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06%, opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

dotyczy Pakietu nr 18 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:

Nóż sterylny skośny do paracentezy, prosty o ukątowieniu 15˚?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

dotyczy Pakietu nr 18 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:

Nóż sterylny typu Slit zakrzywiony do otwarcia przedniej komory oka o kalibracji 2,75 ostrzony od góry, wykończony matowo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-11-21

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2021-08-24 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-08-24 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na pozostałe zapytania, zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Zamawiający