Szerzyny dnia: 2021-08-04

**Gmina Szerzyny**

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo:FER.271.13.2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Roboty wykończeniowe i instalacje w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach**”– znak sprawy **FER.271.13.2021.**

Zamawiający, **Gmina Szerzyny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Zgodnie z SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie. W zakresie niniejszej inwestycji jest wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych. Czy zatem Zamawiający może zmienić wymagania i uzna referencje za zadanie typu "Rozbudowa i przebudowa .................... wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce ............ w ................ na kwotę min 2 500 000 zł brutto  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający zmienia zapis dotyczący warunków udziału w postępowaniu na następujący:  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto, (nie należy sumować kilku zamówień o niższej wartości), której przedmiotem była budowa, i/ lub rozbudowa, i/ lub przebudowa obiektu kubaturowego, i/lub wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji (np. elektryczna, gazowa, CO, wentylacja, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacja sanitarna, klimatyzacja), i/lub tynki, i/lub docieplenie, i/lub izolacja pionowa i pozioma budynków, i/lub wyposażenie. |

*Zamawiający*