Niepołomice dnia: 2021-08-17

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.25.2021/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN” – znak sprawy ZP.271.25.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W PZT jest zapis: "elementy skateparku muszą posiadać certyfikaty oznaczone znakiem zgodności T+M z normą PN-EN 14974 + A1 : 2010. Certyfikaty te muszą być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu, oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji)." Podana w PZT norma PN-EN 14974 + A1 : 2010 jest nieaktualna, obecnie obowiązująca norma to PN- EN 14974:2019-07. Poprzednia jak i obowiązująca norma nie stawiają warunków posiadania certyfikatów na urządzenia skateparku oraz monitorowanie produkcji. Wymóg posiadania certyfikatów, które obejmują monitorowanie produkcji nie gwarantuje Zamawiającemu, iż firma wykona zadanie w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi normami, ponieważ urządzenia są skręcane i ustawiane na miejscu (u Zamawiającego) z poszczególnych części (półproduktów, modułów), a powyższy certyfikat nie uwzględnia rozmieszczenia urządzeń na nawierzchni jezdnej oraz stref bezpieczeństwa (zarówno poszczególne urządzenia jak i cały obiekt powinien być zgodny z aktualną normą PN-EN 14974:2019-07). Po ukończonym montażu producent wystawia deklarację zgodności z normą dołączając certyfikaty (atesty) na użyte materiały o czym wspomina obowiązująca norma PN-EN 14974:2019-07. Zamawiający może wymagać dodatkowego sprawdzenia (przez niezależną jednostkę) zgodności urządzenia z obowiązującą normą biorąc pod uwagę między innymi jakość wykonanego urządzenia oraz strefę bezpieczeństwa. Tak więc żądanie certyfikatu wskazanego w PZT jest bezzasadne i będzie stanowić mocne ograniczenie uczciwej konkurencji oraz mocno ograniczy wybór potencjalnego wykonawcy (według naszej wiedzy jedna firma w Polsce produkująca skateparki posiada taki certyfikat, zatem zapis ten premiuje jednego konkretnego wykonawcę). Poza tym wyroby producentów skateparku różnią się w pewnych szczegółach (nazwy elementów, wymiary, specyfikacja budowy). W dokumentacji przetargowej określono specyfikację konkretnego producenta, który na te nazwy, wymiary i technologię już wcześniej uzyskał certyfikat - w związku z tym inna firma nie może mieć takiego samego certyfikatu. Prosimy o odpowiedzi na pytania. 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenia skateparku były wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 14974:2019-07 ? 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby po montażu skatepark (zarówno poszczególne urządzenia jak i cały obiekt) był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 ? 3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark pod kątem zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) ? 4. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: wykonanie urządzeń według wymiarów i technologii podanych w dokumentacji przetargowej, oraz przedstawienie certyfikatu zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07 wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację PCA po wykonaniu skateparku ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Tak Ad. 2) Tak Ad. 3) Tak Ad. 4) Tak

………………………….