Kraków dnia: 2021-08-23

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.590/12/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych” – znak sprawy ZP/12/2021.

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

dot. pakietu 66 poz. 17

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 50 opakowań pokrowców pakowanych po 50 szt. czy 1 opakowanie (50szt).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje 50 opakowań pokrowców pakowanych po 50 szt.

Pytanie nr 2

dot. pakietu 83

Prosimy o dopuszczenie najwyższej jakości wapna medycznego w kanistrach 4,5kg/5L. To najbardziej popularne opakowania produkowane przez zdecydowaną większość producentów wapna.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. pakietu 83

Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby wapno było wapnem medycznym, pozostałe parametry dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania Nr 21, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów z włókniny SMMMS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zadanie 21 nie dotyczy fartuchów. Jeśli Wykonawca ma na myśli zadanie nr 28 – Zamawiający dopuszcza (z włókniny polipropylenowej SMMMS).

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania Nr 21, poz. 1-4; Zadanie 28, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów pakowanych w serwetę włókninową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zadanie 21 nie dotyczy fartuchów. Jeśli Wykonawca ma na myśli zadanie nr 28, poz. 1 i 2 - Tak.

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania Nr 21, poz. 1-4; Zadanie 28, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów wiązanych w pasie na dwie pary troków (troki złączone kartonikiem) oraz zapinanych na rzep przy szyi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zadanie 21 nie dotyczy fartuchów. Jeśli Wykonawca ma na myśli zadanie nr 28, poz. 1 i 2 - Tak.

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania Nr 21, poz. 2 i 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów o długości minimum 135cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zadanie 21 nie dotyczy fartuchów. Jeśli Wykonawca ma na myśli zadanie nr 28 - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania Nr 28, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów wykonanych z włókniny foliowanej o gramaturze minimum 40gr/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadania Nr 42, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej serwety z otworem w rozmiarze 6x8cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy Zadania Nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej żelu do cewnikowania w opakowaniu a’25szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 11

Dotyczy Zadania Nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej żelu do cewnikowania, którego skład podany jest na blistrze pojedynczej strzykawki oraz opakowaniu zbiorczym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 12

Dotyczy Zadania Nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej żelu do cewnikowania o poniższym składzie:

100g żelu zawiera m.in.: 2g chlorowodorku lidokainy, 0,05g glukonianu chlorheksydyny, 0,10g hydroksybenzoatu metylu, 0,05g hydroksybenzoatu propylu, hydroksyetylocelulozę, glikol propylu, wodę oczyszczoną

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy Zadania Nr 63, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów chirurgicznych w rozmiarach S-XXXL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 14

Dotyczy Zadania Nr 63, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletów chirurgicznych tylko w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 15

Dotyczy Zadania Nr 63, poz. 4 i 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej koszul i spodni chirurgicznych o gramaturze min. 40g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 16

Dotyczy Zadania Nr 63, poz. 4 i 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej koszul i spodni chirurgicznych w rozmiarach S-XXXL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 17

Dotyczy Zadania Nr 64, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej kompletu pościeli w następujących rozmiarach: poszwa – 200x160cm, poszewka – 80x70cm, prześcieradło – 200x160cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 18

Dotyczy Zadania Nr 64, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej poszwy w rozmiarze 200x160cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 19

Dotyczy Zadania Nr 64, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej poszwy w rozmiarze 80x70cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zamknięty system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, bezzwrotny kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej), suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, port MDI do podawania leków w aerozolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylny. Rozmiary: 14F/57cm, 16F/57cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zamknięty system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, bezzwrotny kanał irygacyjny umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej), suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, port MDI do podawania leków w aerozolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylny. Rozmiary: 14F/30cm, 16F/30cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki do odsysania w układzie zamkniętym w pozycjach 1 i 2 zawierały w zestawie port MDI do podaży leków w aerozolu, znajdujący się bezpośrednio na łączniku „T”, bez dodatkowego drenu/przewodu, który mógłby powodować osadzanie się leku na jego ściankach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 23

Zadanie 65

Poz. 5

- Prosimy o wydzielenie poz. 5 do oddzielnego zadania

- Prosimy o dopuszczenie łyżek z terminem ważności 3 lata

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad b – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Zadanie 70

Poz. 1, 2, 3

- Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

- Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

- Prosimy o odstąpienie od wymogu krążków sterylnych

- Prosimy o dopuszczenie dokładności pomiaru SpO2 w zakresie 70% do 100% ±2 cyfry, poniżej 70% niekreślona, potwierdzonej instrukcją obsługi

- Prosimy o odstąpienie od wymogu wyświetlania nazwy czujnika na monitorze (identyfikacji)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – e:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Zadanie 70

- Poz. 1, 2 - Prosimy o odstąpienie od wymogu "wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją" – i dopuszczenie czujników, z możliwością stosowania u pacjentów z niską perfuzją i w w ruchu, ale przy założeniu że ruch i niska perfuzja wpływają na dokładność pomiaru.

- Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg

- Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg

- Poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg, piankowych, zapinanych na 1 pasek velcro

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a-d: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Zadanie 71

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści krążki przeciwodleżynowe, wykonane z pianki wiskoelastycznej i

medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk

powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów,

wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry dezynfekcji ogólnie

dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG,

nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, o wymiarach: 200 x50 mm, jak na

rysunku poniżej:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 27

Zadanie 71

Poz. 2

- Czy Zamawiający ma na myśli pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, o wymiarach: 180 x 100 x 70 mm, jak na rysunku poniżej:

- Czy zapotrzebowanie dotyczy sztuk czy par?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – Zamawiający dopuszcza w/w.

Ad b - zapotrzebowanie dotyczy sztuk.

Pytanie nr 28

Zadanie 71

Poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane dwóch warstw medycznego

żelu silikonowego o różnej gęstości, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające

nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów,

wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji

ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla

promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, o wymiarach: 450 x 445 x

30 mm lub 400 x 380 x 25 mm, jak na rysunku poniżej:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w.

Pytanie nr 29

Pakiet 72

Poz. 1, 2, 3

- Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

- Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

- wykonane z miękkiej tkaniny

- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie

- powietrza

- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

- odporne na płyny

- brak zawartości lateksu

- przezierne dla promieni RTG

- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy

- konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą opaski zapinanej na velcro)

- poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie kołderek na całe ciało dla pacjenta dorosłego o wymiarach: 195 x 100 cm

- poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie kołderek typu tuba pod pacjenta dorosłego o wymiarach: 217 x 91 cm

- poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie kołderek typu tuba pod pacjenta pediatrycznego o wymiarach: 113 x 56 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a - Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad b – Zamawiający dopuszcza.

Ad c – Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad d - Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad e – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 3 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- zamykany port do podawania leków z końcówką LUER

- przeźroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)

- do zamkniętego systemu dołączone 10 fiolek 10ml soli fizjologicznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 6 poz. 6, 7, 8, 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 6, 7, 8, 9 z Pakietu nr 6 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 6 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zróżnicowanie długości w zakresie 90-190 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Pakiet nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę portu do odsysania ok. 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Pakiet nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę portu do odsysania ok. 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z materiału PE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Pakiet nr 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści prowadnice dostarczany w sztywnym opakowaniu papierowo-foliowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 8 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Pakiet nr 8 poz. 18

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Pakiet nr 8 poz. 8-15, 17, 18

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 8-15, 17, 18 z Pakietu nr 8 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Pakiet nr 65 poz. 1

Czy zamawiający dopuści łącznik Y z portami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Pakiet nr 65 poz. 1

Czy zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 120 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Pakiet nr 65 poz. 1

Czy zamawiający dopuści pakowany w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 51

Pakiet nr 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści łącznik Y z portami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Pakiet nr 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rur gładkich o długości 160 cm oraz dodatkową rurę o długości 80 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 183 cm oraz dodatkową rurę o długości 40 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Pakiet nr 65 poz. 5

Czy zamawiający dopuści mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 65 poz. 5

Czy zamawiający dopuści dostępne w rozmiarach MAC 1-4?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 65 poz. 5

Czy zamawiający dopuści termin ważności 3 lata?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 65 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 65 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 65 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w komplecie z łyżkami Miller w rozmiarze 0, 1, 2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 65 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny laryngoskop składający się osobno z łyżki oraz rękojeści?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Pakiet nr 65 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści uchwyt wykonany z mosiądzu niepokrytego silikonem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62

Pakiet nr 65 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści baterie 2xC?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet nr 65 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED do 50000 godziny pracy o mocy 80000lux?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet nr 65 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści uchwyt wykonany z mosiądzu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 65 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści żarówkę ksenonową o wyższej wartości lux?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 65 poz. 10, 11

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 10, 11 z Pakietu nr 65 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 66 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w rozmiarach od 1 do 6?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 66 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści maskę bezzapachową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 65 poz. 7, 8

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 7, 8 z Pakietu nr 66 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Pakiet nr 66 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z PCV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 66 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z PCV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 72

Pakiet nr 65 poz. 12, 13

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 12, 13 z Pakietu nr 66 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Pakiet nr 66 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z PCV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 74

Pakiet nr 66 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75

Pakiet nr 65 poz. 9, 10, 15, 23

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 9, 10, 15, 23 z Pakietu nr 66 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76

Pakiet nr 65 poz. 20, 21, 22

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 20, 21, 22 z Pakietu nr 66 i utworzy z nich oddzielne zadanie albo dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 75 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar 50x89mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 79 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrodę o okrągłym kształcie oraz średnicy 30mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 79 poz. 2-3

Czy zamawiający poprzez jednostkę miary „sztuka” oczekuje zaoferowania odpowiednio 800 pojedynczych sztuk w pozycji 2 oraz 150 pojedynczych sztuk w pozycji 3, czy też odpowiednio 800 kompletów (1 komplet=2 sztuki) w pozycji 2 oraz 150 kompletów (1 komplet=2 sztuki) w pozycji 3?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania odpowiednio 800 pojedynczych sztuk w pozycji 2 oraz 150 pojedynczych sztuk w pozycji 3.

Pytanie nr 80

Pakiet nr 80 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękojeść w pełni metalową, z zielonym pierścieniem z tworzywa sztucznego umieszczonym tuż pod miejscem mocowania łyżki do rękojeści?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet nr 80 poz. 2

Czy zamawiający dopuści pakowane w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 82

Pakiet nr 80 poz. 3

Czy zamawiający dopuści pakowane w opakowanie foliowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 83

Pakiet 65

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania układ oddechowy z dodatkową rurą 120cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 84

Pakiet 65

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania układ oddechowy pediatryczny o średnicy standardowej dla tego typu układów tj.15mm oraz dodatkową rurą długości 150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 85

Pakiet 65

Pozycja 8 Prosimy o dopuszczenie uchwytu wielorazowego ze światłem LED na baterie CR123 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający w zad 7 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych ML; z kanałem płuczącym; do trokara 5 mm, długość robocza 33 cm; składająca się z rękojeści, trzonu oraz insertu, wielorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający w zad 7 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt Horizon znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych typu ML Grana Vclip, z kanałem płuczącym, do trokara 10 mm, długość robocza 33 cm, szczęki wąskie, wielorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający w zad 7 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt Hem-o-lok znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych XL; z kanałem płuczącym; do trokara 10 mm, długość robocza 33 cm; składająca się z rękojeści, trzonu oraz insertu, wielorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 89

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad. 7 poz 1 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad. 7 poz 1 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91

do pakietu nr 84

Czy zamawiający dopuści w punkcie Lp. 2 łyżki aBlade kompatybilne z videolaryngoskopem KingVision:

- Bez kanału na rurkę dotchawiczą, umożliwią intubację rurką powyżej 5,5 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 92

do pakietu nr 84

Czy zamawiający dopuści w punkcie Lp. 3  łyżki aBlade kompatybilne z videolaryngoskopem KingVision:

- Wysokość łyżki standardowej: 13 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 93

do pakietu nr 84

Czy zamawiający dopuści w punkcie Lp. 4  łyżki aBlade kompatybilne z videolaryngoskopem KingVision:

- Łyżka w rozmiarze 2 wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 4,5 mm  do 5,5 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

do pakietu nr 84

Czy zamawiający dopuści w punkcie Lp. 5  łyżki aBlade kompatybilne z videolaryngoskopem KingVision:

- Wysokość łyżki standardowej: 13 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-12

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2021-09-14 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-14 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ - wzór oferty - w zakresie pakietu 62, poz. 20 i 21

Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na pozostałe zapytania, zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz