Kraków dnia: 2021-09-02

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271.638/12/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych” – znak sprawy ZP/12/2021.

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Pakiet 20

Poz.25.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące produktu: stent moczowodowy z pojedynczą pętlą z tulejką mocującą - stent z pojedynczą pętlą nie jest przeznaczony do mocowania za pomocą nitki chirurgicznej do skóry pacjenta, więc zestaw nie posiada takiego narzędzia. W skład zestawu wchodzi stent Mono J, prowadnica, zacisk oraz łącznik do worka na mocz z momentem obrotowym – parametry zgodne z SiWZ. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w opisie produktu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw.

Pytanie nr 2

Pakiet 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

- serweta 80x80cm z otworem 7x10 otoczonym przylepcem,

- serweta 75x75cm,

- opatrunek oczny,

- pęseta 12,5cm,

- cyrkiel 3,5 - 4,0mm,

- patyczki plastikowe 15cm – 2 szt,

- kompresy z gazy 7,5x7,5cm 4 szt,

- rozwórka okulistyczna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 3

Pakiet 28 poz. 1, 3:

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Termin ważności 5 lat. Rozmiar L, długość 125cm.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa.

Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Pakiet 28 poz. 2, 4:

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Termin ważności 5 lat. Rozmiar XL, długość 140cm.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa.

Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Pakiet 30 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  Antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39cm(L), min. 41cm(XL)Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary L-125, XL-140. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na mokro min. 98kPa.

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Pakiet 30 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha przedniego, bez rękawów? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Pakiet 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu gdzie serweta główna posiada otwór o wymiarach 35x32cm, czyli takiego jaki jest obecnie dostarczany do Państwa placówki? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 36 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o masie powierzchniowej 37 g/m2 (±5 g/m2) i powierzchni oczek ok  4mm2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Pakiet 42 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8x6cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 10

Pakiet 42 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczniczków o gramaturze 55 g/m2 (±2 g/m2)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 11

Pakiet 54:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, gdzie serweta gazowa nie jest wstępnie prana?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Pakiet 54:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, gdzie ręczniki chłonne mają rozmiar 30x40cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 13

Pakiet 55:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, gdzie serweta gazowa nie jest wstępnie prana?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pakiet 55:

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie zestawu posiadającego serwety z laminatu 3warstwowego w miejsce serwet operacyjnych z padem chłonnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet 64 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli, gdzie prześcieradło ma rozmiar 210x150cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 16

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt b) i pkt c) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, projekt umowy został już poprawiony w tym zakresie.

Pytanie nr 17

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zmieniono projekt umowy w tym zakresie (w załączeniu).

Pytanie nr 18

Pakiet 8 poz. 23.

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji rurki z wymiennym wkładem (kaniulą)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 19

Pakiet 8 poz. 23.

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PVC, bardziej miękkiego, dostosowującego się do dróg oddechowych pacjenta znacznie lepiej niż twardy polietylen (są mniej urazowe dla pacjentów).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 20

Pakiet 8 poz. 24.

Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach oznaczanych: Morfina, MDMA, Kokaina, Metadon, Barbiturany, Benzodiazepiny, Metamfetamina, Trójcykliczne antydepresanty, THC, Amfetamina? Jeżeli nie prosimy o doprecyzowanie jakich konkretnie parametrów Zamawiający oczekuje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml,

z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 23

Zadanie 9, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu pakowanie w opakowanie folia/folia-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Zadanie 9, pozycja 10, 11, 18 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Zadanie 9, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne z dwoma otworami bocznymi i zamkniętym końcem w rozmiarach: CH18-CH30 o długości 40cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 26

Zadanie 9, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 27

Zadanie 21, pozycja 1, 8 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Zadanie 21, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne tylko z optycznym indykatorem pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Zadanie 21, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z objętością wypełnienia 0,3ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Zadanie 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do urologii o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Zadanie 24, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 32

Zadanie 24, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji oczu o składzie:

•	1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS

•	2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 40 cm x 65 cm

•	2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Zadanie 24, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laryngologicznych o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6cm x 65 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Zadanie 24, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw okulistyczny mały o składzie:

•	1 x serweta okulistyczna wzmocniona  o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cmx150cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Zadanie 24, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw o składzie:

•	1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów (bez sita i zaworu)

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 36

Zadanie 24, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

•	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 37

Zadanie 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 38

Zadanie 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 39

Zadanie 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką w ramach opakowania na płyny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 40

Zadanie 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu PP + PE w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem bez rozcięcia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Zadanie 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy w ampułkostrzykawce?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Zadanie 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie folia-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 43

Zadanie 25, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką o przybliżonej pojemności 300 ml w ramach opakowania na płyny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Zadanie 25, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 190 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

Zadanie 25, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

Zadanie 27, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta wzmocniona 150 cm x 190 cm

•	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Zadanie 27, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do dłoni/stopy, z włókniny trójwarstwowej typu SMS ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

Zadanie 27, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji barku z workiem, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Zadanie 27, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji barku, z włókniny trójwarstwowej typu SMS ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, o składzie:

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cmx 260cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Zadanie 28, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Zadanie 28, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMMMS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Zadanie 28, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem w okolicy karku na standardowy rzep oraz 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 53

Zadanie 28, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z wewnętrznym owinięciem we włókninę zamiast w papier krepowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 54

Zadanie 28, pozycja 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XL o długości 138 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Zadanie 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny SMS lub SMMMS, szerokie rękawy o kroju prostym zapewniającym swobodę ruchów, z zapięciem w okolicy karku na standardowy rzep oraz 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego, posiadającym wzmocnienia w okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion, rozmiar XXXL – długość 170 cm, pakowany razem z 2 szt ręczników chłonnych i owinięciem wewnętrznym  z włókniny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Zadanie 32, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy bez wycięcia na kciuk, ale z marginesem ułatwiającym otwieranie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 57

Zadanie 32, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetki 80 x 60 cm z włókniny spunlace 40g/m2, zamiast włókniny kompresowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 58

Zadanie 32, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Z zakładką do aseptycznej aplikacji 25 cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier z marginesem ułatwiającym otwieranie,   wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59

Zadanie 32, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetki do osuszania rąk z celulozy 56g/m2, rozmiar 40 x 40 cm, pakowane a’1 szt, (wycena z przeliczeniem zamawianych ilości), sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier z marginesem ułatwiającym otwieranie,  wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Zadanie 32, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2  szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 61

Zadanie 32, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 62

Zadanie 32, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do porodu 114 x 150 cm z dodatkowym wzmocnieniem i zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Zadanie 32, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki tępo-tępe 15 cm, proste?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Zadanie 32, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki ostro-tępe do nacięcia krocza 14,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Zadanie 32, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści kleszczyki metalowe pean prosty 18 cm zamiast 20 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66

Zadanie 32, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 10 x 20 cm 30g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Zadanie 32, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kleszczyki metalowe proste typu pean 18 cm, zamiast żebrowanych 25 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Zadanie 32, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz 15 cm zamiast kleszczyków metalowych do igły 20 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69

Zadanie 32, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 70

Zadanie 32, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71

Zadanie 32, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50x60 cm z otworem o śr. 7 cm z przylepcem wokół otworu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 72

Zadanie 32, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 73

Zadanie 32, pozycja 8 -Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74

Zadanie 32, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50x60 cm z otworem o śr. 7 cm z przylepcem wokół otworu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 75

Zadanie 39, pozycja 9 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76

Zadanie 39, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki typu Janeta z pojedynczą skalą pomiarową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77

Zadanie 39, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45x13?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 78

Zadanie 42, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 x 8 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 79

Zadanie 42, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ręczniki pakowane a’1 szt, gramatura 56g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 80

Zadanie 54, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami (pozycje 3, 4, 5 zestawu) z warstwą chłonną o wymiarach 25 x 60 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81

Zadanie 54, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowane w podwójne opakowanie transportowe – zewnętrzny karton oraz wewnętrzny worek foliowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 82

Zadanie 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1.  Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu. op. 56 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 83

Zadanie 60, pozycja 2 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 84

Zadanie 60, pozycja 2 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 minut?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 85

Zadanie 60, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o gramaturze 30g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Zadanie 60, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z rękawami zakończonymi gumką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87

Zadanie 60, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów tylko w rozmiarze L i XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 88

Zadanie 60, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 89

Zadanie 60, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego w całości z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 90

Zadanie 60, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów tylko w rozmiarze L i XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91

Zadanie 60, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełniano – wiskozowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 92

Zadanie 60, pozycja 12 – 20 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pieluchomajtek do osobnego pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93

Zadanie 60, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94

Zadanie 63, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 95

Zadanie 63, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletów chirurgicznych w rozmiarze S – XXL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 96

Zadanie 63, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonananej z włókniny SMS 33g w kolorze niebieski, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu)  , wiązana, biały trok w pasie oraz 2 na szyi, z krótkim rękawem, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Zadanie 63, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy z krótkim rękawem wykonanej z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w  3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 98

Zadanie 63, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy z długim rękawem wykonanej z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami.  Bluza wyposażona w  2 duże kieszenie  na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty.  Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99

Zadanie 63, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodni wykonanych z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w  1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 100

Zadanie 63, pozycja 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 101

Zadanie 63, pozycja 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści rozmiar S – XXL ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102

Zadanie 64, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonanego z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 103

Zadanie 64, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonanego z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 104

Zadanie 64, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę i poszewkę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 105

Zadanie 64, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160 x 210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 106

Zadanie 64, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60 x 80cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107

Zadanie 67, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje 14000 opakowań a’1szt czy a’144szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje 14000 opakowań a’1szt

Pytanie nr 108

Zadanie 74, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok:  włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm  +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm.Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 109

Zadanie 74, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  głębokość  13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długośc gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiajacego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 110

Zadanie 74, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 111

Zadanie 74, pozycja 5 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania w części przedniej wszytej wstawki pochłaniającej pot.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 112

Zadanie 74, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści czepek typu astro zakrywający szyję? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113

Zadanie 74, pozycja 7, 10 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 114

Zadanie 74, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 115

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją; Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 116

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo: a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015? b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną? c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia tych dokumentów.

Pytanie nr 117

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 118

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie wymaga

Pytanie nr 119

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 120

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiającym wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 121

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania min. 2-32 st C?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 122

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 123

pakiet nr 68, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 124

Pytanie 1 Pakiet 70 Pozycja 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, bez DEHP, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125

Pytanie 2 Pakiet 70 Pozycja 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, bez DEHP, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 126

Pytanie 3 Pakiet 70 Pozycje 1 i 2

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 70, wydzieli pozycje 1 i 2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 127

Dotyczy Zadania nr 70, pozycji nr 1

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-80% +/-3, w zestawie z 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służącymi do przeklajania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Prosimy także o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty certyfikatu/oświadczenia oryginalnego wytwórcy technologii OxiMax.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w, jednakże nie rezygnuje z wymogu dołączenia do oferty certyfikatu/oświadczenia oryginalnego wytwórcy technologii OxiMax

Pytanie nr 128

Dotyczy Zadania nr 70, pozycji nr 2

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, sterylne do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowane analogowo, wyposażone w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-80% +/-3, w zestawie z 6 sztukami sterylnych krążków klejowych służącymi do przeklajania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Prosimy także o zrezygnowanie z wymogu dołączenia do oferty certyfikatu/oświadczenia oryginalnego wytwórcy technologii OxiMax.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w, jednakże nie rezygnuje z wymogu dołączenia do oferty certyfikatu/oświadczenia oryginalnego wytwórcy technologii OxiMax

Pytanie nr 129

Dotyczy Zadania nr 70, pozycji nr 3

Mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy SWZ i ustawy PZP oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje wyłącznie na akcesoria producenta Covidien, które może zaoferować tylko i wyłącznie jeden wykonawca - firma Medtronic, czy Zamawiający dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowe, do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanych analogowo, wyposażonych w moduł pamięci cyfrowej, zapinanych za pomocą dwóch pasków, bezklejowe, hipoalergiczne, współpracujące ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SWZ, pakowane pojedynczo, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów.

W przeciwnym wypadku wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż obecna konstrukcja SIWZ stoi stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego, a możliwość złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu ogranicza się do jednego wykonawcy, określonego już na etapie tworzenia SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 130

Dotyczy Zadania nr 70, pozycji nr 4, 5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 70 pozycji nr 4 oraz 5 do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert przez Wykonawców, a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 131

Pytanie 1, pakiet 67

Wnosimy o dopuszczenie wyceny osłonki do głowicy USG za opakowanie zawierające 144 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do 98 opakowań, co w przeliczeniu daje 14112 sztuk, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132

Dotyczy pakietu nr 62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133

Dotyczy pakietu nr 62

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycjach 20 i 21 uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowm. Uchwyty te, w łącznej ilości 112 000, Zamawiający będzie mógł wykorzystać z igłami z pozycji 15 i 16. Ponadto wówczas sumaryczna ilość wszystkich uchwytów, wraz z uchwytami standardowymi z pozycji nr 25 (112 000 + 78 000 = 190 000) zbliży się do sumarycznej ilości igieł i adapterów luer, które współpracują z uchwytami - 193 500 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 62 (publikacja zmiany w dniu 25.08.2021 r.)

Pytanie nr 134

Dotyczy pakietu nr 62

Czy Zamawiający wymaga aby dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i jakości pobieranych systemem próbek, oferowane probówki systemu zamkniętego były sterylizowane finalnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 135

Dotyczy pakietu nr 62

Czy Zamawiający wymaga, aby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania systemu, wszystkie igły, uchwyty i adaptery luer pochodziły od jednego producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale wszystkie elementy muszą być kompatybilne.

Pytanie nr 136

Dotyczy pakietu nr 62

Czy Zamawiający wymaga, aby dla uniknięcia ewentualnych pomyłek, na uchwycie systemowym znajdowała się nazwa producenta lub nazwa systemu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137

Dotyczy pakietu nr 62

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdy pojedynczym opakowaniu igły znajdował się znak producenta, termin ważności, lot, znak sterylności oraz znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 138

W zakresie przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniu nr 62:

-- Pytanie 1 - Dotyczy Zadanie nr 62 poz. 8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek serologicznych o objętości pobrania 4-5 ml z K3EDTA?

- Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek serologicznych o objętości pobrania 6 ml?

-- Pytanie 2 - Dotyczy Zadanie nr 62 poz. 20, 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zamian za igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym rozwiązania równoważnego w postaci uchwytu zawierającego zabezpieczenie przeciwzakłuciowe, do którego wkręca się igły systemowe?

Takie rozwiązanie było dopuszczone przez Zamawiającego w postępowaniu ZP/2/2019.

W systemie, w którym zabezpieczenie przeciwzakłuciowe znajduje się na igle, można pobrać krew dopiero po wkręceniu uchwytu w igłę. Podobnie jest w proponowanym rozwiązaniu: igłę systemową wkręca się w uchwyt posiadający zabezpieczenie przeciwzakłuciowe. Zasada działania zabezpieczenia przeciwzakłuciowego jest taka sama, bowiem aktywacja mechanizmu zabezpieczającego odbywa się za pomocą jednej ręki,  poprzez popchniecie osłonki zabezpieczającej w stronę ostrza igły, aż do zablokowania igły w osłonce, co potwierdza sygnał dźwiękowy. W obu wariantach po zabezpieczeniu igły osłonką zabezpieczającą, nie można rozłączyć igły od uchwytu.

Rozwiązanie w postaci uchwytu z zabezpieczeniem w przeciwieństwie do igieł z zabezpieczeniem jest bardziej uniwersalne, pozwala bowiem na zastosowanie zabezpieczenia przeciwzakłuciowego również do igieł w rozmiarze 9/10, a także do igieł z wizualizacją.

Należy również dodać, że obecnie na rynku Polskim igłę z zabezpieczenim przeciwzakłuciowym posiada tylko jeden system (który ma igły tylko w rozmiarze 7/10 i 8/10), a zatem nie dopuszczenie rozwiązania równoważnego stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

-- Pytanie 3 - Dotyczy Zadanie nr 62 poz. 15, 16, 20, 21, 25

Należy zwrócić uwagę, iż w pozycji nr 20 i 21 zostały wyspecyfikowane jedynie igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Do prawidłowego działania tych igieł potrzebne są uchwyty, które nie zostały ujęte w przedmiocie zamówienia (ilość uchwytów w pozycji 25 jest nie wystarczająca dla wszystkich wyspecyfikowanych igieł). Dlatego też zachodzą przesłanki, że nastąpiła pomyłka w określeniu ilości oraz opisu przedmiotu zamówienia w pozycjach 15, 16, 20, 21, 25.

| Jest: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | igła systemowa 0,7 | szt | 5 200 |
| 16 | igła systemowa 0,8 | szt | 120 000 |
| 20 | Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,7 | szt | 2 000 |
| 21 | Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,8 | szt | 110 000 |
| 25 | Uchwyt jednorazowy systemowy | szt | 78 000 |

Powinno być:

| 15 | igła systemowa 0,7 | szt | 3 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | igła systemowa 0,8 | szt | 10 000 |
| 20 | Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,7 lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 15 o 2000 więcej igieł, a w pozycji nr 25 o 2000 mniej uchwytów) | szt | 2 000 |
| 21 | Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,8 lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 16 o 110 000 więcej igieł, a w pozycji nr 25 o 110 000 mniej uchwytów) | szt | 110 000 |
| 25 | Uchwyt jednorazowy systemowy | szt | - 000 |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia i ilości dla pozycji 15, 16, 20, 21, 25 w sposób opisany w powyżej?

-- Pytanie 4 - Dotyczy Zadanie nr 62 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie igieł systemowych 0,8 z wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, sterylnie zapakowanych?

-- Pytanie 5 - Dotyczy Zadanie nr 62 poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie „Strzykawek do gazometrii” do osobnego zadania. Strzykawki te nie są częścią systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej, stąd też mogą być oferowane przez wykonawców nie posiadających w swojej ofercie produktów wyszczególnionych w Zadaniu nr 62 w poz. od 1 do 27. Dzięki temu możliwe będzie złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na produkt „Strzykawek do gazometrii”, co leży w interesie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 62 (publikacja zmiany w dniu 25.08.2021 r.)

Pytanie nr 139

Dotyczy §4 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin ważności wyrobów medycznych w zakresie Zadania nr 62 wynosił nie mniej niż 8 m-cy w chwili dostawy towaru do Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 140

Dotyczy §9 ust. 2 a) – projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §9 ust. 2 ppkt. 1) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 141

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 1 serwety do procedur TUR 150/250x225cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 142

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 1, 2, 4, ręczników w rozmiarze 30x35cm zamiast 30x40cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 143

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 1 uchwytu na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x22cm zamiast 2,5x25cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 144

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 2, 3, 4  osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm zamiast 80x145cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  145

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 2 serwety ginekologicznej 200/250x260cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 146

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 3, 5 serwety okulistycznej wykonanej z włókniny typu SMMS 150x160cm z otworem 8x10cm umieszczonym centralnie, wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 147

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 4 serwety z wycięciem U wzmocnionej 200x300cm, wycięcie 9x100cm (wzmocnienie 50x100cm).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 148

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 4 serwety z wycięciem U wzmocnionej 200x260cm, wycięcie 20x60cm (wzmocnienie 50x100cm).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 149

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 6 serwety do nefroskopii 200x320cm z otworem 20x25cm oraz workiem na płyny z sitem i zaworem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 150

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 7 zestawu serwet uniwersalnych wzmocnionych o następującym składzie i parametrach:

Serwety włókninowe czterowarstwowe z dodatkowym obszarem chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnionym min. 990cm H2O. Skład:

- 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

- 1x osłona na stolik Mayo 80x140cm

- 1x przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 160x240cm (pad chłonny 33x80cm), organizator przewodów;

- 1x przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 180x160cm (pad chłonny 50x80cm), organizator przewodów;

- 2x przylepne serwety operacyjne wzmocnione na całej powierzchni serwety 80x100cm

- 1x taśma samoprzylepna 10x50cm

- 4x ręczniki chłonne 30x30cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 151

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 26 pozycja 1 serwety dwuwarstwowej do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem 25x30cm z dodatkowym otworem 12x15cm z zasłaniającą go klapką (wokół otworów dodatkowe pady chłonne). Serweta zintegrowana z osłonami na nogi i ekranem anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron. Kieszenie laparoskopowe (2x trzy komory) luzem,  niezintegrowane, do samodzielnego przyklejenia na serwecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 152

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 26 pozycja 1 serwety dwuwarstwowej do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem 25x30cm wypełnionym folią chirurgiczną z dodatkowym otworem 12x15cm z zasłaniającą klapką (wokół otworów dodatkowe pady chłonne). Serweta zintegrowana z osłonami na nogi i ekranem anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron. Kieszenie laparoskopowe (2x trzy komory) luzem, niezintegrowane, do samodzielnego przyklejenia na serwecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 26 pozycja 1, 2 osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 154

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 26 pozycja 1, 2  fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 155

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 26 pozycja 1, 2 osłony na kable 14x250cm zamiast 12,5x230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 156

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 26 pozycja 2 kieszeni samoprzylepnej 2-sekcyjnej 40x30cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 157

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 1, 3, 4 osłony na stolik Mayo 80x140cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 158

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 1 serwety do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 200x320cm (2 otwory 6x8cm) z organizatorami przewodów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 159

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 2 serwety do operacji dłoni/stopy 200x320cm z samouszczelniającym się otworem 3,5cm (pad chłonny 100x140cm)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 160

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 3 serwety do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów 230x380cm otwór 12cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 161

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 4 samoprzylepnej serwety do artroskopii barku wykonanej z włókniny trójwarstwowej ze wzmocnieniami 260x200cm (pad chłonny 80x100cm), wycięcie „U” 8x80cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 162

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 4 samoprzylepnej serwety 160x240cm (pad chłonny 33x80cm) z dodatkowym organizatorem na przewody.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 163

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 31 serwety do cięcia cesarskiego o wymiarze 200x320cm z otworem w części centralnej o wymiarach 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór okala worek przechwytujący płyny z usztywnionymi brzegami, wyposażony w zawór do podłączenia drenu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 164

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 31 osłony na stolik Mayo 80x140cm wykonana z mocnej folii oraz warstwy chłonnej na całej długości osłony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 165

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 31 wzmocnionego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny trójwarstwowej typu SMS, nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. Łączna gramatura min. 73g/m2. Rozm. XL dł. 140cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 166

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 31 ostrza chirurgicznego z trzonkiem roz. 23.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 167

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 31 skalpela bezpiecznego rozm. 24.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 168

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 1 dwóch sztuk serwetki z włókniny kompresowej o gramaturze min.50g/m2 w rozmiarze 80x70cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 169

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 2 serwety do przechwytywania płynów w kształcie stożka wykonanej z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 59g/m2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 170

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 3 serwetki do osuszania rąk wykonanej z włókniny min. 50g/m2, w rozmiarze 80x70cm, pakowane po 2 sztuki. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 171

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 3 serwetki do osuszania rąk wykonanej z włókniny min. 50g/m2, w rozmiarze 80x70cm, pakowane po 2 sztuki. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 172

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 5 serwety do przechwytywania płynów w kształcie stożka z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 59g/m2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 173

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 5 serwety włókninowej 80x70cm o gramaturze min. 50g/m2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 174

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 5 nożyczek metalowych tępo-tępych 12cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 175

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 5 nożyczek metalowych do nacięcia krocza 14,5cm, wygięte.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 176

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 5 kleszczyków metalowych prostych 14cm zamiast 18cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 177

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 6 kleszczyków prostych do opatrunku 24cm plastikowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 178

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 6 kleszczyków prostych do opatrunku metalowych 20cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 179

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 6 kleszczyków metalowych do igły 14cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 180

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 7 zestawu którego składowe zostaną zapakowane w miskę trzykomorową i dodatkowo owinięte w serwetę. Jest to rozwiązanie zbliżone do opakowania typu „twardy blister”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 181

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 7 serwety 2-warstwowej o gramaturze min 56g/m2, włókninowo-foliowa w rozmiarze 50x60cm z otworem samoprzylepnym 10cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 182

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 7 i 8 serwety 2-warstowej włókninowo-foliowej w rozmiarze 50x70cm jako owinięcie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 183

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 8 zestawu którego składowe zostaną zapakowane w miskę dwukomorową i dodatkowo owinięte w serwetę. Jest to rozwiązanie zbliżone do opakowania typu „twardy blister

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 184

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 8 serwety 2-warstwowej o gramaturze min 56g/m2, włókninowo-foliowa w rozmiarze 50x70cm z otworem samoprzylepnym 8cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 185

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 54 i 57 osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 186

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Zadaniu 56 pozycji dotyczącej drenu. Czy zamawiający wymaga 3 sztuk drenu łączącego do odsysania pola operacyjnego czy może doszło do pomyłki i chodziło o jeden dren o długości 3 metrów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga 3 sztuk drenu.

Pytanie nr 187

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gazu o pojemności strzykawki 50ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gazu o pojemności strzykawki 50ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 189

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie dekaliny o gęstości 1,93g/cm3 w temperaturze 20C, wskaźniku refrakcji 1,313 w temperaturze 20C, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 190

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o następującym składzie:

- Obłożenie na stolik niepylące – 75 x 90cm – 1 szt.

- Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko naciętym -10 x 10 cm i przylepcem – 1 szt.

- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.

- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm – 1 szt.

- Pałeczki absorbcyjne (“papierosy”) – 2 szt.

Zestaw jednorazowy, sterylny

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w piśmie nr SZP.271.590/12/2021 z dnia 23.08.2021 r. (WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.3), omyłkowo w pytaniach nr 70 i 71 umieścił błędne odpowiedzi, właściwa treść winna brzmieć:

„Pytanie nr 70

Pakiet nr 66 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z PCV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71

Pakiet nr 66 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z PCV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.”

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-18

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2021-09-20 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-20 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Punkt 10.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych: Prospekty producenta /katalogi producenta /karty charakterystyki - w języku polskim - potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ - wzór oferty – w zakresie pakietu 8, poz.23 – w zał.

- Zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy – w zakresie §12 – w zał.

- W załączeniu aktualna SWZ.

Zamawiający