Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Znak sprawy: ZP/12/2021	Kraków, 2021-09-02

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## zwana dalej (SWZ)

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),, zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

13.07.2021

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Tel.: 12 622 94 13, 622 92 16

Adres poczty elektronicznej: zpubl@zeromski-szpital.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://e-propublico.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”).

## Wizja lokalna

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Informacja o uprzedniej ocenie ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

## Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne

## Zamawiający  wymaga /   nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Pakiet 1 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem długości 167±2 cm z balonikiem retencyjnym z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego. Port do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym chroniącym przed balonowaniem. Pasek koralikowy do podwieszania i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. szt 45 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Pakiet 2 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Balon do rozszerzania powłok , średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w komplecie z pompką . szt 520 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Pakiet 3 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) rozmiar Ch14 Ch16 Intubacyjny długość 54cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samodomykajacą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. szt 1500 2. Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml soli fizjologicznej ( końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania ) rozmiar Ch14 Ch16 Intubacyjny długość 30,5cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samodomykajaca się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. szt 350 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Pakiet 4 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Kompatybilne z urządzeniami dostępnymi w szpitalu: 1 "Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca: • długość linii 152 cm, • dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia • połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe • brak konieczności kalibracji czujnika • metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) • czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych • zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV1000 firmy Edwards Lifesciences." szt 130 2 "Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy, • długość linii pojedynczej 120 cm + 30 cm • linia płucząca z biuretą o długości min. 150 cm (± 5 cm), wyposażona w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. • przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, • zakres ciśnienia roboczego -50 do +300 mmHg. • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. • system przepłukiwania uruchamiany wielukierunkowo przez pociągnięcie za chropowaty wypustek umieszczony bezpośrednio w korpusie przetwornika • przetwornik razem z sytemem płuczącym o wymiarach 32x32 mm ± 1 mm. • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne). • wbudowany port do testowania poprawności działania systemu pełniący równocześnie rolę portu wentylacyjnego oznaczony napisem TEST na korpusie przetwornika. Port do testowania umożliwiający szczelne i trwałe podłączenie drenu typu „plug in”, który po podłączeniu do symulatora umożliwia wygenerowanie konkretnego ciśnienia i wskazanie go na monitorze funkcji życiowych w przypadku wątpliwości co do mierzonych wartości." szt. 1500 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Pakiet 5 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Wkłady o pojemności 200ml, składające się ze złącza szybkiego napełniania,łącznika rurkowego oraz złącza niskiego ciśnienia o długości 150cm i wytrzymałości ciśnieniowej min 350 PSI, w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem " Medrad Vistron" CT. Zestaw wolny od ftalanów. szt 210 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Pakiet 6 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,poziom nawilżania min. 37 mg H20 przy VT=500ml, przestrzeń martwa 38ml, opory przepływu1,8cm H20 przy 60 l/min objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 32 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. szt 17 000 2 Filtr mechaniczny klasy HEPA13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa: 75 ml, opory przepływu 2,8 cm H20 przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty bez portu kapno, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami , kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, złącza 22M/15F-22M szt 2 200 3 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 37 mg H20przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 25 ml, opory przepływu: 2,1 cm H20 przy 60 l/min., objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 22 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. szt 2 000 4 Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 30 mg H20przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa: 13 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 przy 20 l/min., objętość oddechowa Vt50-250 ml, waga 14,5 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. szt 250 5 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy , z uniwersalnym portem tlenowym , wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 32 mg H2O przy Vt500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H2Oprzy Vt500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 250-1000ml, waga 6,3 g, szt 1 200 6 Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. szt 30 7 "Jednorazowy , zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Frowa (obrotowy, śrubowy rozszerzacz) w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: 1/ rozszerzacz obrotowy, prowadnica Seldingera z zakończeniem ‘’J’’ i modułem pomocniczym, kaniula punkcyjna, skalpel, strzykawka Luer-lock 2/ rurka tracheostomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z prowadnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep. Bez lateksu. ROZMIAR 7,0" szt 20 8 Opis jak w pozycji 7. ROZMIAR 8,0 szt 60 9 Opis jak w pozycji 7. ROZMIAR 9,0 szt 25 10 Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, zestaw: 2 cewniki do odsysania, 2 łączniki kątowe, łącznik Y. Lewostronna lub prawostronna; rozmiar do wyboru przez zamawiającego. szt 10 11 Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół. szt 200 12 Rurka intubacyjna z PVC, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki (dla roz2,0-6,5), sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 4,0 co pół. szt 320 13 Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, rozciągalna, giętka rurka dająca zróżnicowanie długości w zakresie 140-200mm według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu. Zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii 3,5mm portu do odsysania. Łącze 22M/15Fod strony pacjenta, łącze22F od strony maszyny. Sterylny szt 500 14 Łącznik , kolanko,podwójnie obrotowe. Zatyczka 9,0mm portu do bronchoskopii i 3,5mm portu do odsysania. Łącze 22M/15F od strony pacjenta, łącze 15M od strony maszyny. Sterylny. szt 600 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Pakiet 7 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Produkty kompatybilne ze sobą i klipsami używanymi w szpitalu (Hem-o-lock) 1 Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar ML (zamykające naczynia od 3 do 10 mm), zintegrowane walcowate ząbki, pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną; zasobnik 30 2 Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych ML; z kanałem płuczącym; do trokara 5 mm, długość robocza 33 cm; składająca się z rękojeści z trzonem oraz insertu (możliwość użycia również do klipsów w rozmiarze M), wielorazowego użytku szt 4 3 Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych ML Grana Vclip (kompatybilność potwierdzona w instrukcji klipsownicy), z kanałem płuczącym, do trokara 10 mm, długość robocza 33 cm, szczęki wąskie, podgięte pod kątem 25 stopni, wielorazowego użytku szt 4 4 Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych XL; z kanałem płuczącym; do trokara 10 mm, długość robocza 33 cm; składająca się z rękojeści z trzonem oraz insertu (możliwość użycia również do klipsów w rozmiarze L), wielorazowego użytku. szt 4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Pakiet 8 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Maski krtaniowe typu Ambu jednorazowego użytku rurka i mankiet stanowią jeden element dla większego bezpieczeństwa , ze wzmocnionym koniuszkiem rurki nie podwijającym się w trakcie zakładania blokującym ponadto górny zwieracz przełyku. Nr 1 - pediatryczna poniżej 5kg szt 30 2 Opis jak w pozycji 1 - Nr 1,5 - pediaryczna 5-10kg szt 40 3 Opis jak w pozycji 1 - Nr 2 - pediatryczna 10-20kg szt 160 4 Opis jak w pozycji 1 - Nr 2,5 - pediatryczna 20--30kg szt 120 5 Opis jak w pozycji 1 - Nr 3 - 30-50kg szt 170 6 Opis jak w pozycji 1 - Nr 4 - 50-70kg szt 320 7 Opis jak w pozycji 1 - Nr 5 - 70-100kg szt 210 8 Rurka ustno - gardłowa typu Guedel w rozmiarach 000-4, wykonana z medycznej odmiany wysokiej jakości PCV, atraumatycznie wykończone wszystkie elementy rurki,kolorowy kod rozmiaru, dostosowane do cewników do odsysania o Ch 08-18 - sterylna. Rozmiar 000 szt 25 9 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 00 szt 50 10 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 0 szt 150 11 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 1 szt 150 12 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 2/80mm szt 750 13 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 2/90mm szt 475 14 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 3 szt 900 15 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 4 szt 375 16 Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg oddechowych zawierający : cewnik do odsysania z otworem na końcu oraz bocznym , z zakończeniem typu Slide-Tex , przeźroczysty, pojemnik na próbki o objętości 20ml ze skalą stopniowaną co 2ml , zdejmowana pokrywa pojemnika , dodatkowa pokrywa , cewnik do ssania z uniwersalnym łącznikiem , naklejka do identyfikacji pacjenta , wstępnie zmontowany. szt 2 000 17 Prowadnica jednorazowa do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, 15CH/70cm, 15CH/80cm, 15CH/100cm nie zawierająca lateksu i ftalanow, dostarczana w sztywnym futerale szt 500 18 Filtr elektrostatyczny zakres objętości 150-1200ml, skuteczność filtracji względem NaCl większy lub równy 97,100%, skuteczność filtracji względem : bakterii większy lub równy 99,9999%,:bakterii większa lub równa 99,999% utrata wilgotności 3,7cm H2O przy 90l/min, wydajność nawilżania 18mg H2O / przy Vt500ml, objętość wew. 36ml, masa 19g, produkt sterylny szt 1 000 19 Katetery do drenażu ran typ Redon z otworami bocznymi długość 70 cm, pakowane prosto w torebkę papierowo - foliową CH 10 -18 szt 4 000 20 Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania , podziałką co 1cm , z otworem centralnym i dwoma bocznymi CH 10 szt 100 21 Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego , z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14 - 16 CH szt 1 100 22 Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego , atraumatyczny z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 6 - 18 CH szt 60 000 23 Rurki tracheostomijne z polietylenu o standardowej długości bez otworu na rurce zewnętrznej, z wymiennym wkładem (kaniulą) szt 20 24 Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonane z silikonowanego PCV, linia RTG na całej długości,prowadnica , dwie tasiemki mocujące, znakowany balonik, z przezroczystym szyldem Rozmiar: 6,6,5,7, 7,5; ,8; 8,5,9, 9,5,10 szt 250 25 Zgłębnik żołądkowy Rozmiar CH 6-22; 800mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm, do wyboru przez zamawiającego. szt 7 000 26 Zgłębniki żołądkowe 24-36, rozmiary 800mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm, do wyboru przez Zamawiającego szt 100 27 Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, znacznik w odległości 250mm od końca dystalnego, konektor typu luer w kolorze odpowiadającemu rozmiarowi, sterylizowane w EO CH 5, 6, 8, 10, długość 400mm szt 220 28 Podwójny neutralny łącznik bezigłowy typu Y , o łącznej długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. szt 200 29 Łacznik do łączenia cewnika z workiem, wykonany z latexu i poliamidu, sterylny, razioma łączników stożkowe, schodkowe. Rozmiar O.D. 11mm, I.D. 9mm szt 400 30 Cewnik do odsysania tchawicy i drzewa oskrzelowego u dzieci , ze złączem Touch-Trol i podziałką głębokości co 1 cm , kolor kodowy niebieski - rozmiar 8CH długość 29cm, zielony - rozmiar 6CH długość 24cm, lawendowy - rozmiar 5CH długość 24cm szt. 300 31 "ZESTAW Rurka dooskrzelowa dwuświatłowa lewostronna lub prawostronna wykonana z termoplastycznego, silikonowanego, przeźroczystego materiału. Powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej z linią RTG na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki RTG określające położenie obu mankietów, pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym. Rurka musi posiadać podziałkę centymetrową i baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki. W komplecie zestaw złączy : dwa kominki podwójnie obrotowe z podwójnym portem do odsysania i bronchoskopii, zaciski na obu ramionach, łącznik Y, cztery cewniki do kontrolowanego odsysania.Całość w jednym pudełku" szt. 10 32 Sztanca biopsyjna wykonana ze stali nierdzewnej, z łatwą identyfikacja rozmiaru produktu (wytłoczony rozmiar na rączce), sterylna, jednorazowego użytku, ROZMIAR 3-6 do wyboru przez zamawiającego szt. 1 500 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Pakiet 9 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Cewnik typu Foley dwudrożny, z prowadnicą, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, balon o pojemności do 5ml , opakowanie folia/papier, CH 6 - CH 10 szt 250 2 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 12 szt 150 3 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 14 szt 2 100 4 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 16 szt 7 600 5 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 18 szt 5 500 6 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 20 szt 3 000 7 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 22 szt 560 8 Cewnik typu Foley dwudrożny,obustronnie pokryty elastomerem silikonu , plastikowa zastawka, balon o pojemności 10 ml , opakowanie zewnętrzne folia/folia, sterylizowany radiacyjnie, CH 24 szt 270 9 Cewnik typu Nelaton - długość 40cm nie zawierający ftalanów , opakowanie foliowo - papierowe , dwa otwory boczne , naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec , barwny kod rozmiaru CH 8 - CH 20 szt 1 500 10 Cewnik Foleya z końcówką Dufoura 3-drożny, wykonany z medycznej odmiany termoplastycznego PCV, lateksowy balon o pojemności 75ml, długość min. 41cm, kontrast RTG wzdłuż całego cewnika – sterylny, opakowanie folia/papier, dostępne rozmiary CH 18-24 szt 200 11 Cewnik Foleya z końcówką Dufoura 2-drożny, wykonany z lateksu pokrytego hydrożelem, żebrowany balon o pojemności 60/80ml – sterylny, opakowanie folia/papier, dostępne rozmiary CH 18-24 szt 60 12 Worki do pobierania moczu dla dziewczynek szt 3 000 13 Worki do pobierania moczu dla chłopców szt 3 000 14 Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne,atraumatyczny zamknięty koniec,odporne na zaginanie, CH 16 – 30 , długość do wyboru przez zamawiającego szt 1 000 15 Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe, pojemność minimum 100ml.pakowane osobno szt 18 000 16 Wziernik ginekologiczny typu Cusco, rozmiar do wyboru przez zamawiającego szt. 2 500 17 Zaciskacz do pępowiny typu Karasiński szt. 13 000 18 Prowadnica jednorazowego użytku typu Ultra -Pro II- do przystawek biopsyjnych typu Ultra-ProII- zestaw zaw. Pełną gamę kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru:8,5Fr,14-23GA9 Z wyłączeniem 19 GA)-duży ,wygodny uchwyt z funkcją "quick-relase" pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez konieczności ponownego przep[rowadzenia go przez kanał roboczy- komplet składa się ze sterylnej prowadnicy,osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex(3D)14x147cm,żel oraz elastyczne opaski szt 168 19 Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml z dokładnością pomiaru co 1ml od 1-50ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000ml skalowanym od 100ml z drenem jednoświatłowym, dwa filtry odpowietrzające w komorze pomiarowej, długości 170cm bez odpowietrzenia z dwoma zastawkami antyrefluksujnymi, z czego jedna w komorze pomiarowej a druga w worku, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny. szt 50 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Pakiet 10 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Przedłużacz, dren do ssaka wykonany z elastycznego PVC, niezałamujący się, wzmocniony podłużnie, gładki w środku, zaopatrzony z jednej strony w łącznik antyzagięciowy, z drugiej w łącznik samozagięciowy z możliwością docięcia. Opakowanie podwójne: worek perforowany, foliowy, papier folia, jałowy, jednorazowego użytku, rozmiar 30CH/300 cm szt 150 2 Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX Yankauer*, długość końcówki ssącej 155mm ( razem z rękojeścią 220mm),uchwyt CH 20, cztery otwory odbarczające ,pakowana w opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe , wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna szt 10 3 Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer* o długości 155mm ( bez rękojeści ) , uchwyt CH20, końcówka z czterema otworami odbarczającymi , dren 210cm CH24, opakowanie zewnętrzne folia / papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylny. szt 2 300 4 Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool* prosta długość końcówki ssącej minimum 175mm rozmiar CH 20, z nasadką widoczną w całości w promieniach RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik. Opakowanie podwójne zewnętrzne papierowo-foliowe , wewnętrzne perforowany worek foliowy. Sterylna szt 1 800 5 Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Pool, długość końcówki ssącej min. 175 mm, rozmiar CH 20 z nasadką widoczną w całości w RTG z 44 otworami plus otwór centralny, nasadka domykana na klik, dren CH 24 o dł 210 cm, opakowanie podwójne zewnętrzne folia / papier wewnętrzne perforowany worek foliowy. Zestaw sterylny. szt 440 6 Dren łączacy Ch 24 , kompatybilny z cewnikami do odsysania o długośći 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, oba zakończenia typu lejek - pakowany w wewnętrzny perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia / papier szt 3 600 7 Dren łączacy Ch 24 o długośći 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z cewnikami do odsysania pakowany w wewnętrzny, perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier szt 6 600 8 Dren łączący do ssaka typu OP-FLEX, długość 350cm, rozmiar CH24, Dren o śr. 6mm zakończony obustronnie konektorem stożkowym (lejek) o śr. 7-11 mm. Wykonany z elastycznego PCV w standardzie medycznym. Gładka powierzchnia zapobiega przyleganiu odsysanej wydzieliny na ściankach, a wzmocnienia wzdłużne zabezpieczają zaginaniu oraz zasysaniu drenu. Konektory (końcówki drenu) są uniwersalne i pasują do standardowych końcówek do odsysania i ssaków. Pakowane sterylnie, pojedynczo. szt 2 000 9 Dren typu KEHR* , sterylny nr CH 12 - 20 , wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego , pakowany podwójnie ; opakowanie zewnętrzne folia -papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe; rozmiar do wyboru przez zamawiającego szt 20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Pakiet 11 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego ( VFE ) wynoszącą minimum 99,99964% . Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH ( poświadczone badaniem ) Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. szt 330 000 2 Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, bursztynowy (do leków światłoczułych) z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zabezpieczeniem przed wypływem plynu z drenu podczas jego wypełniania - hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. Długość 180cm. Zestaw nie zawiera DEHP / konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. szt 1 000 3 Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów typu exadrop. Zawierający karbowaną na brzegu, tarczową i obrotową skalę prędkości przepływu o zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy oraz dodatkowy zacisk szczelinowy. Długość 150 do 230 cm, nie zawiera DEHP szt 2 000 4 Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45µm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu. Aplikator z zastawką zapobiegającą wyciekaniu w pozycji odwróconej szt 24 000 5 Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania : 1 łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2.Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4 Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszona nazwa producenta lub materiału z którego została zrobiona. Rozmiar: 14G. Posiadająca przepływ minimum 270ml/min szt 100 6 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 16G. Posiadająca przepływ minimum 190ml/min szt 1 400 7 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 17G. Posiadająca przepływ minimum 125ml/min szt 1 800 8 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 18G/45mm. Posiadająca przepływ minimum 95ml/min szt 20 000 9 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 18G/33mm. Posiadająca przepływ minimum 100ml/min szt 20 000 10 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 20G. Posiadająca przepływ minimum 60ml/min szt 64 000 11 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 22G. Posiadająca przepływ minimum 35-ml/min szt 24 000 12 Opis jak w pozycji 5. Rozmiar: 24G. Posiadająca przepływ minimum 22ml/min szt 11 000 14 "Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; Rozmiar do wyboru przez zamawiającego Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ przez cały czas trwania kaniulacji, brak konieczności zdejmowania stazy uciskowej podczas zakładania. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem." szt 500 15 Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, minimalizującym ryzyko przypadkowej kontaminacji pochodzące od producenta kaniul szt 120 000 16 Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, przeznaczona do 200 aktywacji lub na 7 dni używania. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem szt 50 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Pakiet 12 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, w składzie zestawu igła Veresa, strzykawka 50ml ,kaniula otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny, worek o poj. 2000ml, zestaw z cewnikiem poliuretanowym o długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8Fr, sterylny szt 250 2 Trzykomorowy zestaw do drenażu opłucnowego, posiadający przezroczystą komorę zbiorcza z poliwęglanów o pojemności 2500 ml i wymienną komorę zbiorczą z mocowaniem bagnetowym, automatyczny zawór upustowy ciśnienia uwalniający powietrze w przypadku nadmiaru ciśnienia dodatniego; system antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze, służący zabezpieczeniu zastawki podwodnej, produkt bezlateksowy , sterylny. szt 120 3 Cewniki z termoczułego PCW z gładkimi nietraumatyzującymi otworami eliptycznymi, z linią radioznacznikową, wstępnie zamontowane na trokarze, nie zawierające lateksu , z ostrym końcem , w sztywnym tubusie, 8Fr, 10Fr, 12Fr - długość 23cm; 16Fr - długość 25cm; 20Fr, 24Fr, 28Fr, 32Fr - długość 40cm szt 60 4 Cienkościenne silikonowe cewniki opłucnowe i śródpiersiowe jednorazowego użytku o wysokim przepływie względem średnicy zewnętrznej,z linią radioznacznikową, nie zawierające lateksu, długość 50 cm, rozmiar 24-36FR , 6 otworów , proste szt 20 5 Cienkościenne cewniki opłucnowe i śródpiersiowe jednorazowego użytku o wysokim przepływie względem średnicy zewnętrznej,z linią radioznacznikową, nie zawierające lateksu, długość 50 cm, rozmiar 24-36FR , 6 otworów , proste szt 200 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Pakiet 13 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 "Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V /moziwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki/ , odporną na załamywanie i zaginanie prowadnicę , możiwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, 1. możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, kabelek do monitorowania w zestawie 2. prowadnica z nitynolu odporna na zaginanie i załamywanie" szt. 10 2 "Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł. 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu Seldingera, odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę , możiwość identyfikacji położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą EKG; 1. możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, kabelek do monitorowania w zestawie 2. prowadnica z nitynolu odporna na zaginanie i załamywanie" szt 10 3 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, bezigłowe zastawki na końcach dreników typu safesite, cewnik trójświatłowy zawierający cewnik dł 20cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu Seldingera,odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego , możliwość identyfikacji położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą USG szt 20 4 Zestaw do punkcji jamy opłucnej w skład ,którego wchodzi:cienkościenna kaniula punkcyjna; dren łączacy z końcówką lock;strzykawka 3 -częściowa 60 ml jednorazowego użytku;worek 2000ml;kranik trójdrożny. kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 1,8mm / 80mm szt 15 5 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką ze szlifem Pencil Point, z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynowkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 22G x 88mm x 0,70 x 3(1/2); identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; szt 100 6 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre*/ z prowadnicą ,średnica 25G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzeniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; dopasowana do uchwytu prowadnica dająca zysk na długości roboczej igły co najmniej 10mm szt. 6 000 7 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre*/ z prowadnicą ,średnica 25G, dł. 103 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; dopasowana do uchwytu prowadnica dająca zysk na długości roboczej igły co najmniej 10mm szt. 500 8 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu typu pencil point / Whitacre*/ z prowadnicą ,średnica 27G, dł. 88 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; dopasowana do uchwytu prowadnica dająca zysk na długości roboczej igły co najmniej 10mm szt. 1 000 9 Zestaw do znieczuleń zewn.oponowych: 1) igła Touhy z nieruchomymi skrzydełkami 18G X 80mm 2) strzykawka niskooporowa 3) cewnik zewnątrzopnowy Z prowadnikiem, 4) filtr płaski gęstość 0,2 pm, 5) oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta 6) łącznik cewnika luer-lock 7) zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem; filtr z przezroczystym łącznikiem zatrzaskowym (umożliwiającym kontrolę cewnika), oba ramona filtra zabezpieczone koreczkami, strzykawka LOR z kontrastującym tłokiem eliptyczną skalą szt. 600 10 Roztwór do szkieł endoskopowych sterylnych JG 910, sterylny roztwór zapobiegający parowaniu szt 1 000 11 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o szlifie Quinckie typu standard ,średnica 19 G, dł. 40 mm z pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego; identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; szt 100 12 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie standard z przeźroczystym uchwytem z identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynowkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, pakowane pojedynczo 22G x 120mm x 0,70 x 4(3/4); identyfikatorem w postaci pryzmatu zmieniającego barwę po dostaniu się do uchytu płynu mózgowo-rdzeniowego; szt 75 13 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeżroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci pryzmatu potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą , rozmiary kodowane kolorem. Sterylne, rozmiar 22Gx 88mm szt 200 14 Dren do pompy objętościowej podstawowy wykonany z PCV bez DEHP , ostry kolec nakłuwający , łatwa penetracja , wygodne nakłucie podwieszonych pojemników , odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej .idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności , zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15um – filtr zaciskowy rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250cm. Dreny kompatybline z pompami posiadającymi przez zamawiającego. szt 4 000 15 Dren do pompy objetosciowej do żywienia dojelitowego z multikonektorem bez PCV, ostry kolec nakłuwający , odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej , idealnie przezroczysta , elastyczna dolna część o dużej pojemności , zacisk rolkowy w kolorze białym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 320cm,zintegrowany z multikonektorem kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z zywieniem dojelitowym , wyposazony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku , stopniowane łączenie z sondami do żywienia typu "męski"w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu. Dreny kompatybline z pompami posiadającymi przez zamawiającego. szt 3 100 16 Dren do pompy kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus do, posiada filtr 15µm w komorze kroplowej z funkcją AirStop, PCV. Dł. 250cm. Objętość wypełnienia 17,8ml, łącznik pacjenta typu LuerLock szt 3 100 17 Dren do pompy kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus do leków światłoczułych, posiada filtr 15µm w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP. Dł. 240/150cm. Objętość wypełnienia 17,8ml, łącznik pacjenta typu LuerLock szt 3 100 18 Dren do pompy kompatybilny z pompą Infusomat Compact Plus do żywienia enteralnego. Z komorą kroplową bez zawartosci PCV, dł. 330/220cm. Objętość wypełnienia 28ml. Złącze pacjenta typu ENFit. KolecENPlus dla diet dojelitowych z portem ENPlus(krzyżakowy). Kranik z męskim konektorem VENFit dla strzykawek dojelitowych z żeńskim łącznikiem ENFit szt 3 100 19 Łącznik - ssanie fingertip; Uniwersalny łącznik do wszyskich rozmairów połaczeń szt 8 000 20 Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego od 35, 50, 80, 100, 150mm 20G Pakowane pojedynczo, sterylnie. dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP szt 25 21 Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; w rozmiarze 50mm 22G. Pakowane pojedynczo, sterylnie. dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP szt 850 22 Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; w rozmiarze 80mm 22G. Pakowane pojedynczo, sterylnie. dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP szt 850 23 Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt na korpusie strzykawek nazwa strzykawki oraz informacja o braku lateksu, pakowane po 100 szt, na opakowaniu jednostkowym podany nr katalogowy szt 40 000 24 Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem pomarańczowa. 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm szt 600 25 Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. op. 4 000 26 Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. op. 4 000 27 Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. op. 3 700 28 Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki –nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (możliwość wypełnienia do 24ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 4mm - op x 100szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. op. 3 500 29 Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania); ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm. Aplikator wyposażony w port bezigłowy który zabezpiecza lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki w pozycji odwróconej. szt. 2 500 30 Strzykawka 5 ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, z centralnie położoną końcówką Luer Lock, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 0,2ml szt. 1 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Pakiet 14 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 "Czysty gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Strzykawka z procentową podziałką w celu precyzyjnego mieszania procentowego C37" szt 60 2 Czysty gaz C3F8 Octafluoropropane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Strzykawka z procentową podziałką w celu precyzyjnego mieszania procentowego. szt 20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Pakiet 15 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Sterylna jednorazowa osłona z unikatowym oznaczeniem kodowym, kompatybilna z mobilnym stolikiem zabiegowym z nawiewem laminatnym (Operio Mobile) szt. 120 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Pakiet 16 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 100% perfuorodekalina (C10F18), strzykawka o objętości 5ml, gęstość (g/cm3 w temperaturze 25oC) :1,93, wskażnik refraksji (20oC ) :1,3110 (25st) 1,313 , lepkość (mPas w temperaturze 25oC ):5,5 szt 60 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Pakiet 17 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: BŁĘKIT TRYPANU MONOBLUE SAFR (5) 0,055% 0,75ml [x1szt.]. Ultra czysty błękit trypanu Iigeneracji , stężenie 0,055%, ampułko-strzykawka o pojemności 0,75ml, stosowany do wybarwiania przedniej torby podczas zabiegu kapsuloreksji. Preparat zawiera mannitol,chroniący przed wolnymi rodnikami. MonoBlue SafR szt. 130 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Pakiet 18 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Nóż sterylny skośny do paracentezy typu sideport o ukątowaniu 15 stopni. szt 90 2 Nóż sterylny typu Slit, zakrzywiony do otwarcia przedniej komory oka o kalibracji poprzecznej 2,75, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo. szt 30 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Pakiet 19 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Zestaw do injekcji okołogałkowych o minimalnym składzie: serweta sterylna okulistyczna 80x80cm z otworem 10x10cm; serweta sterylna na stół 75x75cm; sterylny opatrunek na oko; pęseta 12cm; cyrkiel 3,5-4,0 mm; patyczki 15cm - 2szt.; kompres gazowy 7,5x7,5cm - 4szt.; rozwórka okulistyczna - 1 szt. szt. 2000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Pakiet 20 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 "Zestawy do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość min 80cm, prowadnica Seldingera dł. 150cm z ruchomym rdzeniem. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy.Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia . Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty . Dostępne dł. 32/28cm; 30/26cm; 28/24cm" szt 280 2 Zestawy do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik otwarty/zamknięty wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu (wewnętrzna warstwa sztywniejsza w celu łatwiejszej aplikacji prowadnicy), prosty popychacz od dł. 75cm, prowadnica z nieruchomym rdzeniem 0,035" Dostępne dł. 28cm, 26cm, 24cm szt 100 3 Zestawy do szynowania moczowodów rozmiary 6F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz prosty, prowadnica Seldingera 150cm dla cewników o/o, oraz 100cm dla cewników o/z. Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty Dostępne długości 30/26cm, 28/24cm szt 20 4 Zestawy do szynowania moczowodów pediatryczny, rozmiary 4F, czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, prosty popychacz długość min 40 cm, prowadnica Seldingera. Dostępne długości 22/18cm, 18/14cm, 16/12cm, 12/8cm szt 70 5 "Zestaw do szynowania moczowodów ze stentem typu Pigtail ze specjalnie, dodatkowo wzmocnionego materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan zapobiegający zamknięciu światła cewnika przez narastający guz, otwarty/otwarty skalowany co 5cm, długości 26, 28, 30cm w rozmiarze 7 i 8 CH, Sterowalny popychacz 40cm, hydrofilna prowadnica Terumo 150cm. Do stosowania do 12 miesięcy, sterylny, pakowany pojedynczo." szt 5 6 Rozszerzadła moczowodowe służące do poszerzania moczowodu przed zabiegiem ureteroskopii. Rozmiary od 8/10F oraz 12/14F , koaksjalne kompatybilne z prowadnicą 0,038". Dł 48cm szt 10 7 Jednorazowa gruszka elika z zastawką antyzwrotną i sitkiem blokujacym po przezcewkowej resekcji prostaty lub guza pęcherza moczowego-bez lateksu. Dostępne wersje kompatybilne z końcówką Storz, Olympus, Wolf. Zamawiający każdorazowo określi potrzebny rodzaj. szt 10 8 Sterylne cewniki 3-drożne z końcówką Dufour wykonane ze 100% silikonu pokrytego warstwą hydrożelu ułatwiającego wprowadzanie, o długości 42cm, w rozmiarach CH18-24, z pojemnością balonu 50 oraz 80ml, szt 20 9 Sterylne cewniki 2-drożne z końcówka Dufour wykonane z 100% silikonu, o długości 42cm, w rozmiarach CH18-24, z pojemnością balonu 50. szt 20 10 sterylne cewniki 2- i 3-drożne z końcówką Dufour wykonane z półtwardego lateksu, o długości 42cm, w rozmiarach 16-24CH, dla rozmiarów 16-24CH balon o pojemności 50ml, dla rozmiarów 18-24CH balon o pojemności 50ml, 80ml, 120ml szt 50 11 Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Couvelaire, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego –Neoplexu, z mandrynem metalowym do wyboru przez Zamawiającego. W rozmiarach CH3-9 szt 20 12 Cewnik moczowodowy z zakończeniem prostym z oliwka, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego –Neoplexu, z mandrynem nylonowym (CH3-9) lub metalowym (CH3-8) do wyboru przez Zamawiającego. Rozróżnienie kolorystyczne cewnika w zależności od rodzaju mandrynu. szt 280 13 Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Tiemann, skalowany co 1 cm wykonany z poliamidu o długości 74cm, z mandrynem metalowym w rozmiarach CH3-8. szt 20 14 "Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna. Zestaw zawiera: Cewnik wykonany z poliuretanu 9F, długość całkowita 250mm, długość z zagięciem typ. J 215mm. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz . Igła 2-częściowa 18G 20cm. Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J." szt 10 15 Ekstraktor kamieni wykonany z nitinolu (stopu niklu i tytanu) w rozmiarze Ch3/4, o długości 90cm i koszykiem o długości 15mm, 4 spiralne druty, rozbieralna rączka, pakowany pojedynczo, sterylny szt 20 16 Nitinolowy prowadnik hydrofilny na całej długości z giętkim końcem do-nerkowym ,dł. 3cm .Rozmiar :0,035 cala ,długość 150cm. Nitinolowy prowadnik hydrofilny ma posiadać bezpieczny koniec w wersji prostej szt 50 17 Prowadnica Lunderquista, miękka na długości 4,5 cm, półsztywna na długości 5,5cm, sztywna na dalszej długości, prosta lub z zagięciem typu J. Prowadnica ma posiadać długość 85cm lub 100 cm do wyboru przez Zamawiającego szt 10 18 Cewnik typu Pezzer - długość 40cm , lateks , opakowanie foliowo - papierowe i wewnętrzne foliowe, CH 24 - CH 34 szt 50 19 Zatyczka do cewnika schodkowa szt 25000 20 Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV , rozmiary CH 8 -18 , długość robocza 360mm szt 2500 21 Cewnik Tiemann wykonanyz medycznego PCV , rozmiar CH 20, długość robocza 360mm szt 300 22 "Cewnik okluzyjny 2-kanałowy wykonany z wysokiej klasy poliuretanu ze znacznikiem RTG, balon 1,5ml wolny od lateksu, długość 80 cm, rozmiary 5F oraz 6F Rozmiar 6F kompatybilny koaksjalnie z drutem 0,035”, rozłączalny adapter." szt 20 23 Igła Promag -biopsja prostaty 18G-długość 20 cm, skalowana do pistoletu UD 18/2009 szt. 550 24 Łącznik nefrostomijny do worka na mocz szt. 100 25 Stent moczowodowy z pojedynczą pętlą wykonany z materiału vortek 2-warstwowego z pamięcią kształtu – ułatwiającego wprowadzanie, otwarty/otwarty, przeznaczony zbiórki i drenażu moczu. Otwory umieszczone na stencie tylko na pętli. Długość 90cm. W zestawie miękka prowadnica Seldingera z nieruchomym rdzeniem 0.035” W zestawie również zacisk i tulejka mocująca oraz łącznik do worka na mocz. Pakowane pojedynczo i sterylne. W rozmiarze 8Ch/Fr szt. 50 26 Worek do dobowej zbiórki moczu , sterylny , dla dorosłych z drenem , zawór T , z malejąca skalą , z zastawką antyrefluksową, pojemność 2000ml , szt 38000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Pakiet 21 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. szt 260 2 Kaniula do wkłuć dotętniczych 20G 1,1 x 45mm z zaworem suwakowo - kulkowym Flo-Switch szt 4 000 3 Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana pojedynczo. Wymiary igły : grubość 0,3mm, długość minimum 8mm, barwne kodowanie rozmiaru igieł , sterylizowane radiacyjnie szt 45 000 4 Strzykawka insulinowa z zamontowaną igłą 0,3 x13mm szt 4 000 5 Strzykawka 3 częściowa do pomp infuzyjnych, czarna nominalna skala, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, poj. 20ml szt 120 6 Kaniula dożylna bez portu bocznego, rozmiar 0,6 mm (26 G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonana z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczna w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. szt 5 000 7 Kaniula dożylna bez portu bocznego, rozmiar 0,7 mm (24 G) dla noworodków i dzieci - przepływ 13ml/min, wykonana z PTFE, bez pasków radiocieniujących, widoczna w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. szt 3 000 8 Sterylne, pętle naczyniowe w czterech kolorach: niebieskim, czerwonym, białym, żółtym,o wymiarze 0,9 mm x 1,3 mm (grubość x szerokość) i o wymiarze 1,0 x 2,5 mm (grubość x szerokość), o długości 46 cm. Nośnik: Akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS) / polietylen. Pętle jednorazowe, bezlateksowe, sterylizowane radiacyjnie. Klasa IIa sterylna. Pakowane podwójnie w rozrywanych torebkach typu peel pouch, następnie w dyspenser po 10 szt. szt 800 9 Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z wyczuwalnym i optycznym inykatorem położenia, z trójramiennym pokrętłem umożliwiającym skokową zmianę położenia co 45 stopni, max objętość wypełnienia 0,23ml, niezależnie obracająca się, w pełni przeźroczysta nakrętka Luer-Lock umożliwiająca pełną wizualizację toru przepływu płynu szt 6 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 22 | Temat: Pakiet 22 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Przewód do cystokopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo. szt 1200 2 Przewód do cystokopu i rektoskopu z dwoma końcówkami, pakowany pojedynczo. szt 1000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 23 | Temat: Pakiet 23 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Sterylna strzykawka insulinowa 3 częściowa, wykonana z przeźroczystego tworzywa, tłok strzykawki zakończony wydłużoną końcówką z gumy, podziałka elementarna 0,02, tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzdełkach, igła wtopiona 0,3x13 mm, pakowane pojedynczo. szt 2 200 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 24 | Temat: Pakiet 24 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Sterylny zestaw do urologii. Minimalny sklad zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec szt. 1 300 2 "1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 cm x 145 cm 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm 1 serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm" szt. 100 3 Zestaw do operacji oczu. Minimalny skład zestawu: 1 Serweta okulistyczna wykonana z włokniny typu spunlace do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztwnikiem 1 serweta operacyjna 2-warstwowa 75x90cm 1 osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm 2 pokrowiece na podłokietniki 35x73cm szt. 60 4 Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 cm x 145 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wzmocniona 225 cm x 300 cm wycięcie 10cm x 100 cm ( wzmocnienie 50 x 100 cm) 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm ( wzmocnienie 50x100cm) szt. 150 5 Jałowy zestaw okulistyczny mały. Minimalny skład zestawu: Serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztwnikiem.Obłożenie pacjenta wykonane z miękkiej i oddychającej włókniny typu spunlace. szt. 100 6 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 x 40 cm 1 serweta do nefroskopii 225 x 320 cm z otworem 20x25 cm z workiem na płyny z sitem i zaworem szt. 10 7 Jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony, serwet włókninowych 2-warstwowych z dodatkowym obszarem chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego (łączna chłonność min. 400 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6 (DIN 53 923) i odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O w obszarze wzmocnionym). Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm; obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145cm; przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240cm (pad 50x75cm); przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x175cm (pad 50x75cm); 2 przylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75x90cm (pad 36x90cm); taśma samoprzylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30cm szt. 900 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 25 | Temat: Pakiet 25 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Zestaw do usuwania szwów: 3 tupfery włókninowe wielkości śliwki; pęseta anatomiczna stalowa typu Adson 12cm; pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; ostrze - skalpel 6,5cm. Opakowanie - tacka typu blister z wgłębieniem na płyny. szt. 6200 2 Zestaw do cewnikowania: serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2, stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki 20 nitkowe; żel poślizgowy w saszetce; strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml; 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem i rozcięciem o gramaturze 55g/m2; kleszczyki Kocher 14 cm; pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 para nitrylowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka. szt. 1500 3 Serweta sterylna na stół narzędziowy wykonana z laminatu min. 2-warstwowego, nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar min. 150x200cm szt 3900 4 Jałowa osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową, rozmiar 13-15 x 220-250 cm szt 2000 5 Jednorazowa, jałowa, stalowa igła z kulką 1,2 x 80mm, długość 9,5cm szt 350 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 26 | Temat: Pakiet 26 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Jałowy zestaw do laparoskopii duży o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 200x150cm; serweta 2-warstwowa do laparoskopii min. 260x320cm z samoprzylepnym otworem 26x30cm (folia operacyjna na brzegach otworu) z 6 zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia oraz z dodatkowym otworem 12x15cm z zasłaniającą klapką w okolicy annusa (wokół otworów dodatkowe pady chłonne, serweta ze zintegrowanymi osłonami na nogi i ekranem anestezjologicznym oraz z prowadnicami drenów z obu stron); serweta 2-warstwowa 90x75cm; serweta na stolik Mayo składana teleskopowo min. 80x145cm; fartuch chirurgiczny SMMMS L; 2 x fartuch chirurgiczny SMMMS XL; 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z gazy 20N 47x40 cm, miska plastikowa 250ml, z podziałką; 2 x osłona na kable 12,5 x 230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 2 x ręcznik celulozowy min. 30x30cm; czyścik do koagulacji 5x5cm kontrastujący w RTG, 2x uchwyt rzepowy 2x23; kleszczyki typu korcang 24 cm. szt. 110 2 Jałowy zestaw do laparoskopii uniwersalny o składzie: serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa min. 200x150cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 175x170cm; serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240x150cm; 2 x serweta 2-warstwowa samoprzylepna 90x75cm; kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna 43x38cm; serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; fartuch chirurgiczny SMMMS L; 2 x fartuch chirurgiczny SMMMS XL; 20 x kompres z gazy 10x10cm z nitką RTG 12W17N; 3 x tupfer z gazy 20N, 47x40 cm; miska plastikowa 250 ml, z podziałką; 2 x osłona na kable kamery 12,5x230cm, z tekturową prowadnicą i przylepcem; 4 x ręcznik celulozowy min. 30x33cm; 2 x uchwyt rzepowy; czyścik do koagulacji 5x5 cm kontrastujący w RTG. szt. 1 900 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 27 | Temat: Pakiet 27 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Sterylny zestaw do artroskopii kolana, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej. Skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145 cm; serweta 150x175 cm; serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów i rzepem 320x245 cm (2 otwory 5x7 cm); osłona na kończynę 35x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 210 2 Sterylny zestaw do dłoni/stopy, wykonany z włókniny laminowanej 2-warstwowej ze wzmocnieniami. Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 105x150 cm), z samouszczelniającym otworem (O 3 cm) 225x320 cm; serweta 100x150 cm; uchwyt Velcro 2x23 cm szt. 50 3 Jałowy zestaw do artroskopii barku z workiem, wykonany z włókniny 2-warstwowej, o składzie: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145 cm; serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7x10 cm) 225x400 cm; samoprzylepna serweta operacyjna 75x90 cm; osłona na kończynę 25x80 cm; taśma samoprzylepna 10x50 cm; uchwyt rzepowy 2x23 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 80 4 Jałowy zestaw do artroskopii barku, wykonany z włókniny 2-warstwowej ze wzmocnieniami, o składzie: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm; serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80x145 cm; samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10x60 cm) 260x200 cm (pad 100x120 cm); serweta 150x175 cm; samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240 cm (pad 50x75 cm); osłona na kończynę 25x80 cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm szt. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 28 | Temat: Pakiet 28 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze min. 35-40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L(125-130cm), szt. 2000 2 Jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze min. 35-40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar XL(140-150cm) szt. 15000 3 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35-40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach lub szyji w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L (125-130cm) szt. 400 4 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35-40g/m2, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach lub szyji w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar XL (140-150cm) szt. 2000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 29 | Temat: Pakiet 29 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem - "sterylne plecy", posiadający "oddychające" wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XXLL - długość fartucha 175 - 180 cm szt. 2500 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 30 | Temat: Pakiet 30 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40g/m2, wyposażone w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar L szt. 400 2 Jednorazowe jałowe fartuchy dla operatorów wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40g/m2, wyposażone w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha, z elastycznym mankietem min. 6 cm, posiadające sterylne plecy, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem, umożliwiające sterylne wiązanie fartucha. Pakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm. Rozmiar XL szt. 2 000 3 Jednorazowy jałowy fartuch nieprzesiąkliwy dla cieczy i płynów ustrojowych, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rękawy zakończone mankietem lub gumką, rozmiar uniwersalny szt. 10 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 31 | Temat: Pakiet 31 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: "Sterylny zestaw do zabiegu cięcia cesarskiego w ułożeniu prostym, wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2. Serweta główna o wymiarach 180 x 320cm w części centralnej z otworem o wymiarach 39 x 41cm wypełnionym folią chirurgiczną. Otwór okala worek przechwytujący płyny z usztywnionym brzegiem, wyposażony w zawór do podłączenia drenu – 1 szt. Ręczniki chłonne 50x40cm - 4 szt. Podkład chłonny 90x60cm - 1 szt. Osłona na stolik Mayo 80 x 145cm wykonana z mocnej folii oraz warstwy chłonnej zabezpieczającej w całości blat stołu - 1 szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. Rozmiar L dł. 125cm – 1 szt. Wzmocniony fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 , nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach, wykonane z laminatu o gramaturze min.40 g/m2 , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem. Rozmiar XL dł. 140cm – 2 szt. Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. Ostrze chirurgiczne z trzonkiem roz. 24 - 1 szt. Kompresy gazowe 12 warstw 17 nitek 10x 10 cm z nitką RTG -20 szt. przewiązane po 10 sztuk, Serwety gazowe 17 nitek 4 warstwy 45x45cm z nitką RTG I tasiemką – 4szt. Kleszczyki plastikowe typu Korcang 24cm - 1 szt. Kompresy gazowe 12 warstw 17 nitek 10x 20 cm z nitką RTG - 20 szt. przewiązane po 10 sztuk. Tupfer typu kula 30x30cm – 3 szt. Zaciski na pępowinę – 2szt. Pojemnik plastikowy 125ml – 1szt Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną używanie zgodne z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, identyfikacją producenta, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka zbrudzenia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines." szt. 3 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 32 | Temat: Pakiet 32 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Zestaw dla noworodka, poddany procesowi sterylizacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Skład zestawu: Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt., Serwetki z włókniny kompresowej 40g 80cm x 60cm – 2szt., Czapeczka 10x12cm - 1 szt op 7 000 2 Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej 56g/m2, z częścią pod pośladkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana tlenkiem etylenu. Serweta zapakowana w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. op 2 400 3 Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowe wysterylizowane w tlenku etylenu. Serwetki zapakowane w torebkę papierowo foliową z wycięciem na kciuk, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. op 15 000 4 Osłona z folii na sprzęt medyczny na ramię typu C, konieczna do szczelnego zabezpieczenia ramienia aparatu Rtg - 1 szt./op. szt 6 000 5 Zestaw do porodu, jalowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą waznosci, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2, rozmiar 113x90cm-1 szt ; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; kompres włókninowy 4 warstwowy 40g/m2 10x20cm – 2szt; serweta włókninowa 40g/m2 80x60cm – 1 szt ; nożyczki metalowe zagięte tępo-tępe 15cm – 1szt; nożyczki metalowe ostro-tępe do nacięcia krocza 18cm – 1szt; kleszczyki metalowe pean prosty 20cm – 1szt; kleszczyki metalowe proste 18cm – 1szt; zacisk do pępowiny – 1szt. szt 3 300 6 Zestaw do szycia krocza, jałowy wysterylizowany w tlenku etylenu, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: serweta podfoliowana 2 warstwowa min 56g/2 w rozmiarze 90x 75cm – 1 szt; serweta podfoliowana na stolik instr. 190X 150cm – 1 szt; kompres gazowy 17 nitek 8 warstw 10x10cm – 20szt; penseta chirurgiczna 15cm – 1szt; nożyczki metalowe ostro-tępe 14cm – 1szt; kleszczyki proste do opatrunku metalowe żebrowane 25cm – 2 szt; kleszczyki metalowe do igły 20cm – 1szt . szt 2 200 7 "Jałowy zestaw do wkłucia lędźwiowego zapakowany w trzykomorowe opakowanie typu „twardy blister”. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu centralna etykieta z min.dwiema nalepkami, z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta, indeksem wyrobu, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta w celu identyfikacji zużytego materiału. Skład zestawu: Serweta 2-warstwowa,56g/m2, włókninowo-foliowa w rozmiarze 50cmx60cm, z otworem średnicy 10cm i przylepcem wokół otworu – 1szt., Serweta 2-warstwowa celulozowa podfoliowana w rozmiarze 45cmx75cm jako owinięcie – 1szt., Kompres włókninowy 30g 4 warstwy 7,5cmx7,5cm – 10 szt., Pęseta plastikowa min.13cm – 1szt., Przylepiec z wkładem chłonym 5x7,2cm – 1szt., Strzykawka 3ml – 1szt., Strzykawka 5ml – 1szt., Igła 1,2mmx40mm – 1szt., Igła 0,5mmx25mm – 1szt." szt. 6 500 8 "Jałowy zestaw do wkłucia centralnego zapakowany w dwukomorowe opakowanie typu „twardy blister”. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu centralna etykieta z min.dwiema nalepkami, z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta, indeksem wyrobu, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta w celu identyfikacji zużytego materiału. Skład zestawu: Serweta 2-warstwowa,56g/m2, włókninowo-foliowa w rozmiarze 45cmx75cm, z otworem średnicy 8cm i przylepcem wokół otworu – 1szt., Serweta 2-warstwowa celulozowa podfoliowana w rozmiarze 45cmx75cm jako owinięcie – 1szt., Kompres gazowy 17N 8-warstw 7,5cmx7,5cm – 10 szt., Pęseta plastikowa min.13cm – 1szt., Strzykawka 10ml – 1szt., Strzykawka 20ml – 1szt., Igła 1,2mmx40mm – 1szt., Igła 0,8mmx40mm – 1szt. Imadło metalowe min.13cm – 1szt.; Tupfery typu kula 17N 20x20cm – 10szt.; Ostrze numer 11 – 1szt." szt. 900 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 33 | Temat: Pakiet 33 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Nitinolowe urządzenie do przechowywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej koszyk 7 mm,CH 2,8F/145 szt 30 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 34 | Temat: Pakiet 34 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Zestaw do pompy dojelitowej Flocare Infiniti uniwersalny szt 700 2 Zgłębnik do żywienia dojelitowego , przezroczysty, poliuretanowy z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG , końcówka z dwoma otworami bocznymi CH 8/110,CH10/110; CH 10/130, CH12/110 szt 20 3 Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy.Rozmiar zgłębnika CH 10/145 cm.Bliższy koniec zgłębnika zakonczony złączem ENFit.Zgłębnik posiada spiralę Bengmark. szt 8 4 Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube)z wewnętrznym balonem mocującym;zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu,płytkę mocującą wykonaną z silikonu. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit ;zgłębnik nie zawiera DEHP,nie zawiera lateksu ,rozmiar CH18,CH20 . szt 5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 35 | Temat: Pakiet 35 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego umożliwiająca użycie podczas jednego zabiegu ładunków o długości linii szwu 30mm, 45mm i 60mm. Rękojeść w trzech długościach szaftu – krótka do zabiegów klasycznych – 5 cm,standardowa do zabiegów laparoskopowych – 15 cm i długa do zabiegów bariatrycznych 25 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia. szt 50 2 Ładunki endoskopowe proste odługości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędamiTytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 20 3 Ładunki endoskopowe artykulacyjne o długości linii szwu 60 mm, tnąco zamykające ze zintegrowanym nożem i dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt 54 4 Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych powłoką,umożliwiający 360° retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm szt 50 5 Ładunek jednorazowy o wysokości zszywki bilateralnie spłaszczonej na całej długości zszywki 3,8mm kompatybilny ze staplerem GIA60 DST. szt. 120 6 Ładunek jednorazowy o wysokości zszywki bilateralnie spłaszczonej na całej długości zszywki 4,8mm kompatybilny ze staplerem GIA60 DST. szt. 12 7 "Jednorazowa elektrodya pętlowa • 20x15 mm • Długość trzonu 13 cm" szt. 10 8 Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 28 lub 31 mm, zakrzywiony, z łamanym, niskoprofilowym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu tytanowego, o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Stapler posiada dwie rękojeści spustowe. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. szt 40 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 36 | Temat: Pakiet 36 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 15x10cm szt 200 2 Siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 46g/m2, rozmiar oczka 2,0x2,4mm. Rozmiar siatki 15x15cm szt 20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 37 | Temat: Pakiet 37 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Standardowy, jednorazowy, sterylny z karbowaną przeźroczystą kaniulą, bezostrzowy trocar optyczny 11mm z kaniulą mocującą dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-11mm. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu szt 120 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 38 | Temat: Pakiet 38 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 KRANIK TRÓJDROŻNY Z SYST.BEZIGŁ. z przedł. 1m. Jednorazowy sterylny bezlateksowy kranik trójdrtożny LuerLock z przedłużką 100 cm. Objętość wypełnienia 5,40 ml. Pakowane pojedynczo. Z systemem bezigłowym posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Opakowanie folia-papier z mankietem łatwym do otwierania. Widoczzna i czytelna data ważności. szt. 5000 2 Koreczek do dezynf. Żeński. Koreczek typu żeńskiego do dezynfekcji systemów bezigłowych nasączony alkoholem izopropylowym 70%. Pakowane po 270 sztuk. Data ważności i Nr serii na każdym koreczku oraz opakowaniu zbiorczym szt. 12000 3 Koreczek do dezynf. Męski. Koreczek typu męskiego do zabezpieczania strzykawek nasączony alkoholem izopropylowym 70%. 5 sztuk na pasku. Pakowane po 40 pasków. Data ważności i Nr serii na każdym koreczku oraz opakowaniu zbiorczym szt. 5000 4 Cewnik do żył 4św., przepływ 93ml/min. Czteroświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16 G – przepływ 49 ml/min 14G – przepływ 93 ml/min 18G – przepływ 13ml/min i 18G – przepływ 18ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznegoz zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 9Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. szt. 100 5 Cewnik do żył 4św., przepływ 69ml/min. Cewnik do żył 4św., przepływ 93ml/min. Czteroświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 8,5F i długości 20 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16 G – przepływ 47 ml/min 14G – przepływ 69 ml/min 18G – przepływ 11ml/min i 18G – przepływ 14ml/min . Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 9Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć szt. 5 6 Cewnik do żył 5św., przepływ 84ml/min. Pięcioświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 9,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16 G – przepływ 57 ml/min 14G – przepływ 84 ml/min 18G – przepływ 15ml/min , 18G – przepływ 16ml/min i 18G – przepływ 18ml/min. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 9Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, pięć korków szt. 40 7 Cewnik do żył 5św., przepływ 80ml/min. Pięcioświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, prowadnik nitinolowy typu J o długości 60 cm i średnicy 0,88mm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 9,5F i długości 16 cm z oznaczeniami cm od 9 cm do końcówki cewnika. Kanały 16 G – przepływ 55 ml/min 14G – przepływ 80 ml/min 18G – przepływ 15ml/min , 18G – przepływ 12ml/min i 18G – przepływ 17ml/min. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, bezpieczny skalpel, igła wprowadzająca typu bezpiecznego z zaworem zapobiegający wypływowi krwi (BLS) 18G x 70mm,, dylatator 9Fr o długości 10cm , dodatkowe skrzydełka mocujące, pięć korków z membraną do dodatkowych wstrzyknięć szt. 40 8 "Zestaw do transfuzji wymiennej noworodka. W skład zestawu wchodzi minimum: cewniki pępkowe 5 i 7Fr, czterodrożny kranik z membraną, przewód do odprowadzania krwi, 2 strzykawki luer lock 20ml, strzykawka luer lock 10ml, igła 25G, zestaw do przetaczania, pojemnik na krew, gaziki, rękawiczki, serweta" szt. 10 9 Zestaw do podawania diety dojelitowo w wersji grawitacyjnej w wersji 3 w 1. Pasujący do butelek i opakowań typu Pack. szt. 2000 10 Staza jednorazowa wykonana z silikonowego materiału z możliwością zapięcia/odpięcia jedną ręką. Posiadająca otwory zaczepowe w jednym końcu i grzybek do zaczepu na drugim końcu lub zaczep umożliwiający zadzierzgnięcie opaski zgodnie ze stopniem ucisku podanym na opasce. Uniwersalny rozmiar, możliwość dopasowania do każdego pacjenta. Pakowane po 100 sztuk szt. 5000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 39 | Temat: Pakiet 39 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Pojemnik do krwi CDPA-1 szt 600 2 Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny pojemność 1 ml, jednorazowego użytku jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalę, dołączona igła iniekcyjna szt 4 000 3 Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, jednorazowego użytku, długość drenu 1,5 m, dren zakończony łącznikiem Luer – Lock, bursztynowy szt 4 000 4 Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów , długość do 150cm informacja o ich braku musi być nadrukowana na opakowaniu jednostkowym szt 20 000 5 Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych nie zawierający ftalanów, z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów, jałowy, jednorazowego użytku, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr płynu, elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Długość drenu 150cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. na zacisku logo producenta celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock. szt 30 000 6 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi opakowanie folia – papier , bez zawartości ftalanów ( z wyjątkiem pompki ), pompka w kształcie walca o średnicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe szt 30 7 Strzykawka jednorazowego użytku typu Janeta z końcówką do cewnika i przełącznikami typu luer 100ml z dwustronną skalą szt 30 000 8 Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, opakowanie zbiorcze po 100szt. , długość do wyboru przez zamawiającego. Rozmiar 0,45 op. 5 9 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 0,5 op. 600 10 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 0,6 op. 400 11 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 0,7 op. 300 12 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 0,8 op. 1 500 13 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 0,9 op. 1 500 14 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 1,2 op. 8 000 15 Opis jak w pozycji 8. Rozmiar 1,6 op. 50 16 Igły iniekcyjne jednorazowego użytku typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, opakowanie zbiorcze po 100szt. Rozmiar 0,8 x 50 i 1,2 x 50 (do wyboru przez zamawiającego) op. 50 17 Igła bezpieczna , kompatybilna z końcówkami luer i luer - lock w każdym rozmiarze. Rozmiary: 18,20,21,22,23,25G do wyboru zamawiającego szt 2 500 18 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego zawierający : igłę biorczą dwukanałową o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą ;przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką , elastyczną komorę kroplową z filtrem płynu o wielkości oczek 15um, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skalę pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cmH2O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik Luer-lock z osłonką, długość przyrządu minimum 260cm , wykonany z tworzywa bez zawartości ftalanów szt 50 19 Strzykawka jednorazowego użytku z igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x 16 szt 22 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 40 | Temat: Pakiet 40 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Srodek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym - oba działania potwierdzone badaniami oraz ceryfikatem CE. Zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobii. Utrzymujący barierę przeciwzrostową min. 7dni od aplikacji. Biokompatybilny, wolny od pirogenów. Jednorazowy aplikator 1g szt 5 2 Srodek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym - oba działania potwierdzone badaniami oraz ceryfikatem CE. Zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobii. Utrzymujący barierę przeciwzrostową min. 7dni od aplikacji. Biokompatybilny, wolny od pirogenów. Jednorazowy aplikator 3g szt 5 3 Aplikator dwufunkcyjny, dwuelementowy do zabiegów laparoskopowych o długości całkowitej 38cm, kompatybilny z pozycją 1 szt 5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 41 | Temat: Pakiet 41 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Sondy jednorazowe do okulistycznego tonometru indukcyjnego kompatybilne z termometrem Icare TA-031. Każda sonda sterylne, pakowana oddzielnie w jednorazowe opakowanie. szt. 2 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 42 | Temat: Pakiet 42 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Sterylna serweta z otworem o wymiarach min. 50x60 cm, wykonana z włókniny laminowanej min. 2-warstwowej, z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną. szt. 6 000 2 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm. szt. 250 3 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar:min. 50X50 cm. szt. 10 000 4 "Serweta sterylna samoprzylepna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x90 cm." szt. 2 700 5 Serweta sterylna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 75x75 cm. szt. 2 000 6 Sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x30 cm (pakowane po dwie sztuki). Gramatura min.58g/m2. szt. 1 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 43 | Temat: Pakiet 43 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: "Starylny żel znieczulający 6ml. Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lignocainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Dokładny skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem .Sterylizowane radiacyjnie.Skład zawarty w 100 g: Lidocaine Hydrochloride 2.000g Chlorhexidine Gluconate 0.250g Methyl Hydroxybenzoate 0.060g Propyl Hydroxybenzoate 0.025g Hydroxethylcellulose , Propylene Glycol , Purified Water 68.00g. 1 op. zawiera 10szt," szt. 27 000,00 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 44 | Temat: Pakiet 44 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g.1 op zawiera 150szt a 5g szt. 2 250 2 Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. 1 op zawiera 12szt a 113g szt. 48 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 45 | Temat: Pakiet 45 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Hydrożel urologiczny. Syntetyczny preparat do injekcji w postaci hydrożelu, biokompatybilny, niewchłanialny, nie immunogenny i nie antygenowy. Skład: polyacrylate/polyalcohol copolimer (PPC), 40 % glicerol. Średnia wielkość cząsteczek 300 um. szt. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 46 | Temat: Pakiet 46 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: KANISTER Z ŻELEM, ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY L, M, S. Kompatybilne z urządzeniami gwarantowanymi przez dostawcę w ilości 10 szt. 1 KANISTER Z ŻELEM 500ML. Jednorazowy zbiornik o pojemności 500 ml na wydzielinę z przezroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. szt. 60 2 "ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY "" L "". Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy duży zawierający: - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 15cm x 26cmx3,2 cm; - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – min. 2szt." szt. 40 3 "ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY "" M "". Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy zawierający: - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5 x 18cm x3,2 - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – 2szt.Rozmiar do" szt. 85 4 "ZESTAW OPATR. PIANKOWY /GĄBKOWY "" S "". Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy mały zawierający: - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 10cmx7,5cm x3,2 cm; - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku." szt. 50 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 47 | Temat: Pakiet 47 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Światłowód DCR, średnica 600 mikronów. Jednorazowy sterylny światłowód do DCR, średnica 600 mikrometrów. Kompatybilny z laserem Multidiode OFT 30 4G firmy INTERmedic (z elektronicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym ponownym użyciem). szt 170 2 Rurki intubacyjne po zabiegu DCR. Rurki do intubacji po zabiegu DCR (typ Crawford z oliwkami na końcach), średnica 0,635mm, długości 30,5cm, 2 metalowe prowadnice zakończone oliwkami o długości 11,5cm każda. Kompatybilne z laserem Multidiode OFT 30 4G firmy INTERmedic szt 210 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 48 | Temat: Pakiet 48 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Sonda monopolarna jednorazowego użytku; końcówka o śr. 0,5 mm, kompatybilne z NIM 3.0 szt. 60 2 Elektrody podwójne igłowe podskórne do monitoringu czterokanałowego, jednorazowego użytku, do monitoringu integralności nerwu podczas zabiegu ślinianki, dł. 12 mm +- 0,5 mm, kompatybilne z NIM 3.0 szt. 50 3 Dren wentylacyjny uszyny typu T. Średnica wewnętrzna 1,14mm, średnica wewnętrzna kołnierza 6,5mm, długość wewnętrzna pomiędzy kołnierzami 6,0mm. szt. 110 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 49 | Temat: Pakiet 49 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 CEWNIK SILIKONOWY DO DIALIZ - ZESTAW 11,5FR 15 CM [x1szt]. Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym, długość 15cm szt. 260 2 CEWNIK SILIKONOWY DO DIALIZ - ZESTAW 11,5FR 24 CM [x1szt]. Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym, długość 24cm szt. 190 3 IGŁA PLASTIKOWA SPIKE-DIALIZA. Igły plastikowe typu Spike o długości 72mm - 100 szt w opakowaniu op. 25 4 Rozdzielacz z 2 na 4 szt. 280 5 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową. Zestawy składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaczem), 2. Hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2, 3. Drenu dializatu szt. 110 6 Zestaw do HD z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsyu septycznego. Zestawy składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaczem), 2. Hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2 o punkcie odcięcia 40-45Da, 3. Drenu dializatu. szt. 110 7 Hemofiltr polisulfonowy o powierzchni 2,3m2 dedykowany do dializy albuminowej, pakowany pojedynczo, kompatybilny z zestawami drenów do CRRT na aparacie Multifiltrate szt. 5 8 Zestaw do ciągłej dializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową. Zestawy składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaczem), 2. Hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8m2, 3. Drenu dializatu, 4. drenu substytutu. szt. 110 9 WOREK FILTRATU DIALIZA 10L. Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym szt. 280 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 50 | Temat: Pakiet 50 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 BUTELKA DO DŁUGOTRWAŁ.ODSYS.RAN (REDON) (90) [x1szt.]. Pojemnik do drenażu ran, pojemność 400ml ( mieszek ) -plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia - papier szt. 12 600 2 DREN BRZUSZNY 22 (20) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 22 szt. 160 3 DREN BRZUSZNY 24 (20) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 24 szt. 460 4 DREN BRZUSZNY 26 (20) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 26 szt. 720 5 DREN BRZUSZNY 28 (20) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 28 szt. 480 6 DREN BRZUSZNY 30 (10) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 30 szt. 50 7 DREN BRZUSZNY 32 (10) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 32 szt. 50 8 DREN BRZUSZNY 34 (10) (BAL) dł 40 cm [x1szt]. Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 34 szt. 20 9 KATETER DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII 2 - 10. Kateter do embolektomii i trombektomii, wykonany z termoplastycznego PCV, znakowany co 10cm, balon z lateksu, jałowy , jednokanałowy długość 80cm. Rozmiar : 2,3,4,5,6,7,8,10 do wyboru przez zamawiającego szt. 20 10 ZESTAW DO WYMIANY KATETERÓW 9F. Zestaw do wymiany do kateterów:1.kateter Pigtail* 9Fx45cm,2.prowadnik"0,35"x80cm3.rozszerrzacz z koszulką rozrywalną4.rozszerzacz 7F5.kołnierz mocujący 6.opaska zaciskowa szt. 20 11 ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKÓR. 9F (5) (BAL) [x1szt.]. Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową:1.kateter Pigtail 9F x26 cm 2.igła dwuczęściowa 15Gx29cm 3.igła prosta 18Gx7cm 4.prowadnik 0,35x60cm 5.rozszerzacz 9Fx18cm 6.kranik jednodrożny 7.przedłużacz dl.25 cm 8.opaska zaciskowa,kołnierz szt. 230 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 51 | Temat: Pakiet 51 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 DREN DO INTUBACJI DRÓG ŁZOWYCH. Implant stosowany do zabiegu rekonstrukcji dróg łzowych, silikonowy lub pokryty silikonem, średnica 0,64mm, długość 40 mm, sterylny, z elementami umożliwiającymi bezszwowe ufiksowanie w punkcie łzowym. szt. 40 2 Zestaw do intubacji. Monokanalikowy zestaw do intubacji o długości 30, 35, 40 mm. Średnica 0,90 mm. Zestaw składa się z pojedynczej jednostki w silikonowej rurce, z głowicą mocującą i introduktorem. Wykonany z silikonu przeznaczonym do intubacji dróg łzowych w leczeniu ich wrodzonej niedrożności (zwężenie zastawki Hasnera) u pacjentów w wieku 12 miesięcy i starszych. Długość do wyboru przez zamawiającego szt. 9 3 Osłona do ultrasondy. Nakrywki do sondy liniowej kompatybilne z UBM 50mH Aviso szt. 60 4 Sonda do podwieszania powiek. Zestaw do operacji opadnięcia powieki górnej zawierający prowadnik dł. 58mm i silikonową rurkę; sterylne szt. 12 5 Taśmy do podwieszania powiek. Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE (porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. Szerokość do wyboru przez zamawiającego szt. 5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 52 | Temat: Pakiet 52 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 SIATKA BARD VENTRALEX 6 [x1szt.]. dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów 0,42mm2, od strony brzusznej barierowa warstwa ePTFE, siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji. Rozmiar siatki śr. 6,5 cm +-5% szt. 12 2 SIATKA BARD VENTRALEX 8 [x1szt.]. dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów 0,42mm2, od strony brzusznej barierowa warstwa ePTFE, siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji. Rozmiar siatki śr. 8,0 cm +-5% szt. 12 3 SIATKA BARD SOFT MESH L 30,5 x 30,5 [x1 szt.]. lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o wielkości porów 6,29 mm2 i ciężarze siatki nie większym niż 44 g/cm2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar siatki 30x30 cm +-5% szt. 80 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 53 | Temat: Pakiet 53 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: ZESTAW DO LAKTATORA kompatybilny z laktatorem Symphony. Zestaw jednodniowego użytku lub do 8 użyć typu Ready-to-use, pakowane pojedynczo, przeznaczone do użytkowania tylko przez jedną mamę, wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A. Skład zestawu: lejek, konektor, membrana do symphony zintegrowana z drenem; kompatybilne ze wszystkimi butelkami o standardowym gwincie; Rozmiar lejka - do wyboru przez zamawiającego - 24mm, 27mm, 30mm szt. 1 300 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 54 | Temat: Pakiet 54 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: "Zestaw uniwersalny senior 1. Osłona na stół narzędziowy min.140x190cm - jako owinięcie - 1 szt. 2. Fartuch chirurgiczny z włókniny typu min. SMS min. 35g/m2. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar XL - 4 szt. 3. Przylepna serweta min. 240 cm x 150 cm o gramaturze min. 55 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 55g/m2, wymiar warstwy chłonnej min. 37,5 cm x 70 cm - 1 szt. 4. Przylepna serweta min. 200 cm x 170 cm o gramaturze min. 55 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 55g/m2, wymiar warstwy chłonnej min. 37,5 cm x 70 cm- 1 szt. 5. Przylepna serweta min.90 cm x 75 cm o gramaturze min. 55 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 55g/m2, wymiar warstwy chłonnej min. 36 cm x 70 cm- 2 szt. 6. Taśma lepna 9-10x50cm - 1 szt. 7. Osłona na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt. 8. Serweta gazowa 20nitkowa 4warstwowa 45x45cm nitka RTG i Tasiemka - wstępnie prana - 6 szt. 9. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy z niką RTG - 2 x 10 szt. 10. Pojemnik plastikowy okrągły/miska 250ml- 1 szt. 11. Pojemnik plastikowy okrągły/miska 1000ml - 1 szt. 12. Tupfer okrągły gazowy min. 20x20cm, gaza min. 17-nitkowa z nitką RTG- 3 szt. 13. Tupfer gazowy fasola min. 12x12 cm, gaza min. 17-nitkowa z nitką RTG - 10 szt. 14. Ręcznik chłonny 30x30cm - 4 szt. Elementy zestawu do oceny jakościowej: Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny.[wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0pkt.] 7. Osłona na stolik Mayo [złożenie teleskopowe - 1pkt, inne - 0pkt] 12. Tupfer okrągły gazowy [17-nitek - 1pkt.; 20-nitek -2pkt] 13. Tupfer gazowy fasola [17-nitek - 1pkt.; min. 20-nitek -2pkt] [12x12cm - 1pkt.; 15x15cm - 2pkt.]" szt. 2500 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 55 | Temat: Pakiet 55 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: "Zestaw do operacji stawu biodrowego 1. Osłona na stół narzędziowy wzmocniona min.140x190cm - jako owinięcie - 1 szt. 2. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm - 2 szt. 3. Fartuch chirurgiczny z włókniny min. typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar XXL - 2 szt. 4. Fartuch chirurgiczny z włókniny min. typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar XL - 2 szt. 5. Serweta operacyjna z padem chłonnym min. 200x260cm z wycięciem U przylepnym min. 15x95cm - 1 szt. 6. Serweta operacyjna z padem chłonnym min.240x150 cm z taśmą samoprzylepną - 1 szt. 7. Serweta operacyjna z padem chłonnym min. 75x90 cm z taśmą samoprzylepną - 2 szt. 8. Taśma lepna 9-10x50cm - 4 szt. 9. Osłona na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt. 10. Serweta gazowa 20nitkowa 4warstwowa 45x45cm nitka RTG i Tasiemka - wstępnie prana - 10 szt. 11. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy z niką RTG - 20 szt. 12. Pokrowiec na kończynę STOKINETA rolowana min.35x120cm - 1 szt. 13. Pojemnik plastikowy 250ml 1 szt. 14. Pojemnik plastikowy 500ml - 1 szt. 15. Pojemnik plastikowy 1000ml - 1 szt. 16. Tupfer okrągły gazowy min. 30x30cm, gaza 17-nitkowa z nitką RTG - 6 szt. 17. Bandaż elastyczny z zapinką 15cm x 5m - 1 szt. 18. Ręcznik chłonny 30xmin.33cm - 4 szt. 19. Strzykawka 3 częściowa 100ml typu Żaneta (cewnikowa) - 1 szt. Elementy zestawu do oceny jakościowej: Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny.[wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0pkt.] 9. Osłona na stolik Mayo [złożenie teleskopowe - 1pkt, inne - 0pkt] 16. Tupfer okrągły gazowy [17-nitek - 1pkt.; 20-nitek -2pkt]" szt. 3000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 56 | Temat: Pakiet 56 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: "Zestaw laryngologiczny 1. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm - 1 szt. 2. Fartuch chirurgiczny z włókniny min. typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku, w części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar L - 1 szt. 3.Fartuch chirurgiczny z włókniny min. typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. w części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar XL - 1 szt. 4. Serweta operacyjna min. 150x200cm z decentralnym samoprzylepnym otworem min. 10cm, podfoliowana, o gramaturze min. 55 g/m2. - 1 szt. 5. Samoprzylepny organizator przewodów typu rzep min.20x230mm - 1 szt. 6. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy z niką RTG - 10 szt. 7. Pojemnik plastikowy okrągy/miska 250ml z podziałką - 1 szt. 8. Dren łączący do odsysania pola operacyjnego - 3 szt. 9. Ręcznik chłonny min. 30x30cm - 1 szt. 10. Strzykawka 20ml - 1 szt. Elementy zestawu do oceny jakościowej: Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny.[wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0 pkt.]" szt. 2 200 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 57 | Temat: Pakiet 57 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: "Zestaw uniwersalny junior: 1. Osłona na stół narzędziowy min.140x190cm, jako owinięcie - 1 szt. 2. Fartuch chirurgiczny z włókniny min. typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar L - 2 szt. 3. Fartuch chirurgiczny z włókniny min. typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękawy proste zakończone mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. W części szyjnej zapięcie na rzep. Rozmiar XL - 1 szt. 4. Serweta min. 240 cm x 150 cm, o gramaturze min. 55 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 55g/m2 o wymiarach min. 37,5 cm x 70 cm - 1 szt. 5. Serweta min. 200 cm x min. 170 cm, o gramaturze min. 55 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 55g/m2 o wymiarach min. 37,5 cm x 70 cm - 1 szt. 6. Serweta min. 90 cm x 75 cm, o gramaturze min. 55 g/m2, w części krytycznej wzmocnione dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 55g/m2 o wymiarach min.36 cm x 70 cm - 2 szt. 7. Taśma lepna 9-10x50cm - 1 szt. 8. Osłona na stolik Mayo 80x145cm - 1szt. 9. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy z niką RTG - 10 szt. 10. Pojemnik plastikowy okrągły/miska 250ml - 1 szt. 11. Tupfer okrągły gazowy 20x20cm, gaza min. 17-nitkowa z nitką RTG - 3 szt. 12. Tupfer gazowy fasola min.12x12 cm, gaza min. 17-nitkowa z nitką RTG - 10 szt 13. Ręcznik chłonny min.30x30cm - 4 szt. Elementy zestawu do oceny jakościowej: Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny.[wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0pkt.] 8. Osłona na stolik Mayo [złożenie teleskopowe - 1pkt, inne - 0pkt] 11. Tupfer okrągły gazowy 20x20cm [17-nitek - 1pkt.; 20-nitek -2pkt] 12. Tupfer gazowy fasola min.12x12 cm [17-nitek - 1pkt.; min. 20-nitek -2pkt] [12x12cm - 1pkt.; 15x15cm - 2pkt.]" szt. 300 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 58 | Temat: Pakiet 58 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Pochłaniacz jednorazowy kompatybilny z aparatem do znieczuleń Flow-C . Pojemnik z medycznym wapnem sodowanym, w postaci granulek. Szczelnie zamknięty, bez możliwości otwierania, z indykatorem barwnym do absorbcji CO2. Pojemność 700ml. szt. 168 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 59 | Temat: Pakiet 59 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna. szt 48 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 60 | Temat: Pakiet 60 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 "Podkłady higieniczne 170x90 ze skrzydłami. Podkłady chłonne z zakładkami bocznymi, wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, niesterylne, rozmier całkowity 170x90cm, chłonność minimalna 1800g" szt 55500 2 "Opaska gipsowa 10cmx3m. Opaska gipsowa wykonana z bandaża pokrytego obustronnie naturalnym gipsem medycznym min. 94%, nawinięta na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego lub tekturowy rulon. Czas wiązania ok. 5 minut. Czas namaczania max. 5 sekund. Pakowane po 2 szt." op 300 3 "Opaska gipsowa 12cmx3m. Opaska gipsowa wykonana z bandaża pokrytego obustronnie naturalnym gipsem medycznym min. 94%, nawinięta na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego lub tekturowy rulon. Czas wiązania ok. 5 minut. Czas namaczania max. 5 sekund. Pakowane po 2 szt." op 1700 4 "Opaska gipsowa 14cmx3m. Opaska gipsowa wykonana z bandaża pokrytego obustronnie naturalnym gipsem medycznym min. 94%, nawinięta na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego lub tekturowy rulon. Czas wiązania ok. 5 minut. Czas namaczania max. 5 sekund. Pakowane po 2 szt." op. 6000 5 Podkład podgipsowy 10cmx3m szt 1020 6 Podkład podgipsowy 12cmx3m szt 2400 7 Podkład podgipsowy 15cmx3m szt 1800 8 Fartuch higieniczny z włókniny propylenowej o gram min. 35g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadające przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny nie pylący. Rozmiar M, L, XL, XXL. Kolor niebieski. szt 75000 9 "Fartuch higieniczny nieprzemakalny. Fartuch higieniczny z włókniny propylenowej o gram min. 35g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami o gram. min 40g/m2 w przedniej części i rękawach, całkowita ochrona przed przenikaniem płynów, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadające przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny nie pylący. Rozmiar M, L, XL, XXL. Kolor niebieski." szt 15000 10 Lignina bielona 40x60 cm (op. 5 kg) op 600 11 Wata opatrunkowa bawełniana 500g op 60 12 Pieluchomajtki dla dorosłych '' XXL ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 2900 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału , elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, wskaźnik wilgoci, pakowane po 10 szt. szt 500 13 Pieluchomajtki dla dorosłych '' M ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 2900 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału , elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 75 – 110 cm, pakowane po 30 szt. szt 3000 14 Pieluchomajtki dla dorosłych '' L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału , elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 100 – 150 cm, pakowane po 30 szt. szt 36000 15 Pieluchomajtki dla dorosłych ''X L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału , elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 130 – 170 cm, pakowane po 30 szt. szt 51000 16 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 kg. szt 2208 17 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 – 5 kg. szt 25200 18 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 3 – 6 kg. szt 5472 19 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 5 - 9 kg. szt 3840 20 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 8 – 18 kg. szt 6480 21 "Podkłady higieniczne. Podkłady chłonne,wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. - 60x90 cm, chłonność minimum 950 ml." szt 195000 22 "Podkłady higieniczne. Podkłady chłonne,wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. - 60x60 cm, chłonność minimum 600 ml." szt 19500 23 "Podkłady higieniczne. Podkłady chłonne z superabsorbentem,wykonane z pulpy celulozowej, podfoliowane, nie sterylne, rozm. - 60x90 cm, chłonność minimum 2500 ml." szt 3000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 61 | Temat: Pakiet 61 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 "Wkład jednorazowy do ssaka 1,5l. Wkłady jednorazowe o pojemności 1,5l ze środkiem żelującym lub bez. Dwa uchwyty przy wkładzie. Wkłady posiadają zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzielin do pacjenta oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Istnieje możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na powiększenie pojemności." szt 1 000 2 "Wkład jednorazowy do ssaka 2,5l. Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5l ze środkiem żelującym lub bez. Dwa uchwyty przy wkładzie. Wkłady posiadają zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzielin do pacjenta oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Istnieje możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na powiększenie pojemności." szt 1 000 3 Wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu niskiej gęstości o chropowatej strukturze, posiadający ożebrowanie zapobiegające przywieraniu do kanistra. O pojemności 1000ml , 2000ml lub 3000 ml (do wyboru) okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, odporny na rozdarcie i perforację, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu), wyposażona w otwór do pobierania próbek lub wsypywania proszku, port oraz jeden obrotowy łącznik kątowy- schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty. Pakowany indywidualnie. Data produkcji umieszczona na każdym indywidualnym opakowaniu wkładu. Odporne na upadek do wysokości 1m. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi typu FLOVAC. nadającymi się do sterylizacji w autoklawie. szt 13 000 4 Pojemnik wielorazowy typu FLOVAC przeźroczysty z szeroką skalą i łatwo czytelną w ciemnym kolorze. Wykonany z mocnego i odpornego materiału umożliwiający efektywne czyszczenie oraz sterylizację w autoklawie. Kompatybilne z workami typu FLOVAC o pojemności 1000ml, 2000 ml, 3000 ml według zapotrzebowania zamawiającego. szt 50 5 Dren połączeniowy elastyczny, średnica wew x zew. 7,5x11,2 mm. szt 50 6 Pojemnik na próbki nakładany na port pacjenta, filtrujący fragmenty tkanek od oddessanego płynu. Kompatybilny z wkładami workowymi z pozycji nr 1. szt 50 7 Złącze (proste lub kątowe) układu ssącego kompatybilne z wkładami workowymi z pozycji nr 1. szt 20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 62 | Temat: Pakiet 62 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 probówka biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6 – 8 ml. szt 50 000 2 probówkabiochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4 – 5 ml. szt 140 000 3 probówka biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 15 000 4 probówka z heparyną litowa, obj. pobrania 4,5 –7 ml. szt 500 5 probówka z heparyną litowa, obj. pobrania 2 – 4 ml. szt 23 000 6 probówka morfologia K2 EDTA lub K3 EDTA obj. pobrania 1 ml. Pediatryczna szt 10 000 7 probówka morfologia K2 EDTA lub K3 EDTA obj. pobrania 2 ml szt 105 000 8 probówka serologia K2 EDTA obj. pobrania 4 - 5 ml szt 55 000 9 probówka z K2EDTA i z żelem separującym obj. pobrania 4-5 ml szt 2 000 10 probówka koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml (z terminem ważnosci 10 miesiący od dnia dostawy) szt 40 000 11 probówka glukoza z fluorkiem sodu obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 5 000 12 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. 1,5 - 5 ml szt 5 000 13 probówki do mikrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul szt 14 000 14 probówki do mikrometody na surowicę z kapilarą, 200-500 ul szt 25 000 15 igła systemowa 0,7 szt 5 200 16 igła systemowa 0,8 szt 120 000 17 igła systemowa 0,9 szt 20 000 18 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,7 szt 4 000 19 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,8 szt 4 000 20 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym - 07; 0,8; 0,9 - rozmiar do wyboru przez zamawiającego szt 56 000,00 21 Uchwyt systemowy z zabezpiczeniem przeciwzakłuciowym szt 56 000,00 22 Igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 0,8 szt 300 23 Igłą systemowa 0,8 z wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, sterylnie zapakowania szt 1 000 24 Adapter LUER szt 40 000 25 Uchwyt jednorazowy systemowy szt 78 000 26 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 sztuk rolka 800 27 Stazy automatyczne, wielorazowego użytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego przycisku szt 300 28 Srzykawka do gazometrii ze zbalansowaną wapniem heparyną litową, obj. Pobrania 1 - 2 ml szt 32 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 63 | Temat: Pakiet 63 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok, bluza z 3 kieszeniami, materiał na całej powierzchni włóknina typu SMS - 100% polipropylen o gramaturze min. 38g/m2. Rozmiary XS, M, L, XL, XXL, XXXL dostępne w kolorze niebieskim i zielonym. szt 45 000 2 Koszula przedoperacyjna dla pacjenta, wykonana z włókniny polipropylenowej o masie min. 35g/m2. Wysokość ok. 110cm, obwód ok. 140cm. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na pary troków (jedna na wysokości szyi, a druga w połowie pleców). Krótkie rękawy. Półokrągłe wycięcie pod szyją. Kolor granatowy. szt 25 000 3 Test urazowy do wykrywania helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, poprzez wycinków pobranych endoskopowo z miejsc do tego przeznaczonych, zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym specjalnym ogranicznikiem zapobiegającym przed samoczynnym przesunięciem, wykonane bez zawartości kleju, pakowany w pudełkach po 50 szt. szt 5 000 4 Niejałowa koszula chirurgiczna wykonana z włókniny PP typu SMS, gramatura min. 44g/m2, jednorazowego użytku, pełnobarierowa, pod szyją wykończona lamówką, rozmiar XS-XXXL szt 45 000 5 Niejałowe spodnie chirurgiczna wykonane z włókniny PP typu SMS, gramatura min. 44g/m2, jednorazowego użytku, pełnobarierowa, wiązane trokiem, rozmiar XS-XXXL szt 45 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 64 | Temat: Pakiet 64 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Komplet pościeli wykonany z włókniny SMS o gram min 35g/m2 Rozmiar: Poszwa 200x150cm, poszewka 90x75cm, prześcieradło 20x150cm szt 5600 2 Prześcieradło z włókniny SMS o gram. Min 35g/m2 rozmiar 210x160cm szt 50000 3 Poszwa z włókniny SMS o gram min 35g/m2 Rozmiar 200x150cm szt 12000 4 Poszewka z włókniny SMS o gram min 35g/m2 Rozmiar 90x75cm szt 5000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 65 | Temat: Pakiet 65 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległych, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 150cm oraz worek oddechowy o pojemności 2l, dodatkowe złączę proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/papier. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. szt 1 800 2 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci z rur wewnątrz gładkich o średnicy 12mm i długości 150cm posiadający w swoim zestawie nie zdejmowany łącznik Y bez portów rozwarty, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 160cm 22F/22M oraz worek oddechowy o pojemności 1l o średnicy 22M, bez złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/folia z perforacją do idealnego otwarcia worka, mikrobiologicznie czysty. Układ posiadający elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. szt 150 3 Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, uniwersalny, z rury o budowie podwójnego DD, dwuświatłowy z pionową membraną, o długości 180cm. Zestaw posiadający łącznik kolanko z portem kapno, dodatkową rozciąganą gałąź o długości 50cm. Posiadający możliwość pracy jako wymiennik ciapła o wydajności ogrzewania powietrza wydychanego o wartość 4,1stC przy przepływie 10 litrów/minutę. Pakowany folia/folia mikrobiologicznie czysty. Układ posiadający elastyczne końcówki na wlocie i wylocie idealnie doasowujące się do zakończeń w respiratorze. Wolny od DEHP. Opory na wydechu do 0,17cmH2O przy przepływie 10l/min. szt 450 4 Maska anestetyczne jednorazowego użytku z zaworem do nadmuchania mankietu, rozmiary od 0 do 6, kodowana kolorystycznie szt 450 5 Jednorazowe metalowe łyżki do laryngoskopów światłowodowych kompatybilne z rękojeściami jedno i wielorazowymi w standardzie "zielonego zamka" (ISO7376), wykonane ze stopu stali szlachetnej, mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, doskonała transmisja i jasność światła, mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym bezbarwnym w celu lepszej transmisji światła, światłowód dodatkowo osłonięty w części dystalnej zapewniając skupione światło. Czyste biologicznie. Dostępne w rozmiarach MAC 0-4, MILL 00-4. Opakowanie jednostkowe foliowe z nacięciem lub perforacją. Termin ważności 5 lat. szt 8 800 6 Jednorazowy, kompletny laryngoskop, gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami, rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu, łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej, całość pozbawiona lateksu, z silnym skupionym LEDowym źródłem światła w łyżce, koniec dystalny łyżki zaokrąglony wzdłuż korpusu łyżki. Dostępne rozmiary MILL 00-4, MAC 2-4. Zapakowane w opakowanie foliowe z perforacją pozwalające na szypkie użycie. Produkt czysty biologicznie. Termin ważności 3 lata. szt 1 000 7 Uchwyt wielorazowy wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej silikonem, zapewniającym dobry chwyt, wyposażony we wkręcany, metalowy pojemnik na baterie 2xAA, źródło światła LED do 10000 godzin pracy o mocy 2000lux, w pełni autoklawowalny, w rozmiarze standard, do łyżek światłowodowych "zielonej" specyfikacji. szt 30 8 Uchwyt wielorazowy wykonany ze stali nierdzewnej, radełkowanie zapewniające dobry chwyt, krótki, gruby, z żarówką ksenonową o świetle 3000lux, do łyżek światłowodowych "zielonej" specyfikacji. szt 6 9 Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, typu McCoy, wykonana ze stali nierdzewnej, jednorazowa, zgodna z ISO7376, rozmiar 3 i 4. szt 175 10 Maska krtaniowa jednorazowego użytku z silikonowym mankietem i rurką, z kanałem do odsysania treści żołądka z podwójnym ujściem w części proksymalnej, wyprofilowana pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H2O w drogach oddechowych. Możliwość intubacji przez maskę. Kopuła maski wyposażona w komorę regurgitacyjną. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 3 30-50kg/Fr, 4 50-70kg/18Fr, 5 70-100kg/18Fr. Produkt sterylny, kompatybilny z MRI. szt 200 11 Przyrząd do podaży leku w postaci aerozolu do błony śluzowej krtani i tchawicy z giętką kaniulą uwalniającą lek w postaci mgiełki cząsteczek od 30 do 100 mikrometrów, ze strzykawką. szt 35 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 66 | Temat: Pakiet 66 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia rozciagliwy w zakresie 0,4-2m , dodatkowa rura 0,4-1,5 m , worek z koszyczkiem antysklejeniowym 2 l, złączka Y , kolanko z portem , zakonczenia rur 22 F , dodatkowa złączka 22M/22M szt 4 000 2 Układ oddechowy typu Mapleson dla dorosłych , śred.10 mm , długosc 1,8 m , worek 2 l , zastawka APL , kapturek zabezpieczający , koncówka 15 M do urzadzenia ,, do pacjenta 22 M/15 F, dodatkowe złaczki 15F/22F i elastyczna 6-9 mm/15F szt 500 3 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla niemowląt, 10 mm , długość 1,8 m , i gałąz 0,4 m z workiem 1 l, zastawka APL m , koncówki 15M do urządzenia , do pacjenta 22M/15 F , dwie dodatkowe złączki 15 F/22 F i elastyczna 6-9 mm/15 F szt 300 4 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla noworodków i niemowląt 10 mm , długość 1,8 m , i gałąz 0,4 m z workiem 0,5 l, zastawka APL m , koncówki 15 M do urządzenia , do pacjenta 22M/15 F , dwie dodatkowe złączki 15F/22 F i elastyczna 6-9 mm/15 F szt 50 5 Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia pediatryczny rozciagliwy , śred. 15 mm , 2 rury 0,4-2 m , rura 04-1,5 m z workiem 1 l , kolanko ,łącznik y, zakończenia rur 22 F,22M/15 F, dodatkowy łącznik 22M/22 M szt 600 6 Układ oddechowy uniwersalny wspólosiowy, rura w rurze , z jonami srebra , układ dług. 1,6 m , gałaż boczna 0,5 m , średn. 30 mm, złączka kolankowa z portem ,kapturek zabezpieczający, 22M/15 F , tester szczelności , złączka 22M/22M szt 400 7 Maska anestetyczna z polipropylenu 1x uzytku , anatomicznie wyprofilowana , bez PCV , rozmiar kodowany kolorystycznie w mankiecie z elastomeru termoplastycznego w rozmiarach od 0 do 6, szt 1 000 8 Maska anestetyczna 1x uzytku , , rozmiar kodowany kolorystycznie , zapachowa z dmuchanym mankietem z regulacją cisnienia rozmiarach od 0 do 2 szt 1 000 9 Maska tlenowa z termoplastycznie wygietym mankietem z workierm i drenem dla dorosłych szt 400 10 Maska tlenowa z termoplastycznie wygietym mankietem z workierm i drenem do wysokich stęzen dla dzieci szt 100 11 Maska nadkrtaniowa z termoplastycznego elastomeru, integralny bloker zgryzu , kanał gastryczny ( z wyjątkiem 1 rozmiaru ) , podpora nagłosni , nienadmuchiwany mankiet , dla dzieci i niemowlat rozm. 1,1,5, 2, 2,5 szt 400 12 Rekojesc laryngoskopowa kompatybilna z łyzkami zgodne z normą ISO 7376, metalowa , odporna na proces sterylizacji , o powierzchni antyposlizgowej , zródło swiatła w rekojesci led, zasilanie z 2 baterii R 14 szt 12 13 Łyzka laryngoskopowa jednorazowa , z tworzywa ABS , swiatłowodowa , popielata , matowa w rozmiarach 2, 3, 4 typu Macintosh wspólpracująca z rekojescią wg Normy ISO 7376-3 szt 6 000 14 Linia do monitorowania gazów oddechowych1,8 m , śred. 1,2 mm, meski Luer Lock/męski Luer Lock szt 2 000 15 Zestaw zawierający maskę z termoplastycznie zagiętym mankietem , nebulizator o poj, 8 ml i dren o przekroju gwiazdkowym 2,1 m , szt 200 16 Maska nadkrtaniowa z termoplastycznego elastomeru, integralny bloker zgryzu , kanał gastryczny , podpora nagłosni , nienadmuchiwany mankiet , dla dorosłych rozm. 3,4,5 szt 400 17 Pokrowiec na materacyk noworodkowy do fototerapii, do lampy NEO BLUE COZY op. 50 szt szt 50 18 Dwururowy układ pediatryczny 4540710. Układ oddechowy pediatryczny składa się z 2 rur o średnicy 10mm, ramię wdechowe w kolorze ielonym o długości i 1,6m, ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m. W ramieniu wdechowym i wydechowym znajduje się spirala grzejna; gałęzi dodatkowej, łączącej respirator z komorą, o długości 0,5m; łącznika typu Y z portem 7,6mm; kapturka zabezpieczającego. Do zestawu dołączona komora automatyczna z dwoma pływakami i osłonką przeciw oparzeniową, kompatybilna z nawilżaczami MR 600, MR 730, MR 850. W komplecie zestaw łączników. szt 100 19 Noworodkowy układ do resuscytacji z zastawką PEEP w komplecie z maską do aparatu NeoPuff. Zestaw składa się z rury Flextube o średnicy 10mm i długości 120cm, doprowadzającej gazy do pacjenta, zastawki PEEP, łącznika podwójnie obrotowego 22M/15F, kapturka zabezpieczającego. W zestawie znajdują się 3 uniwersalne łączniki. szt 200 20 Resuscytator jednorazowy dla dorosłych. Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV w zestawie z rezerwuarem tlenu, przewodem połączeniowym do tlenu, maska twarzową i zaworem ciśnieniowym szt 1 000 21 Resuscytator jednorazowy dla dzieci. Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV w zestawie z rezerwuarem tlenu, przewodem połączeniowym do tlenu, maska twarzową i zaworem ciśnieniowym szt 200 22 Resuscytator jednorazowy dla noworodków. Worek samorozprężalny jednorazowego użytku z PCV w zestawie z rezerwuarem tlenu, przewodem połączeniowym do tlenu, maska twarzową i zaworem ciśnieniowym szt 200 23 maska tlenowa z rezerwuarem szt 8 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 67 | Temat: Pakiet 67 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Osłonki do głowicy USG. Osłonki medyczne, wykonane z naturalnego lateksu, jednorazowego użytku, do badań USG (na głowice) op 14 000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 68 | Temat: Pakiet 68 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi na glukometrze, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć glukometr kompatybilny z zaoferowanymi paskami w ilości 1 glukometr na 2000 szt pasków. op 3 000 Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym i zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu bez względu na datę otwarcia fiolki. Zamawiający wymaga pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 69 | Temat: Pakiet 69 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 ABL90 FLEX solution pack High volume. Pakiet odczynników na 980 cykli szt 73 2 Pakiet odczynników 680 cykli. Pakiet odczynników 680 cykli szt 50 3 Kaseta sensorowa 300 testów. Kaseta sensorowa 300 oznaczeń szt 50 4 SC90 900/30 BG/LYT/OXI +QC. Kaseta sensorowa 900 oznaczeń na 30 dni szt 49 5 Thermal Paper, 8 rolls per unit. Papier termiczny szt 36 6 Care pack. Pakiet serwisowy szt 4 7 Pico50. Strzykawki typu pico 50 szt 400 8 SafePICO. Strzykawki typu safe pico 50 szt 200 9 tHb Calibration (4 amp.) - kalibrator hemoglobiny szt 4 10 Glucose 201 Microcuvettes 4x25 vial - mikrokuwety do glukometru hemo cue szt 24 11 Troponin I Test Kit 160 szt. Testy do troponiny szt 24 12 PCT Test Kit - testy do prokalcytoiny szt 24 13 MultiCheck Cardiac Level 1 - kontrola jakości tropoiny poziom 1 szt 6 14 MultiCheck Cardiac Level 2 - kontrola jakości tropoiny poziom 2 szt 6 15 MultiCheck Cardiac Level 3 - kontrola jakości tropoiny poziom 3 szt 6 16 PCT Check LQC 1 - kontrola jakości do prokalcytoiny poziom 1 szt 6 17 PCT Check LQC 2 - kontrola jakości do prokalcytoiny poziom 2 szt 6 18 Reagent pack - Pakiet odczynników na 980 cykli szt 50 19 Cleaning solution - Roztwór czyszczący szt 5 20 AQT90 FLEX Blank cartridge - naczynka ślepe szt 5 21 Thermal paper - papier termiczny szt 5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 70 | Temat: Pakiet 70 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Czujnik jednopacjentowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg, w kształcie „L” ,dł. kabla min. 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem / oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat/ oświadczenie dołączyć do oferty ), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych czujników – wymagane dołaczenie do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetr z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z kodem na opakowaniu. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do oferty. szt 120 2 Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg w kształcie „L” , dł. Kabla min 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy, prostokątny plaster do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację czujnika i przedłużających żywotność, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem / oświadczeniem orginalnego wytwórcy technologii Oximax ( certyfikat/ oświadczenie dołączyć do oferty ), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdziona w dokumentach rejestracyjnych czujników – wymagane dołaczenie do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetr z funkcją wyświeltalania nazwy poprzez wyświetlenie kodu, nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z kodem na opakowaniu. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołaczenie potwierdzenia do oferty) szt 240 3 Czujnik 1-x, nie zawierający lateksu,bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 – 5 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków ( pasek z czujnikiem + stabilizator na kostki ) sensor w technologii OxiMAX kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetr i wyświetlana jego nazwa na urządzeniu. szt 60 4 Czujnik 1-x, do analizy bispektralnej, pediatryczny. Termin ważności czujnika min 10 miesięcy od daty produkcji. szt 60 5 Czujnik 1-x, do analizy bispektralnej, dla dorosłych. Termin ważności czujnika min 10 miesięcy od daty produkcji. szt 100 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 71 | Temat: Pakiet 71 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Krążek pod głowę dla dorosłych wykonany z żelu silikonowego (żel nie wycieka po przecięciu), pokryty poliuretanem, nie zawierający lateksu, chroniący pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn, pomaga pozycjonować ciało pacjenta przy różnego typu zabiegach szt 35 2 Krążek pod nogi dla dorosłych wykonany z żelu silikonowego (żel nie wycieka po przecięciu), pokryty poliuretanem, nie zawierający lateksu, chroniący pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn, pomaga pozycjonować ciało pacjenta przy różnego typu zabiegach szt 50 3 Krążek pod pośladki dla dorosłych wykonany z żelu silikonowego (żel nie wycieka po przecięciu), pokryty poliuretanem, nie zawierający lateksu, chroniący pacjenta przed ryzykiem podrażnienia nerwów i powstania odleżyn, pomaga pozycjonować ciało pacjenta przy różnego typu zabiegach szt 25 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 72 | Temat: Pakiet 72 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 233,7cmx127cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węzła urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego rozkładanego adaptera. szt 400 2 Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 199,4cmx101,6cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węzła urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego rozkładanego adaptera. szt 2 600 3 Kołderka grzewcza pod ciało pacjenta pediatrycznego. Wymiary 182,8cmx91,44cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węzła urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego rozkładanego adaptera. szt 800 4 Jednoczęściowe okrycie jednorazowego użytku do nieinwazyjnego systemu kontrolowanej hipotermii, kompatybilne z urządzeniem CritiCoool. Okrycie umożliwiające dostęp do poszczególnych partii ciała pacjenta (klatka piersiowa, ramiona, uda, itd..) dzięki zastosowaniu odpowiedniego wykroju oraz plastrów wielokrotnego użyku. szt 50 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 73 | Temat: Pakiet 73 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Żel do USG 500ml op 400 2 Żel do USG 5l op 700 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 74 | Temat: Pakiet 74 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Czepek 9922468. Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną dookoła głowy oraz wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2. Brak gumki w części przedniej szt 50 000 2 Czepek 992467. Czepek typu furażerka, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2. szt 12 000 3 Czepek chirurgiczny typu furażerka, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2. szt 12 000 4 Czepek 992465. Okrągły czepek chirurgiczny, w kształcie beretu z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2, ściągnięty dookoła lekko gumką, kolor zielony lub niebieski , rozmiar uniwersalny. szt 225 000 5 Czepek 992469 . Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2. szt 8 000 6 Czepek 992524. Czepek chirurgiczny typu kaptur zakrywający szyje oraz ramiona, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2 szt 6 500 7 Okulary 992524. Okulary ochronne z poliwęglanu wielokrotnego użytku, wyposażone w zauszniki z regulacją ich długości oraz kąta pochylenia szybki, szkła z powloką chroniącą przed zaparowaniem, zakwalifikowane jako sprzęt ochrony indywidualnej zgodny z normą EN 166 szt 400 8 Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, wyposazona w sztywnik, wiązana na troki, barierowość bakteryjna maski min. 98%, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II), kolor niebieski, pakowana po max. 50 szt. op 2 500 9 Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, wyposazona w sztywnik, wiązana na gumki, barierowość bakteryjna maski min. 98%, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II), kolor niebieski, pakowana po max. 50 szt. op 1 500 10 Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włóknin, wyposażona w osłonę na oczy i wkładki chroniące ją przed zaparowaniem, wiązana na troki, barierowość bakteryjna maski min. 98%, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ IIR), pakowana po max. 50 szt. op 500 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 75 | Temat: Pakiet 75 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Elektrody do TENSa. Urządzenie stosowane w trakcie porodowym do łagodzenia bólu porodowego przez stymulację nerwów. 40x100mm op 72 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 76 | Temat: Pakiet 76 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Mocowanie rurki tracheo. Jednorazowa, przyjazna dla skóry opaska do mocowania rurki tracheostomijnej. Zapewnia stabilizację i zapobiega jej wysunięciu. Została wykonana z miekkiej pianki, która pokryta jest antyodleżynowym materiałem. Regulowane długości ramion umożliwiają dopasowanie do obwodu szyi, a mocowanie za pomocą rzepów ułatwia ustabilizowanie rurki. Mocowanie na rzep wpływa na wygodę stosowania oraz regulowana długość opaski. Dostępny w rozmiarze dla dorosłych, dzieci i noworodków. szt 2400 Przewód do medumad. Rura z zastawką do respiratora szt 480 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 77 | Temat: Pakiet 77 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Stabilizator do rurek intubacyjnych. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej - wszystkie rozmiary. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki. Rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora. Dodatkowy otwór umozliwiający odessanie substancji z jamy ustnej, wprowadzenie sondy żołądkowej. szt 4 000 2 True Test (naskórkowy test płatkowy). Gotowy do użycia naskórkowy test płatkowy do diagnozowania alergicznego kontaktowego zapalenia skóry (wyprysk kontaktowy, ACD). Opakowanie zawiera 10 testów złożonych z dwóch paneli - plastrów samoprzylepnych. Mieszanki alergenów: kainy, olejki eteryczne, chinoliny, parabeny, gumy, formaldehyd, pochodne merkaptanowe, tiuramy. op 40 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 78 | Temat: Pakiet 78 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Podkłady KARAKAL (KRK5L). 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 100cmx230cm. Warstwa chłonna chłonna min 65cmx180cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Bez zawartości Latexu. Nie drażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP15g/m2. Warstwa pośrednia SAP. Biała dolna warstwa PE/PP 50g/m2. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny. Klasa palności A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003. Mozliwość przenoszenia do 150kg. 50 szt w opakowaniu. szt 600 2 Podkłady Climadrape. Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 230x140cm i warstwie chłonnej 230x50cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o sredniej gęstości 85g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20um. Zapewniojący możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie). Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed, podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 400ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. szt 600 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 79 | Temat: Pakiet 79 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Elektroda do EKG EK-S 25 PSG. Elektroda jednokrotnego użytku do badań EKG przeznaczona do badań krótkookresowych, spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki. Zalecana do stosowania w trakcie badań dzieci i niemowląt. Unikalny kształt oraz mały rozmiar elektrody umożliwiają dobre przyleganie do powierzchni ciała małego pacjenta. Jednokrotnego użycia, niesterylna. Delikatna i cienka pianka polietylenowa, żel stały, Ag/AgCl, kształt: kwiatek z dziesięcioma płatkami, średnica 25mm. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, zastosowany hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała. Ergonomiczny kształt ułatwiający aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta. Nie zawiera latexu i PVC. op 50 2 Elektrody to defibrylatora quick combo dla dorosłych szt 800 3 Elektrody to defibrylatora quick combo dla dzieci szt 150 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 80 | Temat: Pakiet 80 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Rękojeść Eco LED, jednorazowa z bateriami, rozmiar pediatryczny. Rękojeści ECOLed Jednorazowe rękojeści zmniejszają ryzyko infekcji Współpracują z łyżkami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3 Wbudowane baterie, rękojeści gotowe do użytku, możliwość skontrolowania baterii bez otwarcia opakowania Dostępne rozmiary: średni, pediatryczny Rękojeść metalowa z główką z tworzywa sztucznego i metalowym zaczepem szt 80 2 Łyżka Saver Mill 00 (j.u.). Łyżki Saver Jednorazowe łyżki zmniejszają ryzyko infekcji Metalowe łyżki światłowodowe, jednorazowego użytku z podstawą z tworzywa sztucznego Wytrzymały materiał oraz ergonomiczny kształt, zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzeń Pakowane pojedynczo, zdezynfekowane - gotowe do użytku Dostępne w rozmiarach Mac 0-5 oraz Miller 00-4 Współpracują z rękojeściami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3 Nie zawierają latexu, pakowane folia-papier szt 40 3 Łyżka Saver Mill 0 (j.u.). Łyżki Saver Jednorazowe łyżki zmniejszają ryzyko infekcji Metalowe łyżki światłowodowe, jednorazowego użytku z podstawą z tworzywa sztucznego Wytrzymały materiał oraz ergonomiczny kształt, zaokrąglona końcówka łyżki i gładkie krawędzie zmniejszają ryzyko uszkodzeń Pakowane pojedynczo, zdezynfekowane - gotowe do użytku Dostępne w rozmiarach Mac 0-5 oraz Miller 00-4 Współpracują z rękojeściami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3 Nie zawierają latexu, pakowane folia-papier szt 40 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 81 | Temat: Pakiet 81 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1 Czapeczki do nCPAP 22-24 brązowe IHBBR1/10. Mocowanie/Czapeczka do zamocowania generatora. Czapeczka wykonana jest z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, można rozwiązać bez zdejmowania uzyskując dostęp do ciemiączka, z miarką. szt 200 2 Czapeczki do nCPAP 24-26 żółte IHBYE2/10. Mocowanie/Czapeczka do zamocowania generatora. Czapeczka wykonana jest z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, można rozwiązać bez zdejmowania uzyskując dostęp do ciemiączka, z miarką. szt 200 3 Czapeczki do nCPAP 26-28 niebieskie IHBBL3/10. Mocowanie/Czapeczka do zamocowania generatora. Czapeczka wykonana jest z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, można rozwiązać bez zdejmowania uzyskując dostęp do ciemiączka, z miarką. szt 400 4 Maska nosowa średnia M (AMNM1000M). Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem Maska jest miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, wykonana z silikonu. Jej kształt umożliwia właściwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostępne są cztery rozmiary oznaczone kolorami. Wywiera niewielki ucisk na skórę. Ma małą przestrzeń martwą. Zapewnia skuteczną eliminację CO2, a więc także wentylację. Umożliwia karmienie dziecka bez przerywania wentylacji. Pozwala kontrolować drożność nosa. szt 200 5 Maska nosowa duża L (AMNM1000L). Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem Maska jest miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, wykonana z silikonu. Jej kształt umożliwia właściwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostępne są cztery rozmiary oznaczone kolorami. Wywiera niewielki ucisk na skórę. Ma małą przestrzeń martwą. Zapewnia skuteczną eliminację CO2, a więc także wentylację. Umożliwia karmienie dziecka bez przerywania wentylacji. Pozwala kontrolować drożność nosa. szt 200 6 Maska nosowa b. duża XL (AMNM1000XL). Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem Maska jest miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, wykonana z silikonu. Jej kształt umożliwia właściwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostępne są cztery rozmiary oznaczone kolorami. Wywiera niewielki ucisk na skórę. Ma małą przestrzeń martwą. Zapewnia skuteczną eliminację CO2, a więc także wentylację. Umożliwia karmienie dziecka bez przerywania wentylacji. Pozwala kontrolować drożność nosa. szt 100 7 Układ oddechowy moworodkowy z generatorem IF AMCP1409/049. Układ oddechowy moworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytko (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciw wirusom bakteriom i grzybom oparty na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi odcinek oddechowy podgrzewany dł. 1,2m, śr. 10mm, odcinek wdechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkachch karbowań na całej długości odcinka, odcinek łączący z respiratorem dł. 0.6m, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1m, klipsy 4 szt. oraz zestaw generatora IF z elastycznymi miękkimi paskami mocującymi z pentelkami do zaczepiania rzepó z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, kołyską do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. szt 240 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 82 | Temat: Pakiet 82 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Testy narkotykowe. Komplet testów wielopanelowych wykrywa 5 najczęściej używanych narkotyków i 5 uzależniających leków na receptę. Opakowanie 25 sztuk. op 24 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 83 | Temat: Pakiet 83 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Natrium hydricum cum calce; wyrób medyczny. Preparat złożony 5kg proszek, granulki 2-4 mm op. 150 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 84 | Temat: Pakiet 84 Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: Łyżka do videolaryngoskopu kompatybilna z videolaryngoskopem KingVision 1 "• Łyżka w rozmiarze 1 • Wykonane z tworzywa sztucznego • Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową • Mikrobiologicznie czyste • Łyżka pasuję do adaptera dla dzieci videolaryngoskopu KingVision" szt 50 2 "• Łyżka w rozmiarze 2 • Bez kanału na rurkę dotchawiczą, umożliwią intubację rurką powyżej rozmiaru 7 mm • Wykonane z tworzywa sztucznego • Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową • Mikrobiologicznie czyste • Łyżka pasuję do adaptera dla dzieci videolaryngoskopu KingVision" szt 10 3 "• Łyżka w rozmiarze 3 bez kanału na rurkę intubacyjną z możliwością intubacji rurkami powyżej rozmiaru 8 • Wykonane z tworzywa sztucznego • Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową • Długość łyżki: 17 cm • Wysokość łyżki standardowej: 15 mm • Wysokość łyżki z kanałem 18 mm • Mikrobiologicznie czyste • Łyżka pasuję do adaptera dla dorosłych videolaryngoskopu KingVision" szt 80 4 "• Łyżka w rozmiarze 2 wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 5,0 mm do 7,0 mm • Wykonane z tworzywa sztucznego • Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową • Mikrobiologicznie czyste • Łyżka pasuję do adaptera dla dzieci videolaryngoskopu KingVision" szt 40 5 "• Łyżka w rozmiarze 3 wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 6,0 do 8,0 mm • Wykonane z tworzywa sztucznego • Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową • Długość łyżki: 17 cm • Wysokość łyżki standardowej: 15 mm • Wysokość łyżki z kanałem 18 mm • Mikrobiologicznie czyste • Łyżka pasuję do adaptera dla dorosłych videolaryngoskopu KingVision" szt 120 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Miejsce realizacji:

## Apteka Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

24 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

## Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108, ust. 1 ustawy Pzp.

## Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# wykaz podmiotowych środków dowodowych

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty elektronicznej Wzór oferty elektronicznej |
| 2 | Jednolity europejski dokument zamówienia Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia |
| 3 | Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy. |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2 | Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 3 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

## Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Prospekty producenta /katalogi producenta /karty charakterystyki Prospekty producenta /katalogi producenta /karty charakterystyki - w języku polskim - potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. |

## Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

## Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, 
z wyjątkiem zadań nr 54, 55, 56, 57, w których przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity europejski dokument zamówienia”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych” – znak sprawy: ZP/12/2021.

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje                    z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .png, .tif, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

## o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

## w zakresie formalnym:

Iwona Wolnicka, Małgorzata Marzec

## w zakresie merytorycznym:

Michał Steczko

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-18.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający zaleca złożenie oferty w formacie .xls lub .xlsx, zgodnie z udostępnionym formularzem (zał. nr 1 – wzór oferty). W przypadku złożenia oferty zgodnie z rekomendacją, tj. w formacje .xls lub .xlsx prosimy o pozostawienie wszystkich zakładek i kolumn w ustalonej we wzorze oferty kolejności (bez usuwania jakiejkolwiek).

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

## wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

## wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

## Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;

## w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

## oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

## jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

## Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.

## Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-09-20 do godz. 10:00.

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-20 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| ## Zadanie częściowe | ## Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| ## 1 - Pakiet 1 ## 2 - Pakiet 2 ## 3 - Pakiet 3 ## 4 - Pakiet 4 ## 5 - Pakiet 5 ## 6 - Pakiet 6 ## 7 - Pakiet 7 ## 8 - Pakiet 8 ## 9 - Pakiet 9 ## 10 - Pakiet 10 ## 11 - Pakiet 11 ## 12 - Pakiet 12 ## 13 - Pakiet 13 ## 14 - Pakiet 14 ## 15 - Pakiet 15 ## 16 - Pakiet 16 ## 17 - Pakiet 17 ## 18 - Pakiet 18 ## 19 - Pakiet 19 ## 20 - Pakiet 20 ## 21 - Pakiet 21 ## 22 - Pakiet 22 ## 23 - Pakiet 23 ## 24 - Pakiet 24 ## 25 - Pakiet 25 ## 26 - Pakiet 26 ## 27 - Pakiet 27 ## 28 - Pakiet 28 ## 29 - Pakiet 29 ## 30 - Pakiet 30 ## 31 - Pakiet 31 ## 32 - Pakiet 32 ## 33 - Pakiet 33 ## 34 - Pakiet 34 ## 35 - Pakiet 35 ## 36 - Pakiet 36 ## 37 - Pakiet 37 ## 38 - Pakiet 38 ## 39 - Pakiet 39 ## 40 - Pakiet 40 ## 41 - Pakiet 41 ## 42 - Pakiet 42 ## 43 - Pakiet 43 ## 44 - Pakiet 44 ## 45 - Pakiet 45 ## 46 - Pakiet 46 ## 47 - Pakiet 47 ## 48 - Pakiet 48 ## 49 - Pakiet 49 ## 50 - Pakiet 50 ## 51 - Pakiet 51 ## 52 - Pakiet 52 ## 53 - Pakiet 53 | ## 1 - Cena - 100 |
| ## 54 - Pakiet 54 ## 55 - Pakiet 55 ## 56 - Pakiet 56 ## 57 - Pakiet 57 | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Jakość - 40 |
| ## 58 - Pakiet 58 ## 59 - Pakiet 59 ## 60 - Pakiet 60 ## 61 - Pakiet 61 ## 62 - Pakiet 62 ## 63 - Pakiet 63 ## 64 - Pakiet 64 ## 65 - Pakiet 65 ## 66 - Pakiet 66 ## 67 - Pakiet 67 ## 68 - Pakiet 68 ## 69 - Pakiet 69 ## 70 - Pakiet 70 ## 71 - Pakiet 71 ## 72 - Pakiet 72 ## 73 - Pakiet 73 ## 74 - Pakiet 74 ## 75 - Pakiet 75 ## 76 - Pakiet 76 ## 77 - Pakiet 77 ## 78 - Pakiet 78 ## 79 - Pakiet 79 ## 80 - Pakiet 80 ## 81 - Pakiet 81 ## 82 - Pakiet 82 ## 83 - Pakiet 83 ## 84 - Pakiet 84 | ## 1 - Cena - 100 |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Zadanie częściowe | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Pakiet 1 ## 2 - Pakiet 2 ## 3 - Pakiet 3 ## 4 - Pakiet 4 ## 5 - Pakiet 5 ## 6 - Pakiet 6 ## 7 - Pakiet 7 ## 8 - Pakiet 8 ## 9 - Pakiet 9 ## 10 - Pakiet 10 ## 11 - Pakiet 11 ## 12 - Pakiet 12 ## 13 - Pakiet 13 ## 14 - Pakiet 14 ## 15 - Pakiet 15 ## 16 - Pakiet 16 ## 17 - Pakiet 17 ## 18 - Pakiet 18 ## 19 - Pakiet 19 ## 20 - Pakiet 20 ## 21 - Pakiet 21 ## 22 - Pakiet 22 ## 23 - Pakiet 23 ## 24 - Pakiet 24 ## 25 - Pakiet 25 ## 26 - Pakiet 26 ## 27 - Pakiet 27 ## 28 - Pakiet 28 ## 29 - Pakiet 29 ## 30 - Pakiet 30 ## 31 - Pakiet 31 ## 32 - Pakiet 32 ## 33 - Pakiet 33 ## 34 - Pakiet 34 ## 35 - Pakiet 35 ## 36 - Pakiet 36 ## 37 - Pakiet 37 ## 38 - Pakiet 38 ## 39 - Pakiet 39 ## 40 - Pakiet 40 ## 41 - Pakiet 41 ## 42 - Pakiet 42 ## 43 - Pakiet 43 ## 44 - Pakiet 44 ## 45 - Pakiet 45 ## 46 - Pakiet 46 ## 47 - Pakiet 47 ## 48 - Pakiet 48 ## 49 - Pakiet 49 ## 50 - Pakiet 50 ## 51 - Pakiet 51 ## 52 - Pakiet 52 ## 53 - Pakiet 53 | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie |
| ## 54 - Pakiet 54 | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Jakość ## Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war2 - łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, badanej oferty ## - Ozn max2 - najwyższa łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, spośród wszystkich ofert ## Elementy zestawu do oceny jakościowej: ## Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny. [wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0pkt.] ## Ad. 7 zestawu - Osłona na stolik Mayo [złożenie teleskopowe - 1pkt, inne - 0pkt] ## Ad. 12 zestawu - Tupfer okrągły gazowy [17-nitek - 1pkt.; 20-nitek -2pkt] ## Ad. 13 zestawu - Tupfer gazowy fasola [17-nitek - 1pkt.; min. 20-nitek -2pkt] [12x12cm - 1pkt.; 15x15cm - 2pkt.] |
| ## 55 - Pakiet 55 | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Jakość ## Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war2 - łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, badanej oferty ## - Ozn max2 - najwyższa łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, spośród wszystkich ofert ## Elementy zestawu do oceny jakościowej: ## Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny. [wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0pkt.] ## Ad. 9 zestawu - Osłona na stolik Mayo [złożenie teleskopowe - 1pkt, inne - 0pkt] ## Ad 16 zestawu - Tupfer okrągły gazowy [17-nitek - 1pkt.; 20-nitek -2pkt] |
| ## 56 - Pakiet 56 | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Jakość ## Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war2 - łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, badanej oferty ## - Ozn max2 - najwyższa łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, spośród wszystkich ofert ## Elementy zestawu do oceny jakościowej: ## Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny. [wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0 pkt.] |
| ## 57 - Pakiet 57 | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Jakość ## Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war2 - łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, badanej oferty ## - Ozn max2 - najwyższa łączna liczba punktów, przyznanych zgodnie z informacją poniżej, spośród wszystkich ofert ## Elementy zestawu do oceny jakościowej: ## Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, oraz karton transportowy zewnętrzny.[wg podanych parametrów - 1 pkt; niezgodnie z SWZ - 0pkt.] ## Ad. 8 zestawu - Osłona na stolik Mayo [złożenie teleskopowe - 1pkt, inne - 0pkt] ## Ad. 11 zestawu - Tupfer okrągły gazowy 20x20cm [17-nitek - 1pkt.; 20-nitek -2pkt] ## Ad. 12 - zestawu Tupfer gazowy fasola min.12x12 cm [17-nitek - 1pkt.; min. 20-nitek -2pkt] [12x12cm - 1pkt.; 15x15cm - 2pkt.] |
| ## 58 - Pakiet 58 ## 59 - Pakiet 59 ## 60 - Pakiet 60 ## 61 - Pakiet 61 ## 62 - Pakiet 62 ## 63 - Pakiet 63 ## 64 - Pakiet 64 ## 65 - Pakiet 65 ## 66 - Pakiet 66 ## 67 - Pakiet 67 ## 68 - Pakiet 68 ## 69 - Pakiet 69 ## 70 - Pakiet 70 ## 71 - Pakiet 71 ## 72 - Pakiet 72 ## 73 - Pakiet 73 ## 74 - Pakiet 74 ## 75 - Pakiet 75 ## 76 - Pakiet 76 ## 77 - Pakiet 77 ## 78 - Pakiet 78 ## 79 - Pakiet 79 ## 80 - Pakiet 80 ## 81 - Pakiet 81 ## 82 - Pakiet 82 ## 83 - Pakiet 83 ## 84 - Pakiet 84 | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowe postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 , 31-913 Kraków.

## Tel.: 12 622 94 13, 622 94 87, e-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

## w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Klaudia Wróbel, za pośrednictwem telefonu +48 (12) 6229282 lub adresu e-mail: dane.osobowe@zeromski-szpital.pl;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych – znak sprawy: ZP/12/2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki do SWZ:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 - Wzór oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia |
| 3 | Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej |
| 4 | Załącznik nr 4 - Wzór umowy |
| 5 | Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu |