**Politechnika Częstochowska**

**Dąbrowskiego 69**

**42-201 Częstochowa**

**RK - 607/21**

Częstochowa dnia: 2021-09-08

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na **Dostawa analizatora stanów logicznych w ramach projektu „ Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej”**, spr. nr rej. **ZP/ZO-16/21**

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

**PYTANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora stanów logicznych umożlwiający analizę układów z pamięcią DDR/DDR2 bez możliwości analizy DDR3. Analiza DDR3 będzie możliwa po zwiększeniu szybkości zegara z 350 MHz na 700MHz.

**ODPOWIEDŹ 1.**

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które umożliwia tylko analizę układów z pamięcią DDR/DDR2. Analiza DDR3 będzie możliwa po zwiąkszeniu szybkoście zegara.

**Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy)**

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który w przypadku awarii jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym producenta, które znajduje się w Niemczech. Po każdorazowej naprawie sprzęt jest dokładnie badany i kalibrowany co powoduje, że cały proces naprawy może potrwać do 30 dni. Związku z powyższym prosimy o zmianę § 5.5 z treści „Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 21 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym Zapytaniu ofertowym.” na treść „Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia”

ODP:

Zamawiający zmienia projekt umowy w następującym zakresie:

Było: „Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 21 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym Zapytaniu ofertowym.”

**Jest:** „Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie gwarancji niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia, lub w terminie do 45 dni w razie konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem przedmiotu umowy zawartym Zapytaniu ofertowym.”

**Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy)**

Ewentualne opóźnienia jakie mogą mieć miejsce są niezależne od Wykonawcy. Potencjalne opóźnienia mogą być spowodowane błędami logistycznymi lub opóźnienie w dostawie komponentów co może wydłużyć produkcję. Wykonawca nie ma na to wpływu gdyż są to sytuacje losowe. Związku z powyższym prosimy o zmniejszenie kar na:

1.W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego netto.

2. W razie przekroczenia terminu skutecznej naprawy określonego w § 5 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki – maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego netto.

3.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym określonych w § 6 pkt 1 lit. a) do d) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

4.W razie zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, maksymalnie 10% wynagrodzenia umownego netto.

5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w tym określonych w § 6 pkt 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

6. Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty:

a)wystąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary – w przypadkach określonych w pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu, chyba że Zamawiający potrąci karę z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

b) doręczenia drugiej stronie pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy – w przypadkach określonych w pkt 2 i 4 niniejszego paragrafu

7.Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w ramach niniejszej umowy, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

8.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ODP:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia projekt umowy stanowiący załącznik oraz **wydłuża termin składania ofert do dnia 14.09.2021 r. godz. 11:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 14.09.2021 r. o godz. 11:50**

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 2019), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ