Kraków dnia: 2021-09-17

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-475/21

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna”**Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21**”– znak sprawy **KC-zp.272-475/21.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy drzwi przesuwne wg poniższego rysunku mają być chowane w ścianie GK przy zastosowaniu systemowej kasety? – prosimy o wyjaśnienie.



Odp.: Zamawiający informuje, że drzwi przedstawione na rysunku mają być chowane w ścianie GK przy zastosowaniu systemowej kasety. Zgodnie z opisem zamieszczonym na rysunku nr 1.4 SCK/PW/A *”Wykonanie ścian g-k w miejscu montażu drzwi przesuwnych ukrytych w kasecie skoordynować z wytycznymi wybranego systemu drzwi”.*