OPIS NR 1

Biurka muszą posiadać certyfikaty: PN-EN 527-1:2011dotyczący wymiarów stołów roboczych i biurek, przeznaczonych do prac biurowych w pozycji siedzącej, stojącej lub siedzącej i stojącej. Certyfikat PN-EN 527-2:2017-02 określający wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości. Wymienione certyfikaty należy dołączyć do oferty.
Biurko kątowe w kształcie litery L. Będą lewe i prawe ostateczna ilość będzie ustalona po podpisaniu umowy. Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie litery C, o grubości 2 mm i przekroju  40x30mm. Nie dopuszcza się ramy wykonanej z profilu zamkniętego. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane są do ramy. Noga wyposażona jest w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym minimum 10 cm. Wewnątrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wkładka mająca w przekroju kształt trójkąta. Wkładka zawiera otwór, w którym umieszczona jest nakrętka ze śrubą łączącą wkładkę z łącznikiem. Łącznik osadzony jest skośnie w narożniku stelaża i ma kształt ceownika z ukosowanymi występami na końcach. Występy te osadzone są w prostokątnych otworach stelaża.. Stelaż biurka oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat biurka wykonany z płyty o dekorze do ustalenia.

Biurka muszą posiadać:

- przepust na okablowanie w blacie ( o średnicy 60 mm ), maskowany tworzywową zaślepką w kolorze zbliżonym do mebli ( montowaną w miejscu wskazanym przez użytkownika po montażu mebli )

Wymiary:

szerokość: 160/80 cm

głębokość: 120/60 cm

wysokość regulowana w zakresie 74 - 84 cm

Sposób mocowania nogi do ramy prezentuje zdjęcie poniżej:

OPIS NR 2

KONTENER:

Wykonany  z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej gr. 18mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej gr. 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS gr. 2mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1mm. Fronty kontenera wykonane z płyty gr. min 16mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenerów nie dopuszcza się użycia kleju. Uchwyty metalowe o rozstawie nawierceń 128 mm, zamek centralny, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady. Szuflady na prowadnicach kulkowych, wkłady szuflad metalowe, wysuw szuflad 70 % głębokości. Boki wewnętrzne szuflad posiadają dwurzędową perforację w celu możliwości zamontowania pionowej przegrody w dowolnym miejscu głębokości szuflady Kontener posiada tworzywowy piórnik plus 4 szuflady metalowe.  Kontener posiada blokadę wysuwu szuflad przy jednej otwartej. Kontener montowany w fabryce producenta.

Kontener wykonany z płyty o dekorze do ustalenia

Wymiary:

szerokość: 43 cm

głębokość: 60 cm

wysokość: 74 cm

OPIS NR 3

Dostawka półokrągła ½ koła. Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm.. 2 nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane są od spodu na wkręty przez blachę montażową. Nogi wyposażone  w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym minimum 10 cm. Nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat dostawki wykonany z płyty o dekorze do ustalenia.

Wymiary:

szerokość: 120 cm

głębokość: 60 cm

OPIS NR 4

Ścianka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Do płyty zamocowany panel tapicerowany z dwóch stron ( kolor tapicerki do ustalenia po podpisaniu umowy ) wraz z poziomą listwą do której są zawieszane pojemniki tworzywowe . Ścianka wykonana z płyty o dekorze do ustalenia.

Wymiary:

szerokość: 160 cm

wysokość: 61 cm

OPIS NR 5

Ścianka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 18 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Do płyty zamocowany panel tapicerowany z dwóch stron ( kolor tapicerki do ustalenia po podpisaniu umowy ) wraz z poziomą listwą do której są zawieszane pojemniki tworzywowe . Ścianka wykonana z płyty o dekorze do ustalenia.

Wymiary:

szerokość: 163 cm

wysokość: 61 cm

OPIS NR 6

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie  melaminowanej o grubości 25 mm oklejony dookoła obrzeżem PCV grubości 2mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie litery C, o grubości 2 mm i przekroju  40x30 mm. Nie dopuszcza się ramy wykonanej z profilu zamkniętego. Rama przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem metrycznym, które umożliwiają wielokrotne odkręcanie i przykręcanie ramy do blatu. Konstrukcja umożliwiająca montaż nóg bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi kwadratowe 50/50 mm mocowane są do ramy. Wewnątrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie aluminiowa wkładka mająca w przekroju kształt trójkąta. Wkładka zawiera otwór, w którym umieszczona jest nakrętka ze śrubą łączącą wkładkę z łącznikiem. Łącznik osadzony jest skośnie w narożniku stelaża i ma kształt ceownika z ukosowanymi występami na końcach. Występy te osadzone są w prostokątnych otworach stelaża. Noga wyposażona jest w regulator wysokości z zakresem regulacji wynoszącym minimum 10 cm. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat stołu wykonany z płyty o dekorze do ustalenia.

Wymiary:

szerokość: 180 cm

głębokość: 80 cm

wysokość regulowana w zakresie 74- 84 cm

Sposób mocowania nogi do ramy prezentuje zdjęcie poniżej:

OPIS NR 7

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wymieniony certyfikat należy dołączyć do oferty.

Oferowane szafy są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia. o grubości min 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.

Fronty skrzydłowe nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 4 zawiasach ( każde skrzydło drzwiowe ). Fronty zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek typu baskwil ryglujący jednocześnie drzwi w 3 punktach, powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Front prawy posiada  uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem, uchwyty prezentuje rys nr 1.

Szafa wyposażona w półki wykonane z płyty o grubości 25 mm. Półki mocowane na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki o regulowanej wysokości na całej wysokości wnętrza szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).

Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2).

Wymiary:

szerokość: 80,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 220,4 cm

rys. nr 1

rys. nr 2

OPIS NR 8

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wymieniony certyfikat należy dołączyć do oferty.

Oferowane szafy są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia. o grubości min 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.

Fronty skrzydłowe nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 4 zawiasach ( każde skrzydło drzwiowe ). Fronty zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek typu baskwil ryglujący jednocześnie drzwi w 3 punktach,  powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Front prawy posiada  uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem, uchwyty prezentuje rys nr 1.

Górną przestrzeń szafy wyposażyć w półkę płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25 mm. Pozostałą przestrzeń należy rozdzielić przegrodą pionową tworzą przestrzeń aktową i garderobianą. Szerokość przestrzeni garderobianej w świetle nie mniejsza niż 50cm. Przestrzeń garderobianą należy wyposażyć w wieszak wysuwny typu puzon. Przestrzeń aktową wyposażyć w trzy półki płytowe z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32 mm. Rozstaw półek powinien tworzyć przestrzenie segregatorowe.

Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2).

Wymiary:

szerokość: 80,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 220,4 cm

rys. nr 1

rys. nr 2

OPIS NR 9

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wymieniony certyfikat należy dołączyć do oferty.

Oferowane szafy są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia. o grubości min 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.

Fronty skrzydłowe nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 2 zawiasach ( każde skrzydło drzwiowe ). Fronty zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek typu baskwil ryglujący jednocześnie drzwi w 3 punktach,  powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Front prawy posiada  uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem, uchwyty prezentuje rys nr 1.

Szafa wyposażona w półkę wykonaną z płyty o grubości 25 mm. Półka mocowana na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półka o regulowanej wysokości na całej wysokości wnętrza szafy co 32mm

Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2).

Wymiary:

szerokość: 80,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 78,5 cm

rys. nr 1                                        rys. nr 2

OPIS NR 10

Szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wymieniony certyfikat należy dołączyć do oferty.

Oferowane szafy są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia. o grubości min 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany.

Fronty skrzydłowe nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Drzwi szafy mocowane na co najmniej 2 zawiasach. Fronty zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek typu baskwil ryglujący jednocześnie drzwi w 3 punktach,  powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Front posiada  uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka, uchwyty prezentuje rys nr 1.

Szafa wyposażona w półkę wykonaną z płyty o grubości 25 mm. Półka mocowana na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półka o regulowanej wysokości na całej wysokości wnętrza szafy co 32mm

Szafa na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.2).

Wymiary:

szerokość: 40,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 78,5 cm

rys. nr 1                                        rys. nr 2

OPIS NR 11

Regały muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wymieniony certyfikat należy dołączyć do oferty.

Oferowane regały są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus regału wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia. o grubości min 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus regału łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu regału. Wieniec górny oraz dolny nakładany.

Regał wyposażony w półki wykonane z płyty o grubości 25 mm. Półki mocowane na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półki o regulowanej wysokości na całej wysokości wnętrza regału co 32mm.

Regał na cokole metalowym o wysokości 70 mm lakierowanym proszkowo na kolor RAL 9006, z możliwością regulacji w czterech punktach, w zakresie 20 mm (rys.1).

Wymiary:

szerokość: 80,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 185,2 cm

rys. nr 1

OPIS NR 12

Regały muszą posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wymieniony certyfikat należy dołączyć do oferty.

Oferowane regały są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.

Korpus regału wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do ustalenia. o grubości min 18 mm. Widoczne wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus regału łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu regału. Wieniec górny oraz dolny nakładany.

Regał wyposażony w półkę wykonaną z płyty o grubości 25 mm. Półka mocowana na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki. Półka o regulowanej wysokości na całej wysokości wnętrza regału co 32mm.

Wymiary:

szerokość: 80,1 cm

głębokość: 46 cm

wysokość z cokołem: 71,5 cm

OPIS NR 13

Szafki kuchenne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, tył szafek płyta hdf 4 mm biała wpuszczana w nut z odstępem od tyłu 12 mm , drzwi szafek zamontowane na zawiasach „click” umożliwiające beznarzędziowy montaż i demontaż drzwi. Górne szafki wyposażone w 2 półki z regulacją wysokości co 32 mm, na podpórkach typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki.  Wnętrze szuflad to metalowe wkłady z pełnym wysuwem i dociągiem zapewniającym samodomykanie szuflad, uchwyty o rozstawie 128 mm, blat o grubości 38 mm jednostronnie zaoblony od góry i dołu, krawędzie blatu wykończone anodowanymi listwami aluminiowymi. Wszystkie krawędzie wykończone pcv 2 mm w dekorze mebli. Szafki dolne wyposażone w tworzywowe stopki z regulacją poziomu o wys 100 mm. Cokół dolny tworzywowy o imitacji aluminium. Blat wykończony przy ścianie tworzywową listwą w kolorze aluminiowym chroniącą przed wodą.  Schemat rozstawienia szafek kuchennych prezentuje rysunek poniżej całkowita długość zabudowy wynosi około 3,2 m. Szafki dolne należy poustawiać w trakcie montażu zgodnie z przyłączeniami wody i prądu. Kuchnia posiada zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz baterie jednodźwigniową wysokociśnieniową, obrót wylewki 360 stopni. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury aby zweryfikować szerokość zestawu mebli kuchennych oraz przyłącza wodno kanalizacyjne.

| szafka kuchenna górna 80 cm x 32x 72 cm (szer.x gł x h) | 4 |
| --- | --- |
| szafka dolna kuchenna zlewozmywakowa 80 x 55 x 82 cm. (szer x gł.x h) | 1 |
| szafka kuchenna dolna 80 x 55 x 82 cm (szer x gł. X h) | 1 |
| Szafka kuchenna dolna 60 x 55 x 82 cm (szer x gł. x h) | 1 |
| szafka dolna z szufladami 40 x 55 x 82 cm (szer. x gł. x wys.) | 1 |
| Szafka kuchenna dolna 55 x 55 x 82 cm (szer x gł. x h) | 1 |
| Blat | 1 |
| Maskownica z prawej strony o szer. 7 cm i wysokości szafki dolnej | 1 |
| zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i z baterią | 1 |

OPIS NR 14

Lodówka: dane techniczne

Wysokość: 144 cm

Pojemność: 171 chłodziarka + 42 zamrażarka litrów

Szerokość: 54 cm

Głębokość: 57 cm

Kolor: boki i front INOX

Położenie zamrażarki na górze

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 14 godzin

Liczba agregatów: 1

Liczba termostatów: 1

Sterowanie: mechaniczne

Liczba drzwi: 2

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

Oświetlenie LED

### Efektywność energetyczna

Klasa zamrażarki: */***

Klasa klimatyczna: N ST

Poziom hałasu [dB]: 41

Roczne zużycie prądu: 220kWh

Klasa energetyczna: A+

Nowa klasa energetyczna: F

Klasa emisji hałasu: C

### Chłodziarka

Pojemność komory schładzania: 171 litrów

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: automatyczny

Rodzaj półek: szklane

Liczba półek: 3

Liczba pojemników na warzywa: 1

### Zamrażarka

Pojemność komory mrożącej: 42 litry

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: manualne

Zdolność zamrażania (kg/24h): 2

Liczba pojemników w zamrażarce: 1

OPIS NR 15

Fotel obrotowy wys. siedziska 43 do 52cm, głęb. siedziska 45cm (+/-0,5), szer. siedziska 48cm (+/-0,5), ogólna wysokość 100 do 116cm, ogólna głębokość 64cm (+/-0,5), ogólna szerokość 66cm (+/-0,5).

- Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm.

- Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała.

- Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej.

- Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.

- Oparcie z profilowanego tworzywa w dostępnej kolorze ciemno grafitowym, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany. Oparcie od tyłu ma zamontowany chromowany wieszak na odzież

- Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika.

- Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze srebrnym, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.

Materiał: 100 % Polyester ( barwienie bez użycia metali ciężkich ). Ciężar: 380g/ m2  Odporność na zapalenie zgodnie z EN 1021 ( tlący papieros ), EN 1021  (zapałka). Odporność na ścieranie:  100 000 cykli Martindale. Odporność na światło: 5-6  ( zgodnie z normą ISO 105-B02 ). Odporność na piling: 4-5 ( zgodnie z normą ISO 105 x 12). Tkanina przeznaczona do użycia na siedziska w fotelach i krzesłach biurowych. Kolorystyka tapicerki do ustalenia.

- Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973)

- atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych

- atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami dla podstawy krzesła - krzyżak

- atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli.

- Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, nie związaną kapitałowo z producentem ani oferentem, według aktualnych i obowiązujących norm.

OPIS NR 16

Wymiary:

wys. siedziska 49 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 97 cm, ogólna głębokość 58 cm, ogólna szerokość 62 cm

Opis :

Wyprofilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka siedziska i oparcia z możliwością łatwej wymiany. Oparcie z profilowanego tworzywa z trójkątnymi otworami w kolorze grafitowym, z nakładaną tapicerowaną poduszką. Na tylnej części oparcia zamontowany jest metalowy  chromowany wieszak na odzież. Podstawa krzesła to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm, malowany proszkowo w kolorze srebrnym. Nogi stelaża zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym trzpieniu.

Krzesło musi posiadać: atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki, atest wytrzymałościowy krzesła, atest higieniczny. Dokumenty muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Wymienione atesty należy dołączyć do oferty. Krzesło musi posiadać stopki do podłóg twardych. Materiał: 100 % Polyester ( barwienie bez użycia metali ciężkich ). Ciężar: 380g/ m2  Odporność na zapalenie zgodnie z EN 1021 ( tlący papieros ), EN 1021  ( zapałka ). Odporność na ścieranie:  100 000 cykli Martindale. Odporność na światło: 5-6  ( zgodnie z normą ISO 105-B02 ). Odporność na piling: 4-5 ( zgodnie z normą ISO 105 x 12). Tkanina przeznaczona do użycia na siedziska w fotelach i krzesłach biurowych. Kolorystyka tapicerki do ustalenia.

Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i stateczności PN-EN 16139:2B13, PN-EN 1728|2012, PN-EN 1022:2007.

- Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Do oferty należy dołączyć wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, nie związaną kapitałowo z producentem ani oferentem, według aktualnych i obowiązujących norm.

OPIS NR 17

Wymiary:

wys. siedziska 48 cm, głęb. siedziska 44 cm, szer. siedziska 47 cm, ogólna wysokość 82 cm, ogólna głębokość 60 cm, ogólna szerokość 51 cm

Wykonanie:

- Siedzisko wykonane z tworzywa (PP) w minimum 4 kolorach, w tym w białym, pistacjowym lub pomarańczowym o wysokich walorach użytkowych i wysokiej odporności na palność. Kolory do ustalenia przez zamawiającego po podpisaniu umowy. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.

- Oparcie z wyraźnym wygięciem w części lędźwiowej o wysokości 280 mm z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru (czarnym, zielonym, pomarańczowym i białym).

Możliwość łączenia różnej kolorystyki tworzywa oparcia i siedziska. Oparcie połączone ze stelażem za pomocą specjalnego łącznika wykonanego jako odlew aluminiowy, podnoszącego trwałość łączenia elementów krzesła i wpływającego na stabilność całej konstrukcji. Łącznik aluminiowy łączony ze stelażem specjalistycznym systemowym klejem LOCTITE.

- Podstawa fotela to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm, malowanej proszkowo w kolorze srebrnym. Konstrukcja krzesła pozwala na sztaplowanie pionowe do 4 sztuk.

- Nogi stelaża muszą być zakończone stopkami wykonanymi z tworzywa, łatwo dopasowującymi się do podłoża i zabezpieczającymi posadzkę przed uszkodzeniami. Tylne nogi ustawione pod odpowiednim kątem, pozwalającym na nieuszkadzanie ściany podczas użytkowania.

Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i stateczności PN-EN 16139:2B13, PN-EN 1728|2012, PN-EN 1022:2007.

- Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, nie związaną kapitałowo z producentem ani oferentem, według aktualnych i obowiązujących norm.