Załącznik nr 3 do SWZ – formularz cenowy

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji | 1 szt. |  |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Urządzenie do terapii KKD | TAK |  |
|  | Urządzenie do terapii KKG | TAK |  |
|  | Prowadzenie terapii w pozycji stojącej, siedzącej | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów i pomiarów | TAK |  |
|  | Prowadzenie ćwiczeń na kontrolę równowagi | TAK |  |
|  | Prowadzenie terapii lustrzanej | TAK |  |
|  | Terapia pacjentów w zakresie 140 - 180 cm | TAK |  |
|  | Terapia pacjentów w zakresie 40 - 130 kg | TAK |  |
|  | Odciążenie KKG | TAK |  |
|  | Zawiera licencję na oprogramowanie | TAK |  |
|  | Zawiera monitor | TAK |  |
|  | Prowadzenie ćwiczeń poznawczych z biofeedback | TAK |  |
|  | Prowadzenie ćwiczeń KKg, KKd z biofeedback | TAK |  |
|  | Zawiera EMG do terapii wybranej czesci ciała ( celem teapii biofeedback) | TAK |  |
|  | Prowadzenie ćwiczeń poprawiających koordynację Kkg | TAK |  |
|  | Wykonanie treningu pasywnego Kkd, Kkg | TAK |  |
|  | Wykonanie treningu aktywnego Kkd, Kkg | TAK |  |
|  | Wykonanie treningu symetrycznego Kkd, Kkg | TAK |  |
|  | Urządzenie zawiera opcje treningu aktywności życia codziennego | TAK |  |
|  | Urządzenie/a do terapii pacjentów po udarach mózgu | TAK |  |
|  | Prowadzenie terapii lustrzanej | TAK |  |
|  | Serwis |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Podać. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas usunięcia awarii | TAK |  |