### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

RODZAJ WYKONAWCY (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)  ………… ……………………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………………………………………………

WOJEWÓDZTWO ……………………………..........................................................................

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą spektrometru amazon ETD w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-608/21, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena netto:   .........................................................................PLN

Cena brutto: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

| L.P. | Nr części | Opis | Ilość | Należy wskazać czy zaoferowano produkt opisany w kolumnie 2 i 3 a w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy podać producenta i kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8254841 | POWER SUPPLY 750 | 1 |  |
| 2 | 8254846 | Power Supply 550 | 1 |  |
| 3 | 8264643-E | Generator Analysator Interface | 1 |  |
| 4 | 8264583-E | GENERATOR TRANSFER INTERFACE | 1 |  |
| 5 | 8255493 | Transformer modul | 1 |  |
| 6 | 8246523 | Vakuumcontroller, mounted | 1 |  |
| 7 | 8254565 | PCB RFLED-1, assembled | 1 |  |
| 8 | 8255654 | PCB RFRPC-1, assembled | 1 |  |
| 9 | 8264179 | CABLE SET RAINFOREST | 1 |  |
| 10 | 8253175-E | Gas supply N2 | 1 |  |
| 11 | 8256678 | Valve; actuator for MHP | 1 |  |
| 12 | 8253159 | Fan | 2 |  |
| 13 | 8235102 | RF FEEDTHROUGH IV | 1 |  |
| 14 | 8254659-E | Desolvation Stage | 1 |  |
| 15 | 8210036 | Sprayshield | 1 |  |
| 16 | 8273043 | CAPILLARY,GLASS-D6,48-D0,6-L180-R1GOHM | 1 |  |
| 17 | 8247815-E | PROCESSOR SYSTEM RFPS-2 | 1 |  |
| 18 | 8247029-E | BOARD RFIC | 1 |  |
| 19 | 8264609 | PCB RFDDS-3 (4-fold), assembled | 1 |  |
| 20 | 8260761 | PCB RFPER-3, assembled | 1 |  |
| 21 | 8281741 | Board FXXIO-3 (RFMB) | 1 |  |
| 22 | 8253470 | PCB RFL11-2, assembled | 1 |  |
| 23 | 8253471 | PCB RFL12-2, assembled | 1 |  |
| 24 | 8253474 | Board FXX18 | 1 |  |
| 25 | 8264639 | PCB RFMB-4, ASSEMBLED | 1 |  |
| 26 | 8244114-E | RF Power Amplifier RFA-95 | 1 |  |
| 27 | 8245732 | PCB FXS16-1, assembled | 1 |  |
| 28 | 8252820 | PCB FXS58-1 (300V), assembled | 1 |  |
| 29 | 8266033 | PCB FXF52-4 (300V), assembled | 1 |  |
| 30 | 8266034 | PCB FXF52-4 (500V), assembled | 1 |  |
| 31 | 8246816 | PCB FXA24-1, assembled | 1 |  |
| 32 | 8264364 | Potentialsupply | 1 |  |
| 33 | 8210422-E | RF-Generator GERFG II 3k | 1 |  |
| 34 | 8243629 | Preamplifier RFACQ | 1 |  |
| 35 | 8280268-E | Source Electronic 2 | 1 |  |
| 36 | 8261178-E | NCI Elektronic | 1 |  |
| 37 | 8265819 | Connecting cable RFMB/HED PS | 1 |  |
| 38 | 1826007 | SET, SERVICE TRAP KIT | 2 |  |
| 39 | 8228883 | Detector;7596MH11 ION trap detector | 1 |  |
| 40 | 8250936 | Disposable Reactant Cartridge II | 1 |  |
| 41 | 8253614-E | GAS SUPPLY HE | 1 |  |
| 42 | 8261472 | Methane Valve ETD | 1 |  |
| 43 | 8253465 | GAS SUPPLY NCI | 1 |  |
| 44 |  | Usługa serwisowa – robocizna Przywrócenie do działania spektrometru po zalaniu | 1 | Uwzględniono w cenie oferty |

Termin realizacji zamówienia: do … dni od daty podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

Okres udzielonej gwarancji producenta na części i podzespoły wynosi: … m-cy

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy umieszczony na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1) Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko

........................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

Miejscowość, ……………………., dnia …………………………… r.

Ofertę sporządzoną w języku polskim, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.