Niepołomice dnia: 2021-12-01

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.39.2021.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Kraina zabaw w otoczeniu parku miejskiego w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.39.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej. Pytanie nr 2: Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanego trawnika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych oraz częstotliwości wykonywania. Pytanie nr 3: Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanych nasadzeń? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych oraz częstotliwości wykonywania. Pytanie nr 4: Przez jaki okres czasu Wykonawca będzie odpowiedzialny za pielęgnację zieleni? Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi? Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów poświadczających utylizację materiałów z rozbiórki? Pytanie nr 7: Proszę o podanie rodzaju materiału z jakiego została wykonana piaskownica przeznaczona do rozbiórki. Pytanie nr 8: Jaka jest powierzchnia piaskownicy przeznaczonej do rozbiórki? Pytanie nr 9: Zamawiający zawarł w dokumentacji następującą informację: "Przed realizacją wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu warsztatowego we własnym zakresie, a przyjęte rozwiązania zostaną skonsultowane i zaakceptowane przez zespół projektowy oraz inwestora."Proszę o sprecyzowanie informacji jakiego zakresu prac ma dotyczyć projekt warsztatowy? Pytanie nr 10: Proszę o sprecyzowanie grubości nawierzchni EPDM pod urządzeniami U11 i U12. W Opisie zawarto zapis: "Projektuje się nawierzchnię bezpieczną grubości minimalnej 8cm dla wysokości upadku HIC 2,4 m, która jest nawierzchnią bezspoinową, przepuszczalną dla wody z właściwościami antypoślizwowymi." Urządzenia projektowane (tj. huśtawki) posiadają wysokość swobodnego upadku 1,40m. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma zawrzeć w ofercie wycenę nawierzchni dla wysokości swobodnego upadku 2,40m. Pytanie nr 11: Proszę o podanie koloru nawierzchni Hanse-Grande. Pytanie nr 12: Zamawiający nie zamieścił projektu ławek dla oznaczeń Ł.01-Ł.04. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. Pytanie nr 13: Zamawiający nie zamieścił rysunku donicy drewnianej. Proszę o uzupełnienie. Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie tarasów z drewna egzotycznego Mirindiba i Sucupira? Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż desek tarasowych metodą tradycyjną, tj. dwoma wkrętami od góry? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad.1) Znaczna część urządzeń to urządzenia indywidualne. Dokumentacja nigdzie nie wskazuje konkretnych producentów, natomiast wskazuje konkretne wymiary i materiały ponieważ takie jest zadanie poprawnej dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga wykonanie urządzeń, zgodnie z dokumentacją. Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów elementów na poziomie maksymalnie 2%, jednak zmiany każdorazowo muszą uzyskać akceptację projektanta i zamawiającego.

- Wymiary i materiały mają znaczenie zarówno pod kątem funkcjonalności, użytkowania, relacji pomiędzy urządzeniami, obowiązujących przepisów i uzyskanych decyzji.

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że wymiary i materiały w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu.

Ad.2) Tak, w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanego trawnika. Prace pielęgnacyjne zgodne z kalendarzem ogrodniczym – koszenie w miarę konieczności lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu z odwozem masy zielonej.

Ad.3) Tak, w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wszystkich projektowanych nasadzeń. Prace pielęgnacyjne zgodne z kalendarzem ogrodniczym po przekwitnięciu roślin z odwozem masy kompostowej.

Ad.4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za pielęgnację zieleni  przez 24 miesiące ( określone w przedmiarze, lub okres dłuższy wskazany przez zamawiającego).

- Ad 5) Tak, Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi. Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację.

Ad.6) Tak

Ad.7) Piaskownica przeznaczona do rozbiórki wykonana jest z elementów drewnianych.

Ad.8) Piaskownica do rozbiórki opisana jest w dokumentacji projektowej, jest o pow. ok. 36m2.

Ad.9) Dotyczy wszystkich urządzeń indywidualnych, elementów ekspozycji, elementów małej architektury oraz tarasów.

Ad.10) Tak, potwierdzamy.

Ad.11) Kolor naturalny.

Ad.12) Zamieszczono na stronach  postępowania folder załączniki do odpowiedzi z dnia 1.12.2021r.

Ad.13) Zamieszczono na stronach  postępowania folder załączniki do odpowiedzi z dnia 1.12.2021r

Ad.14) Po wcześniejszym przedstawieniu próbek drewna egzotycznego Zamawiający dokona oceny.

Ad.15) Po przedstawieniu propozycji rysunkowej na etapie realizacji Zamawiający dokona oceny.

Linki do stron z postępowaniem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=3f957511-078a-4014-b599-30de7f29318f

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=54547

...........................................