Kraków dnia: 2021-12-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-682/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa pieca muflowego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-682/21” – znak sprawy KC-zp.272-682/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza piec o wymiarach komory roboczej (szer. x wys. x gł.) 180 x 125 x 300 mm Czy Zamawiający dopuszcza piec o wymiarach gabarytowych (szer. x wys. x gł.) 455 x 595 x 725 mm Czy Zamawiający dopuszcza piec o mocy znamionowej 2,8 kW Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza piec o wymiarach komory roboczej (szer. x wys. x gł.) 180 x 125 x 300 mm oraz o wymiarach gabarytowych (szer. x wys. x gł.) 455 x 595 x 725 mm. Zamawiający dopuszcza piec o mocy znamionowej 2,8 kW

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło