Kraków dnia: 2021-12-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-682/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa pieca muflowego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-682/21” – znak sprawy KC-zp.272-682/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Szanowni Państwo, Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o szerokości zewnętrznej 645 mm? 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji pieca? 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów okresowych pieca? 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9 punkt 12 wzoru umowy na: " Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 Tak, Zamawiający dopuści piec muflowy o szerokości zewnętrznej 645 mm. Ad.2 Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu instalacji pieca. Ad3 Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów okresowych pieca. Ad.4 Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 punkt 12 wzoru umowy

Kanclerz AGH

mgr Henryk Zioło