Kraków dnia: 2021-12-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-688/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie węzła cieplnego dla budynku C-7 AGH w Krakowie  - KC-zp.272-688/21” – znak sprawy KC-zp.272-688/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy zakres postępowania obejmuje dostarczenie i montaż zasobników ciepłej wody z podłączeniem ich do wewnętrznej instalacji c.w.u budynku

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje dostarczenie i montaż zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem ich do wewnętrznej instalacji c.w.u.

- Czy do pomieszczenia wymiennikowni został doprowadzony kabel zasilania elektrycznego, jeżeli nie proszę określić miejsce włączenia oraz trasę prowadzenia przewody

Odp.: Zamawiający informuje, do pomieszczenia wymiennikowni został doprowadzony kabel do zasilania tablicy przedmiotowego węzła.