Kraków dnia: 2021-12-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: KC-zp.272-562/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”zestaw do elektronowej mikroskopii skaniningowej (2 mikroskopy) dla WIMiC - KC-zp.272-562/21” – znak sprawy KC-zp.272-562/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest:

Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe

- napylarka wysokopróżniowa umożliwiająca napylanie węglem i złotem - Chłodziarka woda-powietrze (szt 2) 230 V, 50/60 Hz - Kompresor (szt 2) 230 V, 50/60 Hz - Panel sterujący- (szt 2) - Zasilacz UPS o czasie zasilania min 60min(szt 2) dedykowany do systemu zestawu - Dodatkowe dwa emitery elektronów i jeden jonów - Stoliki mikroskopowe na próbki minimum 500 sztuk - 2 targety platyny

Powyższe zapisy otrzymują nowe brzmienie:

Obowiązkowe wyposażenie dodatkowe

- Chłodziarka woda-powietrze (szt 2) 230 V, 50/60 Hz - Kompresor (szt 2) 230 V, 50/60 Hz - Panel sterujący- (szt 2) - Zasilacz UPS o czasie zasilania min 60min(szt 2) dedykowany do systemu zestawu - Opis „Dodatkowe dwa emitery elektronów i jeden jonów” zmieniamy na „Dodatkowe dwa emitery elektronów (jeden do SEM i jeden do FIB-SEM) oraz jeden emiter jonów do FIB-SEM” - Stoliki mikroskopowe na próbki minimum 500 sztuk - 1 target platyny

W pkt. 22.2.2. SWZ jest:

| 2 | Parametry techniczne za zestaw FIB-SEM i SEM - Dodatkowe działo elektronowe i jonowe do FIB-SEM oraz dodatkowe działo elektronowe do SEM - 20 pkt brak dodatkowych dział FIB-SEM lub SEM - 0 pkt - Mikroskopy umożliwiają jednoczesne obrazowanie przy pomocy wszystkich 3 detektorów wewnątrz kolumnowych przy pojedynczym skanie wiązki – 20 pkt 0 pkt gdy którykolwiek z mikroskopów nie umożliwia jednoczesnego obrazowania. |
| --- | --- |

Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:

| 2 | Parametry techniczne za zestaw FIB-SEM i SEM - Mikroskopy umożliwiają jednoczesne obrazowanie przy pomocy wszystkich 3 detektorów wewnątrz kolumnowych przy pojedynczym skanie wiązki – 40 pkt 0 pkt gdy którykolwiek z mikroskopów nie umożliwia jednoczesnego obrazowania. |
| --- | --- |

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ nowy obowiązujący wzór formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło