Kraków dnia: 2021-12-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: Kc-zp.272-681/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa kamery termowizyjnej dla WIMIC - KC-zp.272-681/21”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Bardzo proszę o odpowiedź czy dopuszczają Państwo zaoferowanie kamery termowizyjnej o obiektywie 42° (pole widzenia) w zastępstwie wymaganego obiektywu 45°.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w pkt. 4.1 SWZ

z: 

"pole widzenia 45°" 

na: 

"pole widzenia 42°-45°"

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.