Kraków dnia: 2021-12-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-710/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa części i podzespołów oraz naprawa mikroskopu elektronowego Merlin o numerze seryjnym 42-56 w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej” – znak sprawy KC-zp.272-710/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zgodnie z § 2 wzoru umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować podzespoły do mikroskopu oraz uruchomić mikroskop i dokonać jego kalibracji, w terminie do …. dni od daty podpisania umowy w siedzibie Kupującego. W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak zamawiający będzie rozumiał i stosował ten zapis w przypadku, gdy pomimo prawidłowego dostarczenia i zainstalowania w pełni sprawnych i wolnych od wad wszystkich podzespołów objętych umową i Załącznikiem nr 1 uruchomienie oraz/lub kalibracja mikroskopu nie będą technicznie możliwe, w szczególności z takiego powodu, że inne jego elementy lub podzespoły nie będą prawidłowo funkcjonować lub współpracować z podzespołami zainstalowanymi przez wykonawcę. Czy w takim przypadku, wobec brzmienia przepisu art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna: a) zamawiający uzna umowę za wykonaną w całości i wypłaci całe wynagrodzenie, b) zamawiający uzna umowę za niewykonaną przynajmniej w części i obciąży wykonawcę karami umownymi i/lub odstąpi od umowy? Pytanie nr 2 W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie 1. powyżej zgodnie z literą b) prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy zamawiający dokona zmiany SWZ w drodze zmiany wzoru umowy poprzez nadanie § 2 następującej treści: Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować podzespoły do mikroskopu oraz uruchomić mikroskop i dokonać jego kalibracji, w terminie do …. dni od daty podpisania umowy w siedzibie Kupującego. Gdyby po dostarczeniu i prawidłowym zainstalowaniu wolnych od wszelkich wad wszystkich ww. podzespołów uruchomienie oraz/lub kalibracja mikroskopu okazały się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje jedynie zainstalowanie i dostarczenie podzespołów oraz pisemne wskazanie Kupującemu stwierdzonych przyczyn, dla których uruchomienie oraz/lub kalibracja mikroskopu są niemożliwe, po podjęciu próby uruchomienia oraz/lub kalibracji, wraz ze wskazaniem rekomendowanego sposobu dalszego działania w celu uruchomienia i kalibracji mikroskopu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W odpowiedzi na zapytania, Zamawiający wprowadza następujący zapis do wzoru umowy: § 2, pkt 2 „Jeśli po dostarczeniu i prawidłowym zainstalowaniu wolnych od wszelkich wad wszystkich ww. podzespołów uruchomienie oraz/lub kalibracja mikroskopu okażą się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje jedynie zainstalowanie i dostarczenie podzespołów oraz pisemne wskazanie Kupującemu stwierdzonych przyczyn, dla których uruchomienie oraz/lub kalibracja mikroskopu są niemożliwe, po podjęciu próby uruchomienia oraz/lub kalibracji, wraz ze wskazaniem rekomendowanego sposobu dalszego działania w celu uruchomienia i kalibracji mikroskopu.” Celem postępowania jest dostawa części i podzespołów do mikroskopu, jego naprawa i uruchomienie. Jeśli podczas realizacji zamówienia pojawi się konieczność dokupienia innych elementów lub wykonania dodatkowych prac, Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania ze zmiany umowy, wynikającej z art. 455 ust. 2 lub art.455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamawiający wprowadza nowy wzór formularza oferty.

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło