Kraków dnia: 2021-12-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-593/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# 2 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę serwera (jednostki centralnej stacji roboczej) dla WIMiR” – znak sprawy KC-zp.272-593/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań w sposób opisany poniżej ? Wymagane było: Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę, potwierdzające, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A) Czy Zamawiający dopuści: Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w związku z wymaganiami postawionymi w SWZ w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy certyfikatów i standardów sprzętowych dopuszcza przedstawienie: Oświadczenia producenta oferowanego sprzętu, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A)

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść SWZ:

Pkt 5.1.b) (dokument wymieniony w kolejności jako drugi)

Przed zmianą:

- Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę, potwierdzające, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A)

Po zmianie:

- Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, potwierdzające, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A)

Pkt 18.4.3 (dokument wymieniony w kolejności jako drugi)

Przed zmianą:

- Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę, potwierdzające, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A)

Po zmianie:

- Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu, potwierdzające, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosi maksymalnie 23 dB(A)

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią  SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie, o czym Zamawiający informuje w odrębnym piśmie.