Poznań dnia: 2021-12-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych” – znak sprawy SZW/DZP/31/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 28 zestawu do wszczepienia stymulatora serca o następującym składzie i parametrach: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150 cm+/-5% (opakowanie zestawu); 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150 cm+/-5%; 1x serweta do angiografii dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 232x350 cm+/-5%; 2x otwór przylepny Ø 12 cm+/-10%. Osłona na pulpit z prawej strony pacjenta; 2x fartuch chirurgiczny standard XL posiadający miękkie poliestrowe mankiety niepowodujące nacisku na skórę. Gramatura min.40g/m². Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów. U góry zapinany na rzep, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przenikanie cieczy min. 31 cm H2O. 3 x tupfer z gazy 40x40cm 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm; 1 x pojemnik plastikowy 1000 ml niebieski; 1 x pojemnik plastikowy 150 ml przeźroczysty; 1x trójkolorowa etykieta samoprzylepna 7x6cm; 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm+/-10% Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy w miejscu niekrytycznym min. 200cm H2O, odporność na przenikanie cieczy w miejscu padu min. 900cm H2O . Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona opakowaniu typu folia-papier, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 2 - dot. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek jałowy czy niejałowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli opatrunek jałowy. Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści opatrunek (kompres wysokochłonny) wykonany z pięciu warstw: - włóknina hydrofilowa - warstwa celulozy - pulpa celulozowa - warstwa celulozy - włóknina hydrofobowa? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach nasączony parafiną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 11, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ – rozmiar 10x10cm stanowi poz. 3 pakietu nr 11 Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 11, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 20cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do angiografii dwuwarstwową ze wzmocnieniem, 225 x 320 cm, 2x otwór otoczony i wypełniony folią chirurgiczną o śr. 12 cm. Osłona na pulpit po obu stronach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 - Pakiet nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem zapinanym na rzep w okolicy karku, reszta zgodnie z wymaganiami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 9 - Pakiet nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami 50 x 50 cm z gazy 17 nitkowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 10 - Pakiet nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwustronną taśmą 6 x 6 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 11 - Pakiet nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii ze wstawką tyvek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 12 - Pakiet nr 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny karton? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 - Pakiet nr 29 Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny, trójwarstwowy wykonany z hydrofobowej włókniny, z warstwą chłonną wykonaną w 80% z włókna naturalnego i 20% z poliestru powleczoną siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, z mikroporami w strukturze włókniny zapewniającymi odpowiednią przepuszczalność oraz wymianę gazową między opatrunkiem a skórą? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 14 - Pakiet nr 30, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20cm x 25cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ. Pytanie nr 15 – dot. projektu umowy W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „od chwili zgłoszenia” na „…od dnia uznania reklamacji” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Skoro zamawiający korzysta z reklamacji, to uznaje ją za zasadną. Jeżeli wykonawca nie uznaje reklamacji, to nie ma obowiązku wykonywać obowiązków wynikających ze zgłoszonej reklamacji, a spór będzie rozstrzygał Sąd. Pytanie nr 16 – dot. projektu umowy Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 pkt. 1,2,3,4 : 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10 % wartości brutto zamowionego i opoznionego w dostawie towaru 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5 % wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanego towaru. 3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. 4. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Maksymalna kara umowna z tytułu zwłoki poszczególnej dostawy, wyliczonej zgodnie z §11 ust 1 nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 niezreazliowanej części umowy. Maksymalna kara umowna z tytułu opóźnienia wymiany zareklamowanego towaru, wyliczonej zgodnie z §11 ust 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 5% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wysokość kar umownych i ich sposób naliczania jest powszechnie przyjęty w praktyce umów w sprawach zamówień publicznych. Pytanie nr 17 – dot. projektu umowy Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Vide §7 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 18- dot. Pakiet nr 13, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 10 x 20 cm – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 28, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw w którego składzie fartuch u góry zapinany jest na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku pozwalającą na zapięcie fartucha w dowolnym miejscu - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania a’5 szt. x 15g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta przylepna 330x235cm, 2 otwory śr. 12 cm, warstwa chłonna wokół otworów, panel foliowy (po lewej stronie pacjenta) 1 szt.

- serwetka celulozowa 50x40cm 2 szt.

- kompresy z gazy 17n 10x10cm 8w 30 szt.

- igła iniekcyjna 18g x 1 1/2 (1,2x40mm) stand pink 1 szt.

- igła iniekcyjna 21g x 1 1/2 (0,8x40mm) stand green 1 szt.

- kleszczyki plastikowe 24cm okienkowe niebieskie 1 szt.

- skalpel chirurgiczny nr 11 plastikowa rączka i osłonka 1 szt.

- osłona pe na sprzęt okrągła z gumką 112x56cm transparentna 1 szt.

- osłona pe na sprzęt okrągła z gumką 162x81cm transparentna 2 szt.

- pojemnik plastikowy okrągły 250ml wys. 5cm śr. denka 7cm ze skalą, niebieski 1 szt.

- pojemnik plastikowy okrąg 500ml wys. 5cm śr. denka 9,5cm skala mankiet transp 1 szt.

- pojemnik plastikowy okrąg 500ml wys. 6cm śr. denka 9,5cm skala mankiet niebieski 1 szt.

- strzykawka plast 3cz 20ml ln ttran g 2 szt.

- serweta na stół instrum 190x150cm 1 szt. (owinięcie zestawu)

- fartuch chirurgiczny standard rozmiar L 1 szt. + rozmiar XL 1 szt. posiadający miękkie poliestrowe mankiety niepowodujące nacisku na skórę. Gramatura min.35 g/m². Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów. U góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H2O.

- podkład chłonny 40x60cm 1 szt.

Materiał obłożenia (serweta główna) spełniający wymogi normy EN 13 795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich. Serweta operacyjne dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 56g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 570%, nasiąkliwość (run off) min. 27%, run off dodatkowej warstwy chłonnej 38%. Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O. Obłożenie posiada I klasę palności

Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w torebce papierowo-foliowej, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 – dot. Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści opatrunek którego podłoże plastra stanowi biała, porowata i elastyczna włóknina poliestrowa, dzięki której skóra może swobodnie oddychać; centralnie położony wkład chłonny posiada wysokie właściwości absorpcyjne (skład włóknina wiskozowo–polipropylenowo-polietylenowa), a jego zewnętrzna warstwa zabezpieczona jest mikrosiateczką, która zapobiega przywieraniu opatrunku do powierzchni rany i szwów; posiada zaokrąglone brzegi oraz szeroką zakładkę papieru ochronnego umożliwiającą łatwą aplikację opatrunku nawet w rękawiczkach; opatrunek jest przepuszczalny dla promieni rentgenowskich?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 23 - dot. projektu umowy:

Wnosimy o usunięcie zapisów § 5 ust. 8 „oraz elektronicznej na adres e-mail ________  oraz ust. 9 „Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 6 powyżej musi być w formacie XML.”. Obowiązek dodatkowego dostarczania dokumentu dostawy w wersji elektronicznej nie jest wymagany prawem ani powszechnie praktykowany i w tej sytuacji tworzenie specjalnego dokumentu w formacie XML może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Wymaganie od Wykonawcy tworzenia dokumentu w formacie XML jest stawianiem wymogów ograniczających konkurencję.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Usuwa się par 5 ust. 9 oraz w §5 ust. 8 słowa: „oraz elektronicznie na adres e-mail ____”

Pytanie nr 24 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 7 ust. 6 wzoru umowy?

§ 7 ust. 6 wzoru umowy wydłuża termin płatności części ceny powyżej 60 dni, co jest sprzeczne z art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Od kwoty płaconej w terminie dłuższym niż 60 dni Zamawiający zobowiązany będzie płacić odsetki ustawowe na podstawie art. 8 ust. 4a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Konstrukcja umowy powodująca płacenie przez zamawiającego odsetek wydaje się naruszać zasadę dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający korzysta z §11 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz.U. z 2013 r. poz. 403 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424

Pytanie nr 25 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie nr 26 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie nr 27 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie nr 28 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ.

Pytanie nr 29 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna jest określona na poziomie powszechnie zwyczajowo przyjętym, w umowach i nie można uznać ja za rażąco wygórowaną, zresztą zawsze istnieje możliwości miarkowania kary umownej przez sąd.

Pytanie nr 30 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--12?

Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Mediacja jest najtańszym sposobem rozstrzygania sporów, w szczególności tych prostych, na co słusznie zwraca uwagę pytający, stad lepiej i szybciej jest dojść do porozumienia w drodze mediacji, niż ponosić wysokie koszty procesu i poświęcać dużo więcej czasu.

Pytanie nr 31 - dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 15 ust. 15 wzoru umowy?

Uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę zostało nie co odmiennie uregulowane w § 10 ust. 10. Zachodzi zatem kolizja pomiędzy § 10 ust. 10 a § 15 ust. 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Par 15 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15.	Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji Umowy i nie dostarcza niewadliwego Asortymentu zareklamowanego w trybie § 8 pomimo wyznaczenia nowego, dodatkowego terminu lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §10 ust. 10 umowy.

Zamawiający