Kraków dnia: 2021-12-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-655/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa potencjostatu z modułem EIS (FRA) z oprogramowaniem i jednostką sterującą - KC-z.272-655/21

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W związku ze sprawą KC-zp.272-655/21 przesyłam poniższe pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- W nawiązaniu do punktu 4.1 SWZ czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczony system nie posiadał wyjścia dla zewnętrznego generatora potencjału?

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada wyjścia dla zewnętrznego generatora potencjału

- W nawiązaniu do punktu 4.1 SWZ czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczony system posiadał jeden dodatkowy kanał wejściowy?

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada minimum 1 dodatkowy kanał wejściowy.

- W nawiązaniu do punktu 4.1 SWZ czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczony system jeden dodatkowy kanał wyjściowy?

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada minimum 1 dodatkowy kanał wyjściowy.

- W nawiązaniu do punktu 4.1 SWZ czy Zamawiający wyraża zgodę, aby jednostka sterująca dostarczona razem z systemem była wyposażona w kartę graficzną a pamięci 4GB?

TAK, Zamawiający dopuszcza, aby jednostka sterująca  dostarczona razem z systemem była wyposażona w kartę graficzną a pamięci min. 4GB