Kraków dnia: 2022-01-03

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: SZP.271 – 963. 38/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa  niesterylnych, diagnostycznych rękawic ochronnych lateksowych i nitrylowych” – znak sprawy ZP/38/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikalność wirusów zgodnie z europejską normą równoważną EN 374-5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, Zamawiający dopuszcza rękawice przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą EN 374-5. Pytanie nr 2 Zadanie 2 Czy zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 4 substancje chemiczne w tym 70% izopropanol z czasem przenikania 30-40 min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, o zawartości protein . 83≤µg/g, o grubości pojedynczej ścianki 0,11+/- 0,02 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe przebadane wg normy EN 16523, która jest równoważna do normy EN 374-3 na min. 14 substancji chemicznych w tym: 1. 35% etanol 2. 4 % digukonian chlorheksydyny 3. 5% jodyna 4. 1% aldehyd glutarowy 5. 4% ldehyd glutarowy 6. 10% formalina 7. 3% nadtlenkiem wodoru 8. 40% wodorotlenek sodu 9. 50% kwas siarkowy 10. 30% kwa chlorowodorowy 11. 1% bromek etydyny 12. 65% kwas azotowy 13. 37% formaldehyd 14. 30% nadtlenek wodoru 15. 40% kwas fluorowodorowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 pzp zmienia treść SWZ z dnia 17.12.2021 r.:

- Pkt. 16.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-04-19

- Pkt. 18 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2022-01-20 do godz. 09:30.

## Pkt. 19.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-01-20 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zamawiający