Pakiet  1– Rurki sigmoideoskopowe                                                                                                                                                                                           Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka sigmoideoskopowa, jednorazowego użycia, która przewodzi światło z obturatorem, wejście światła w części zamkowej, rurka podwójna o wymiarach 20 mm, długość 250 mm. Sprzęt kompatybilny z HK 7000 „Heine”. |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 2 - Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 									Kod CPV: 33141321-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. Prowadnica pakowana oddzielnie. | 0,5 x 88 - 25G |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 0,7 x 88 - 22G |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 0,5 x 120 - 25G |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 0,4 x 88 - 27G |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1,1 x 88 - 19G |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1,3 x 88 - 18G |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Poit z prowadnicą, jałowa, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 0,53 x 88 - 25G |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 0,42 x 88 - 27G |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Atraumatyczna igła z dwuspadowym szlifem do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą. | 0,47 x 88 - 26G |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………

Pakiet 3 – Filtr oddechowy mechaniczny 											Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym: 100% (układy oddechowe stosowane w anestezji i OIT) objętość 35ml, waga 26g, opór przepływu 3,6 cm H2) / 60 l / min, możliwość użycia u jednego pacjenta 24 godziny, sterylny, sterylizowanych radiacyjnie. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: datę ważności, nazwa producenta, nr serii i nr katalogowy. |  |  |  | 9 600 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 4 - Przyrząd do aspiracji leków z butelki 										Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do aspiracji leków z butelki, jałowy, pakowany pojedynczo z filtrem antybakteryjnym 0,45µm lub dokładniejszym, z zatyczką zamykającą się zatrzaskowo, zapewniającą szczelne zamykanie, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym obsługę przyrządu. Przyrząd musi być zabezpieczony zastawką antyzwrotną przed wyciekaniem leku w pozycji odwróconej po odłączeniu strzykawki. |  |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 5 - Zestaw do lewatyw                                                                                                                                                                    Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 6 - Odsysanie pola operacyjnego										                            Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do odsysania pola operacyjnego, jałowy (bez końcówki do odsysania z pola operacyjnego), długość nie mniejsza niż 200cm, z końcówkami żeńskimi po obu stronach, z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną, docinaną końcówką od strony ssaka (8 – 18 mm), nie ulegający trwałym odkształceniom. Pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy, zewnętrzne: folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Średnica drenu nie mniejsza niż 24 CH. |  |  |  | 6 800 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typu Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, posiadająca 4 otwory odbarczające, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 5,0 mm; zewnętrzna – 7,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typ Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, podsiadająca 4 otwory odbarczające, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 4,6 mm; zewnętrzna: 6,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne: folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa, typu Pinpoint (12CH), zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, z kontrolą siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 2,6 mm; zewnętrzna: 4,6 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, jałowy, ortopedyczny, składający się z: - ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem na odłamy kostne, - zapasowego filtru, - końcówki ssącej, prostej o długości minimum 28 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 15 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 23 cm, z otworami odbarczającymi, - drenu do ssaka o średnicy 24 CH i długości 2,7 m. Zestaw pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Graficzna instrukcja obsługi umieszczona wewnątrz każdego opakowania jednostkowego. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 7 – Nebulizatory jednorazowego użycia Kod CPV: 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| 1 |  | Niskoobjętościowy nebulizator jednorazowego użycia z maską i drenem antyzagięciowym do podawania tlenu o dł. 2,1 m z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania lekiem), o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 2 ml, MMAD 2,21 µ, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm)- 79,7 %, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji przy przepływie 10l/min dla 3 ml roztworu:7,36 min. Parametry potwierdzone w materiałach firmowych producenta. |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 |  | Niskoobjętościowy nebulizator jednorazowego użycia z maską pediatryczną i drenem antyzagięciowym do podawania tlenu o dł. 2,1 m, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania lekiem), o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 2 ml , MMAD 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm)- 79,7 %. Produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji przy przepływie 10l/min dla 3 ml roztworu. Parametry potwierdzone w materiałach firmowych producenta. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | Nebulizator jednorazowego użytku z ustnikiem i drenem do podawania tlenu o dł. 210 cm, z możliwością wmontowania w układ oddechowy respiratora „Vela”. Nebulizator ma posiadać antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, o pojemności 6 ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany z podziałką co 1 ml, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w materiałach firmowych producenta. Produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika przy przepływie 6-8 l/min: 0,30-0,35 ml/min. |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 8 – Sprzęt endoskopowy do zabiegów i badań endourologicznych 							              Kod CPV: 33125000-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rozszerzacza nerkowego Rozszerzacz do poszerzania kanału przezskórnego prowadzącego do nerki celem usuwania złogów. Zestaw zawiera cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 F, 3 cieniodajne rozszerzacze stożkowe ( od 6,0 do 10,0 F ), aby pasowały do prowadnika o średnicy 0,038 cala ( 0,97 mm), 11 rozszerzaczy stożkowych ( od 10,0 do 30,0 F ), aby pasowały do cewnika z PTFE o wymiarze 8,0 F. Długość rozszerzaczy 30 cm, długość koszulki 16 cm, sterylne, jednorazowego użycia. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 2 | Jednorazowa dwuczęściowa igła trokara Igła stosowana do przezskórnego dostępu do przeskórnej nefrostomii. Konstrukcja igły EchoTip ma zapewnić lepszą wizualizację końcówki igły podczas używania urządzeń ultradźwiękowych do obrazowania. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiadająca znaki CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia. Nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. Rozmiar 18 G/20. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 3 | Prowadnik Hi Wire z rdzeniem nitinolowym. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu, w standardowych lub trudnych przypadkach, wymagających precyzyjnego sterowania. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania, ze stożkową końcówka służącą do uzyskiwania optymalnej giętkości, z kontrolą obrotu w stosunku jeden do jednego. Prowadnik z powłoką hydrofilną pozwalającą na łatwe wprowadzenie ze standardowym trzonem, sterylny, jednorazowego użycia. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Prowadnik Hi Wire nitinol Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu w standardowych lub trudnych przypadkach. Można stosować do ułatwienia wymiany lub wprowadzenia narzędzi. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania. Sterylny, jednorazowego użycia, ze sztywnym trzonem. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem. Cewnik stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzenia drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Z giętką, otwartą końcówką, której konstrukcja umożliwia atraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego oraz na umieszczanie po prowadniku. Wykonany z PVC, posiada znak CE, klasy EC II a, jednorazowego użycia, sterylny, nie jest pochodzenia biologicznego nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. F 5,0 , długość 70 cm, współpracuje z narzędziami 0,038 cala. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Koszulka dostępu moczowodowego. Koszulka służy do wytworzenia rozwarcia moczowodowego i stałego kanału roboczego, pozwalającego na wprowadzenie endoskopu i narzędzi w trakcie zabiegów wymagających dostępu moczowodowego. Stały kanał chroni również delikatne narzędzia i małe giętkie endoskopy przed uszkodzeniem. Część koszulki, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z polietylenu, posiada znak CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia, nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu i posiada biozgodność. Średnica wewnętrzna w skali French 12, długość 35 cm. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 7 | Nitinolowy ekstraktor złogów Ekstraktor służący do wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja ma umożliwiać chwytanie od przodu, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Posiada znak CE, klasa EC I, sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający biozgodność. Nie zawierający lateksu. F 2,2 długość 115 cm, średnica otwarcia 11 mm. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 8 | Nitinolowy ekstraktor złogów. Ekstraktor do przechwytywania i usuwania złogów oraz innych obcych ciał z układu moczowego oraz do zminimalizowania migracji złogów w trakcie wewnątrzustrojowej litotrypsji (w kształcie parasola). Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasy EC I, nie zawierający lateksu, posiadający biozgodność, nie będący pochodzenia biologicznego. Skala French 2,8, końcówka 3,0 F, długość 145 cm, „parasol” 7 mm. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
| 9 | Prowadnik przeznaczony do wytworzenia kanału oraz ułatwienia umieszczenia narzędzi chirurgicznych. Wykonany ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z giętką końcówką o długości 5 cm. Część prowadnika, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z nitinolu i platyny. Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasa EC II a, bezlateksowy, posiadający biozgodność, nie jest pochodzenia biologicznego. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 9 - Mikrokuwety do badania cukru u noworodka                                                                                                                       Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce. Ilość opakowań | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokuwety do badania poziomu cukru u noworodków we krwi włośniczkowej. |  | 30 op. x 100 szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 10 - Wkłady + łyżki do laryngoskopów jednorazowego użycia                                                                                                    Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład wielorazowego użytku ze źródłem światła, dioda LED luminescencyjna. Źródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu AA ładowanie do laryngoskopu od dołu. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | Jednoczęściowy światłowodowy laryngoskop, jednorazowego użytku, służący do wykonania intubacji dotchawiczej, typu Macintosh, rozmiar 2,3,4, wykonany z jednego nierozłączalnego bloku (rękojeść i łyżka trwale połączona ze sobą) współpracujący z wkładem wielorazowego użytku. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie..................................................................

Pakiet 11 – Zestawy do ssania										                                                 Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe do ssaków z pokrywą okrągłą, jednorazowego użycia, , z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie (do pacjenta) oraz z zaworem (filtrem) zabezpieczającym przed zasysaniem wydzieliny do źródła ssania. Pasujące do wieszaków i pojemników wielorazowych SERRES. Wkład ma się zasysać i uszczelniać automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister. | 1000 ml |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 2000 ml |  |  | 8 640 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy do worków, do ssania Serres. | 1000 ml |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2000 ml |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 12 – Sterylny żel znieczulający do cewnikowania				                                                                       Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny żel do cewnikowania pęcherza moczowego i wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do zabiegów endoskopowych, sterylizowany radiacyjnie, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację. Dostępny w dwóch pojemnościach 5 - 6 ml oraz 10 - 11 ml, w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach, dawki przystosowane do warunków anatomicznych kobiet i mężczyzn, zawierający środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne zapewniające ochronę antybakteryjną o bardzo szerokim spektrum, na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności, wysoki stopień przejrzystości preparatu, efekt znieczulający w okresie 3 – 5min, a pełny efekt odkażająco-ochronny po ok. 5 – 15 min. | 5-6 ml |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 10-11 ml |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………

| Pakiet 13 - Układ oddechowy Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| 1 | Układ oddechowy, jednorazowego użycia do aparatu do znieczulenia dzieci: 2 rury 1,6m, średnica 15mm, jedna rura 0,8m, średnica 15mm, łącznik Y z kolankiem, worek 1 litr, złączka do worka 22 M/22 M, wszystkie zakończenia rur 22 mm. Całość pakowana razem, mikrobiologicznie czysta. |  |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 14 - Przewód do cystoskopu 										       		Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, podwójny, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, stosowany podczas zabiegów elektroresekcji guzów pęcherza, prostaty. Dren o średnicy 4,8x6,8 mm, 2 igły jednokanałowe, komora do wytwarzania ciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka silikonowa. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 15 - Dren balonowy Kod CPV: 33141640-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w metrach | cena jedn. bez VAT za 1 metr | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Dren balonowy uniwersalny, wykonany z PCV, użebrowany, średnica w mm/poszerzenie 5 x 8/8 x 13 nadający się do ssaków próżniowych i elektrycznych, niesterylny, w zwoju nie dłuższym niż 50 m. 1 sztuka zwoju ≤ 50 m. |  |  |  | 5700 metrów |  |  |  |  |  |  | 1 zwój |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 16 – Jednorazowe balony trójkanałowe do usuwania złogów                                                                                                              Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); min. długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15 mm, 18 mm, 20,0 mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); min. długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność 5,6 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 17- Osłony na aparaturę                                                                                                                                                                          Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłony z PE na aparaturę medyczną, jałowe, pakowane pojedynczo, przeźroczyste w kształcie kuli, z zakończeniem ściąganym gumką elastyczną, o wymiarach 120 x 120 cm. Opakowanie posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne TAG z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej posiadające dane o producencie, datę ważności, numer REF i LOT. |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 3 szt |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 18-Dren typu Kehr                                                                                                                                                                                  Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu KEHR (T) pakowany pojedynczo, w podwójnym opakowaniu, jałowy, bez perforacji, widoczny w RTG, z możliwością aseptycznego otwierania, silikonowy o rozmiarach: 8CH, 10CH, 12 CH, 14CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22CH, 24CH o długości ramion 450mm/180mm. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenów. |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | Nr 8 – 1 szt. Nr 10 – 1 szt. Nr 12 –1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 19 -  Cewniki i zestawy do szynowania moczowodów                                                                                                                       Kod CPV:  33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton, długość 70 cm, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego - Neoplexu, z mandrynem nylonowym(CH3-9) lub metalowym(CH3-8) do wyboru przez Zamawiającego. | 3F/CH |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 4F/CH |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 5F/CH |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 6F/Ch |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 7F/Ch |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 8F/Ch |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Tiemann, skalowany co 1 cm wykonany z poliamidu o długości 74 cm, z mandrynem metalowym w rozmiarach CH3-8 | 3F/Ch |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 4F/CH |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 5F/CH |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 6F/Ch |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 3 | Łącznik urologiczny do sond moczowodowych. |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 4 | Łącznik urologiczny F-L(FOLEY-Luer Lock) |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 20 – Smoczki do butelek z mieszankami "Nutricia" Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Smoczek silikonowy jednorazowego użycia standard, pasujący do butelek z mieszankami NUTRICIA. |  |  |  | 19 800 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Smoczek lateksowy jednorazowego użycia z odpowietrzaczem, średni otwór przepływu, pasujący do butelek z mieszankami NUTRICIA. |  |  |  | 10 800 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 21 – Siatki polipropylenowe - niewchłanialne Kod CPV: 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowych, niewchłanialnych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m²; wielkość oczek 0,5 - 0,9mm; średnica nici 0,15mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o wymiarach 15 x 15 cm | 15 x 15 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | o wymiarach 8 x 15 cm | 8 x 15 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 22 –  Opaski do identyfikacji                                                                                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska do identyfikacji dzieci starszych i dorosłych, posiadająca jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski. Opaska z miękkiego, gładkiego tworzywa, odpornego na wodę. Długość około 24 cm. |  |  |  | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

Pakiet 23 – Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów                                                                                                              Kod CPV: 33125000-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr, 6,0 Fr, o długości 24, 26, 28 cm., otwarty - zamknięty o otwarty - otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, skalowany co 5 cm, otwarty - zamknięty lub otwarty - otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, z inteligentnym popychaczem umożliwiający sterowanie cewnikiem nawet po wyjęciu drutu lub cienki popychacz do URS. System blokujący z możliwością utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów i specyfikacji produktu |  |
|  | Koniec otwarty - otwarty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,7 / 24 | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | 4,7 / 26 | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | Koniec otwarty - otwarty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,0 / 24 | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | 6,0 / 26 | 30 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………

Pakiet 24 – Opaski identyfikacyjne                                                                                                                                                   Kod CPV:  33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w kasetach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska medyczna na rękę biała dla dorosłych 25 x 279mm, 1 kaseta - 200 szt. opasek typu Zebra Z-Band Direct nr kat. 10006995K. |  |  |  | 576 kaset |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Opaska medyczna na rękę biała dla noworodków 19 x 195mm, 1 kaseta - 275 szt. opasek typu Zebra Soft Infant Z-Band Direct nr kat. 10007746K. |  |  |  | 30 kaset |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3 | Opaska medyczna na rękę biała dla dzieci 25 x 178mm, 1 kaseta - 250 szt. opasek typu Zebra Z-Band Ultra Soft nr kat. 10015357K. |  |  |  | 24 kasety |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………………

Pakiet 25 - Pojemnik na kał – posiew                                                                                                                                                                Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na kał do posiewu, plastikowe, jałowe, ze szpatułką zakończoną łyżeczką wmontowaną w zakrętkę wewnątrz pojemnika, pakowane pojedynczo, z etykietką na pojemniku służącą do wpisywania danych pacjenta. |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 26 – Cewnik do kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji                                                                                 Kod CPV:33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducer do natychmiastowej kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji serca z zastawką, portem i osłonką, jałowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 F |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………

Pakiet 27 –Strzygarki i ostrza do strzygarki                                                                                                                                                  Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą do usuwania wszystkich rodzajów owłosienia. Czas pracy ciągłej 160 minut, czas pełnego naładowania do 3 godzin, pięciostopniowy wskaźnik LED naładowania baterii. Ostrze wymienne bezdotykowo. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 próbka podlegająca zwrotowi |  |
| 2. | Ładowarka do w/w strzygarki |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 próbka podlegająca zwrotowi |  |
| 3. | Ostrza jednorazowego użytku o szerokości min. 3,2cm, wymieniane bezdotykowo. Ostrza kompatybilne ze strzygarką z nieruchomą głowicą firmy 3M, w których posiadaniu jest szpitala |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

| Pakiet 28 – Dren Penrose Kod CPV: 33141640-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |  |
| 1 | Jałowy, cienkościenny, silikonowy przewód do drenowania ran powierzchownych; posiadający linię radiocieniującą na całej długości . Szerokość przewodu: od 8 mm do 20 mm, długość: od 28cm do 35 cm., z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne-worek foliowy; zewnętrzne-papier-folia) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 29-Dren do jamy otrzewnej                                                                                                                                                                    Kod CPV: 33141640-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do jamy otrzewnej: - rozmiar 24 – 36CH, - długość nie mniejsza niż 50cm, - z 6 bocznymi, owalnymi otworami co 2 cm (+/- 0,5 cm), - z atraumatyczną końcówką do brzucha, - 100 % silikonowy, - apyrogenny, - miękki, - przeźroczysty, - z nitką widoczną w RTG na całej długości, - jałowy, - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie umożliwiające łatwe, aseptyczne otwieranie. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenu. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  | Po 1 sztuce z każdego rozmiaru 24,28,30, 33,36 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................