Kraków dnia: 10.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/60/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni II” – znak sprawy ZP/60/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pytanie 1 do Załącznika nr 1 - Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji były wyrobami medycznymi? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 2 do Załącznika nr 1 - Pakiet 4 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie pisaków wyłącznie w kolorze czarnym ze względu na problemy z dostępnością pisaków w kolorze czerwonym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 do Załącznika nr 1 - Pakiet nr 4, poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 przyrząd testowy był wyrobem medycznym? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 4 do Załącznika nr 1 - Pakiet nr 6, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, by wskaźniki były kompatybilne z przyrządem opisanym w Pakiecie 4 poz. 3? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 5 do Załącznika nr 1 - Pakiet nr 6, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1 przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytanie 6 do Załącznika nr 1 - Pakiet nr 6 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 taśma wskaźnikowa oraz testy były wyrobami medycznymi? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 7 do Załącznika nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści zamiennie oryginalne dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań opisanych w SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski