## Arkusz1
Załącznik nr 1B do formularza oferty
KALKULACJA CENOWA - MATERIAŁY
KOSZT MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO NAPRAW BIEŻĄCYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WYMIENNIKOWNI I HYDROFORNI W OBIEKTACH MIASTECZKA STUDENCKIEGO
L.p. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Szacowana ilość | Oferowany produkt (Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie konkretnego wyrobu) | cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Glikol etylenowy koncentrat | kg | 33 |  |  |  | 23
2 | Glikol propylenowy koncentrat | kg | 33 |  |  |  | 23
3 | Głowica termostatyczna np. Danfoss | szt | 17 |  |  |  | 23
4 | Kształtki PP fi 20 mm | szt | 10 |  |  |  | 23
5 | Kształtki PP fi 32 mm | szt | 7 |  |  |  | 23
6 | Kształtki PP fi 40 mm | szt | 7 |  |  |  | 23
7 | Kształtki PP fi 50 mm | szt | 33 |  |  |  | 23
8 | Kształtki PP fi 75 mm | szt | 17 |  |  |  | 23
9 | Kształtki PP fi 90 mm | szt | 10 |  |  |  | 23
10 | Kształtki PP gwintowane fi 50/6/4" | szt | 3 |  |  |  | 23
11 | Manometr do pomiaru czynników o temperaturze do 200 °C ; 10 bar; fi 100 typu 111.22.100 | szt | 3 |  |  |  | 23
12 | Otulina fi 23 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-23/20 | szt | 13 |  |  |  | 23
13 | Otulina fi 50 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-50/20 | szt | 13 |  |  |  | 23
14 | Otulina fi 78 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-78/20 | szt | 13 |  |  |  | 23
15 | Otulina fi 90 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-90/20 | szt | 13 |  |  |  | 23
16 | Otulina fi 108 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-108/20 | szt | 13 |  |  |  | 23
17 | Pompa obiegowa z silnikiem z magnesami trwałymi i zintegrowanym elektronicznym układem płynnej regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewczej Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0-40°C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 ½, średnica króćca 25 , H max: 40 dm np.: Pompa Grundfos Alpha 2 25-40 | szt | 2 |  |  |  | 23
18 | Pompa obiegowa z silnikiem z magnesami trwałymi i zintegrowanym elektronicznym układem płynnej regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewcze: Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0-40°C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1½, średnica króćca 25, H max: 60 dm np.: Pompa Grundfos Alpha 2 25-60 | szt | 1 |  |  |  | 23
19 | Pompa obiegowa z silnikiem z magnesami trwałymi i zintegrowanym elektronicznym układem płynnej regulacji obrotów do tłoczenia czystej wody grzewcze: Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0-40°C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 ½, średnica króćca 25, H max: 80 dm np.: Pompa Grundfos Alpha2 25-80 | szt | 1 |  |  |  | 23
20 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C, średnica króćca 25 mm; H max: 40 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 25-40 | szt | 2 |  |  |  | 23
21 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 25 mm; H max: 60 dm np.: Grundfos Magna 3 25- 60 | szt | 2 |  |  |  | 23
22 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 25 mm; H max: 80 dm np. Pompa Grundfos Magna 3 25-80 | szt | 2 |  |  |  | 23
23 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie;; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 50 mm; z kołnierzem, H max: 60 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 50-60F | szt | 2 |  |  |  | 23
24 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 50 mm; z kołnierzem, H max: 80 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 50-80F | szt | 2 |  |  |  | 23
25 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 50 mm; z kołnierzem, H max: 100 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 50-100F | szt | 1 |  |  |  | 23
26 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 65 mm; z kołnierzem, H max: 80 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 65-80F | szt | 1 |  |  |  | 23
27 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 65 mm; z kołnierzem, H max: 100 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 65-100F | szt | 1 |  |  |  | 23
28 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 65 mm; z kołnierzem, H max: 120 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 65-120F | szt | 1 |  |  |  | 23
29 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 80 mm; z kołnierzem, H max: 100 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 80-100F | szt | 1 |  |  |  | 23
30 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczych o zmiennym przepływie; Temperatura cieczy: -10 ÷ +110°C średnica króćca 80 mm; z kołnierzem, H max: 120 dm np.: Pompa Grundfos Magna 3 80-120F | szt | 1 |  |  |  | 23
31 | Pompa zatapialna do wody czystej nieagresywnej lekko zanieczyszczonej, wysokośc podnoszenia 7,5 m, kabel 10 m, np.: Grundfos KP 250 -A1-10 | szt | 1 |  |  |  | 23
32 | Pompa zatapialna do wody czystej nieagresywnej lekko zanieczyszczonej, wysokośc podnoszenia 7,5 m, kabel 5 m, np.. Grundfos KP 250 -A1-5 | szt | 1 |  |  |  | 23
33 | Presostat 0,2-6,0 bar np.: Danfoss RT200 0,2-6,0 bar | szt | 2 |  |  |  | 23
34 | Reagenty do generatora dwutlenku chloru 2x20litrów | kpl | 2 |  |  |  | 23
35 | Siłownik współpracujący z zaworami Danfoss VFS2 PN25 DN20-50 np.: Danfoss AMV 423 | szt | 1 |  |  |  | 23
36 | Siłownik współpracujący z zaworami Danfoss VFS2 PN25 DN65-100 np.: Danfoss AMV | szt | 1 |  |  |  | 23
37 | Termometr bimetaliczny tarczowy fi100 Zakres temperaturowy 0°C ÷ +120°C | szt | 7 |  |  |  | 23
38 | Zawór c.o. Przelotowy skośny z kurkiem spustowym m3052 żeliwny ocynkowany fi·15mm | szt | 7 |  |  |  | 23
39 | Zawór grzejnikowy dn15 np.: Danfoss RTD dn15 | szt | 17 |  |  |  | 23
40 | Zawór grzejnikowy kątowy powrotny ½ np.: Danfoss 003/0123 | szt | 17 |  |  |  | 23
41 | Zawór grzejnikowy powr. Kąt.1/2 np.: HERZ 3724-41 | szt | 3 |  |  |  | 23
42 | Zawór grzejnikowy RA-N 15 kątowy click | szt | 3 |  |  |  | 23
43 | Zawór grzejnikowy term. KĄT. 1 /2 WR 90V 7724-67 np.: HERZ | szt | 3 |  |  |  | 23
44 | Zawór kulowy GW 15 1/2 (woda) ONYX [N-N] | szt | 3 |  |  |  | 23
45 | Zawór kulowy GW 32 5/4 (woda) ONYX [N-N] | szt | 7 |  |  |  | 23
46 | Zawór kulowy GW. 25 1 (woda) ONYX [N-N] | szt | 7 |  |  |  | 23
47 | Zawór kulowy GW. 50 2 (woda) ONYX [N-N] | szt | 3 |  |  |  | 23
48 | Zawór napowietrzający MAXI VENT kan. Wew. 75. 110 | szt | 3 |  |  |  | 23
49 | Zawór przelotowy korpus zel. glow. M294 3" 19 | szt | 2 |  |  |  | 23
50 | Zawór przelotowy korpus zel. glow. M294 5/2" 1 | szt | 7 |  |  |  | 23
51 | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny fi 65 mm | szt | 7 |  |  |  | 23
52 | Zawór regulacyjny z kapilarą i czujką AVTB 25 np.: DANFOSS | kpl | 1 |  |  |  | 23
53 | Zawór termostatyczny RA-N 20 kątowy | szt | 3 |  |  |  | 23
54 | Zawór wodny kulowy gwintowany fi·15·mm | szt | 3 |  |  |  | 23
55 | Zawór wodny kulowy gwintowany fi·65·mm | szt | 3 |  |  |  | 23
56 | Zawór wodny przelotowy 1/2 (M83) | szt | 3 |  |  |  | 23
57 | Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 fi·15·mm | szt | 3 |  |  |  | 23
58 | Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 fi 80 mm | szt | 2 |  |  |  | 23
59 | Zawór zwrotny ½” np.: YORK 1/2 | szt | 3 |  |  |  | 23
60 | Zawór zwrotny 1” np.: YORK 1 | szt | 3 |  |  |  | 23
61 | Zawór zwrotny 2” np.: YORK 2 | szt | 2 |  |  |  | 23
62 | Zawór zwrotny 5/4” np.: YORK 5/4 | szt | 3 |  |  |  | 23
RAZEM
UWAGI:
1) | Należy wycenić wszystkie pozycje tabeli.
2) | Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie konkretnego wyrobu. W tym celu w tabeli powyżej, w kolumnie „Oferowany produkt”, dla każdej pozycji należy podać takie cechy jak: np. producent, model, ewentualnie parametry które jednoznacznie wskazują na oferowany produkt)
3) | Ceny jednostkowe netto ww materiałów będą podstawą do sporządzenia kosztorysów na zlecone roboty naprawcze.
4) | Kwota „Razem” brana będzie pod uwagę przy ocenie ofert w kryterium: Cena (koszt) materiałów.
5) | Dla potrzeb oceny ofert należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokosci 23%. Na etapie realizacji stawka podatku VAT stosowana przy naprawach przedmiotowych instalacji w domach studenckich wynosi w dniu składania oferty 8%, a w innych budynkach 23%.
Miejscowość, …………………………………, dnia ……………………………………,
Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.