Kraków dnia: 2022-01-11

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.271- 15.38/2021/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa  niesterylnych, diagnostycznych rękawic ochronnych lateksowych i nitrylowych” – znak sprawy ZP/38/2021.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych lateksowych, lekko pudrowanych, o zawartości protein lateksu max. 44,52 ug/g oraz przebadanych na przenikalność wirusów wg EN ISO 374-5:2016 (zamiast ASTM F1671) - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi: - raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym potwierdzający przebadanie rękawic na przenikalność wirusów wg EN ISO 374-5:2016 (badanie zgodne z normą ISO 16604:2004 procedura B, - oraz Certyfikat Badania Typu UE, potwierdzający, iż rękawice są przebadane wg EN ISO 374-5:2016 i chronią przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 2. Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych lateksowych, lekko pudrowanych, o zawartości protein lateksu max. 44,64 ug/g oraz przebadanych na przenikalność wirusów wg EN ISO 374-5:2016 (zamiast ASTM F1671) - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi: - raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym potwierdzający przebadanie rękawic na przenikalność wirusów wg EN ISO 374-5:2016 (badanie zgodne z normą ISO 16604:2004 procedura B, - oraz Certyfikat Badania Typu UE, potwierdzający, iż rękawice są przebadane wg EN ISO 374-5:2016 i chronią przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 3. Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 2 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, posiadających powierzchnię zewnętrzną mikroteksturowaną z dodatkową teksturą na końcach palców. Rekawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 - ilość substancji: 14, w tym 10 substancji na 6 poziomie odporności - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Ponadto rękawice przebadane są na gotowe preparaty do dezynfekcji wg EN 16523-1 (zgodnie z poniższą tabelą) na bazie m.in. Izopropanolu z czasem przenikania do 480 minut, tj. 6 poziom odporności. Jednocześnie prosimy o odstąpienie wymogu wskazania stężenia izopropanolu. - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta rękawic. Rękawice przebadane na przenikalność wirusów wg ASTM F1671 - na potwierdzenie Wykonawca przedstawi raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytania do wzoru umowy: 1. Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt umowy pozostaje bez zmian. 2. Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: "W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej." UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) i w związku z tym do § 3 dodaje ust. 3 w brzmieniu „3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej." 3. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Postanowienie projektu umowy w obecnym brzmieniu traktować należy jako nieważny, zaś w jego miejsce zastosowanie mają przepisy ustawy tj. art. 13 w zw. z art. 8 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r poz. 424 ze zm.) (zob. Wyrok SO Warszawa - Praga w Warszawie III C 176/17). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z § 7 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) ust. 4. 4. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez: a) Obniżenie kary mownej przewidzianej w lit. a) do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy; UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt umowy pozostaje bez zmian. 5. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2 Pakiet 1 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych lekko pudrowanych o poziomie protein <65 ug/g reszta parametrów zgodnie z swz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pakiet 2 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ? 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), wysoko odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina ). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca 0,08 +/ - 0,03 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

W załączeniu:

aktualny projekt umowy

Zamawiający