Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:ZP/54/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści w pak. 21 w poz.1 siatki chirurgiczne : - gramatura siatki 50g/m2 - grubość siatki 0,41 mm - wielkość porów 1x1,25 mm - grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ . Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści w pak. 21 w poz.1 siatki chirurgiczne o wymiarach : - 15x15cm - 7,5x15cm ? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 12 w poz. 2 żel o pojemności 12 ml? Reszta parametrów zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca