Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

# Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych  o wymiarach:

0,5x90-25G

0,7x90-22G

0,2x120-25G

0,4x90-27G

1,1x88-19G

1,3x88-18G?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz.

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych  o wymiarach:

0,5x90-25G

0,4x90-27G

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

# Pakiet 2, poz. 3

Czy 	Zamawiający 	dopuści 	igły 	dwuspadowym 	szlifem 	do 	znieczuleń podpajęczynówkowych  w rozmiarze 0,45x88-26G?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

# Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków z filtrem bakteryjnym 0,1µm, bez zastawki antyzwrotnej zgodnie z poniższymi parametrami:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy  z drenem o długości 150cm zgodnie z poniższymi parametrami:

?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

# Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z otwartym końcem bez otworów bocznych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

# Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodnie z poniższymi parametrami:

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy zgodnie z poniższym:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca